## Лист2
Правила заполнения: |  | 1) | Заполнению подлежат все ячейки
|  | 2) | В случае отсутствия измерений в соответствующей строке необходимо поместить надпись "НЕТ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ"
|  | 3) | В случае невозможности снятия замеров за каждый час (например, показания приборов снимаются персоналом ОВБ), необходимо заполнить ячейки за то время, в которое снимаются показания, остальные ячейки оставить незаполненными, а в примечании указать "персонал
|  | 4) | Не допускается наличие незаполненных (пустых) ячеек, кроме случаев п. 2, 3.
|  | 5) | В случае нулевых значений замеров в соответствующих ячейках необходимо поместить нули
|  | 6) | Для ВЛ, КЛ, Т, АТ: мощность направленная к шинам имеет знак "-", от шин - "+"
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
15.06.2011 г.
Самарская ЭС
Жигулевское производственное отделение
ПС Спиртзавод 110/6
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Время замера | [24 empty] | Примечание | Расчетный коэффициент
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1сш 110 кВ |  | U | кВ | 110
1сш 6 кВ |  | U | кВ | 6
2сш 6 кВ |  | U | кВ | 6
ВВ-110 кВ | 1сш 110кВ | Р | МВт | 2.39 | 2.4 | 2.42 | 2.42 | 2.43 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.45 | 2.46 | 2.47 | 2.48 | 2.49 | 2.49 | 2.51 | 2.51 | 2.52 | 2.53 | 2.54 | 2.54 | 2.55 | 2.56 | 2.57 | 2.58 | 2.59 |  | 22000
|  | Q | Мвар
|  | I | А | 1.33 | 1.38 | 0.066 | 0.64 | 0.6 | 0.64 | 0.624 | 1 | 1.256 | 1.472 | 1.414 | 1.592 | 1.432 | 1.272 | 1.38 | 1.24 | 1.486 | 1.256 | 1.246 | 1.34 | 1.3 | 1.52 | 1.446 | 1.422 | 1.466
|  | I | А | 0.0665 | 0.069 | 0.0033 | 0.032 | 0.03 | 0.032 | 0.0312 | 0.05 | 0.0628 | 0.0736 | 0.0707 | 0.0796 | 0.0716 | 0.0636 | 0.069 | 0.062 | 0.0743 | 0.0628 | 0.0623 | 0.067 | 0.065 | 0.076 | 0.0723 | 0.0711 | 0.0733
Ф-3 | 1сш 6кВ | Р | МВт | 1379.04 | 1379.05 | 1379.1 | 1379.11 | 1379.11 | 1379.12 | 1379.12 | 1379.12 | 1379.14 | 1379.15 | 1379.17 | 1379.18 | 1379.2 | 1379.22 | 1379.24 | 1379.25 | 1379.26 | 1379.27 | 1379.27 | 1379.3 | 1379.31 | 1379.33 | 1379.35 | 1379.37 | 1379.38 |  | 12000
|  | Q | Мвар | 913.02 | 913.04 | 913.05 | 913.07 | 913.08 | 913.09 | 913.09 | 913.1 | 913.1 | 913.12 | 913.14 | 913.15 | 913.17 | 913.18 | 913.2 | 913.21 | 913.23 | 913.24 | 913.25 | 913.27 | 913.28 | 913.3 | 913.31 | 913.33 | 913.34 |  | 12000
|  | I | А | 23 | 23.6 | 11.12 | 19.4 | 11 | 10.2 | 10.2 | 14 | 23.2 | 24.9 | 24.54 | 28 | 23.2 | 21.6 | 23.4 | 21.8 | 25.6 | 22.6 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 26.2 | 26.8 | 27 | 22.8
|  | I | А | 0.115 | 0.118 | 0.0556 | 0.097 | 0.055 | 0.051 | 0.051 | 0.07 | 0.116 | 0.1245 | 0.1227 | 0.14 | 0.116 | 0.108 | 0.117 | 0.109 | 0.128 | 0.113 | 0.112 | 0.113 | 0.114 | 0.131 | 0.134 | 0.135 | 0.114
Ф-9 | 1сш 6кВ | Р | МВт | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 |  | 1200
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-11 | 1сш 6кВ | Р | МВт | 852.53 | 852.54 | 852.6 | 852.61 | 852.62 | 852.64 | 852.65 | 852.66 | 852.69 | 852.71 | 852.74 | 852.77 | 852.8 | 852.83 | 852.86 | 852.88 | 852.91 | 852.94 | 852.97 | 853.01 | 853.04 | 853.07 | 853.11 | 853.14 | 853.17 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 861.46 | 861.47 | 861.5 | 861.52 | 861.56 | 861.57 | 861.58 | 861.59 | 861.63 | 861.65 | 861.68 | 861.71 | 861.73 | 861.76 | 861.8 | 861.82 | 861.84 | 861.87 | 861.9 | 861.94 | 861.98 | 862.01 | 862.04 | 862.07 | 862.1 |  | 1200
|  | I | А | 3.992 | 4.22 | 18.22 | 1.94 | 1.94 | 1.78 | 1.6 | 3.6 | 4 | 4.64 | 4.56 | 4.52 | 4.96 | 4.46 | 4.26 | 4.44 | 3.66 | 5.2 | 5.9 | 4.76 | 4.8 | 5 | 5.26 | 4.84 | 4.24
|  | I | А | 0.1996 | 0.211 | 0.911 | 0.097 | 0.097 | 0.089 | 0.08 | 0.18 | 0.2 | 0.232 | 0.228 | 0.226 | 0.248 | 0.223 | 0.213 | 0.222 | 0.183 | 0.26 | 0.295 | 0.238 | 0.24 | 0.25 | 0.263 | 0.242 | 0.212
Ф-14 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 1019.62 | 1019.65 | 1019.7 | 1019.74 | 1019.76 | 1019.77 | 1019.78 | 1019.79 | 1019.8 | 1019.81 | 1019.83 | 1019.85 | 1019.87 | 1019.89 | 1019.91 | 1019.92 | 1019.93 | 1019.95 | 1019.96 | 1019.97 | 1019.98 | 1020 | 1020.02 | 1020.05 | 1020.06 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 1272.79 | 1272.8 | 1272.82 | 1272.9 | 1272.99 | 1272.95 | 1272.96 | 1272.98 | 1273 | 1273.01 | 1273.03 | 1273.05 | 1273.07 | 1273.09 | 1273.12 | 1273.13 | 1273.15 | 1273.17 | 1273.18 | 1273.2 | 1273.22 | 1273.24 | 1273.26 | 1273.29 | 1273.31 |  | 1200
|  | I | А | 3.92 | 6.68 | 6.68 | 1.96 | 1.96 | 2 | 1.84 | 1.8 | 2.68 | 3 | 4.16 | 3.38 | 3.14 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.52 | 2.68 | 2.4 | 2.64 | 2.8 | 3.98 | 4.04 | 4.26 | 4.38
|  | I | А | 0.196 | 0.334 | 0.334 | 0.098 | 0.098 | 0.1 | 0.092 | 0.09 | 0.134 | 0.15 | 0.208 | 0.169 | 0.157 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.126 | 0.134 | 0.12 | 0.132 | 0.14 | 0.199 | 0.202 | 0.213 | 0.219
Ф-18 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 1686.24 | 1686.26 | 1686.3 | 1686.39 | 1686.41 | 1686.42 | 1686.43 | 1686.44 | 1686.51 | 1686.56 | 1686.64 | 1686.73 | 1686.8 | 1686.88 | 1686.98 | 1686.99 | 1687.08 | 1687.16 | 1687.23 | 1687.31 | 1687.38 | 1687.47 | 1687.56 | 1687.63 | 1687.67 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 1273.56 | 1273.58 | 1273.6 | 1273.62 | 1273.66 | 1273.67 | 1273.7 | 1273.72 | 1273.76 | 1273.8 | 1273.84 | 1273.89 | 1273.93 | 1273.98 | 1274.04 | 1274.06 | 1274.11 | 1274.15 | 1274.19 | 1274.19 | 1274.29 | 1274.35 | 1274.4 | 1274.44 | 1274.47 |  | 1200
|  | I | А | 5.9 | 6.32 | 2.06 | 2.06 | 2.064 | 2.1 | 2.22 | 4.2 | 9.62 | 9.38 | 10.83 | 10.5 | 7.9 | 10.6 | 6.868 | 6.9 | 11.3 | 8.4 | 7.34 | 9.46 | 8.96 | 7.52 | 7.12 | 8.98 | 4.9
|  | I | А | 0.295 | 0.316 | 0.103 | 0.103 | 0.1032 | 0.105 | 0.111 | 0.21 | 0.481 | 0.469 | 0.5415 | 0.525 | 0.395 | 0.53 | 0.3434 | 0.345 | 0.565 | 0.42 | 0.367 | 0.473 | 0.448 | 0.376 | 0.356 | 0.449 | 0.245
Ф-20 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 1044.52 | 1044.51 | 1044.53 | 1044.54 | 1044.56 | 1044.56 | 1044.57 | 1044.57 | 1044.57 | 1044.58 | 1044.58 | 1044.59 | 1044.59 | 1044.6 | 1044.6 | 1044.61 | 1044.61 | 1044.62 | 1044.62 | 1044.63 | 1044.63 | 1044.64 | 1044.65 | 1944.65 | 1044.66 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 1122.48 | 1122.48 | 1122.5 | 1122.53 | 1122.53 | 1122.54 | 1122.55 | 1122.55 | 1122.56 | 1122.57 | 1122.57 | 1122.58 | 1122.59 | 1122.6 | 1122.61 | 11.2261 | 1122.62 | 1122.63 | 1122.64 | 1122.64 | 1122.65 | 1122.66 | 1122.67 | 1122.68 | 1122.69 |  | 1200
|  | I | А | 1.488 | 1.56 | 1.4 | 1.4 | 1.42 | 1.4 | 1.4 | 1 | 0.66 | 0.72 | 0.72 | 0.814 | 0.78 | 0.76 | 0.78 | 7.6 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 1.04 | 1.06 | 1.12 | 1.2
|  | I | А | 0.0744 | 0.078 | 0.07 | 0.07 | 0.071 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.033 | 0.036 | 0.036 | 0.0407 | 0.039 | 0.038 | 0.039 | 0.38 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.038 | 0.041 | 0.052 | 0.053 | 0.056 | 0.06
Ф-22 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 8.15 | 8.16 | 8.2 | 8.27 | 8.28 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.3 | 8.3 | 8.31 | 8.332 | 8.33 | 8.34 | 8.35 | 8.36 | 8.36 | 8.37 | 8.38 | 8.39 | 8.39 | 8.4 | 8.43 | 8.46 | 8.49 |  | 1800
|  | Q | Мвар | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.17 |  | 1800
|  | I | А | 4.44 | 4.602 | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 1.11 | 0.93 | 1.02 | 7.74 | 1.65 | 2.352 | 1.65 | 1.467 | 2.49 | 1.86 | 1.89 | 1.65 | 1.23 | 2.241 | 1.533 | 1.452 | 5.97 | 4.38 | 5.16 | 4.65
|  | I | А | 0.148 | 0.1534 | 0.0586 | 0.0586 | 0.0586 | 0.037 | 0.031 | 0.034 | 0.258 | 0.055 | 0.0784 | 0.055 | 0.0489 | 0.083 | 0.062 | 0.063 | 0.055 | 0.041 | 0.0747 | 0.0511 | 0.0484 | 0.199 | 0.146 | 0.172 | 0.155
ТСН-1,2 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 22175.1 | 22175.2 | 22175.8 | 22176 | 22176.18 | 22176.37 | 22176.53 | 22176.68 | 22176.8 | 22177.04 | 22177.24 | 22177.43 | 22177.65 | 22177.85 | 22178.11 | 22178.12 | 22178.46 | 22178.66 | 22178.66 | 22179.07 | 22179.27 | 22179.49 | 22179.7 | 22179.92 | 22180.1 |  | 20
|  | Q | Мвар | 6518.43 | 6518.58 | 6518.74 | 6518.9 | 6519.06 | 6519.23 | 6519.44 | 6519.57 | 6519.7 | 6519.9 | 6520.03 | 6520.16 | 6520.37 | 6520.47 | 6520.57 | 6520.73 | 6520.92 | 6521.05 | 6521.28 | 6521.53 | 6521.77 | 6521.97 | 6522.18 | 6522.37 | 6522.67 |  | 20
|  | I | А | 13.2 | 13.6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13.2 | 12.4 | 13 | 12.8 | 13.4 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 13.6 | 13.2 | 13.4 | 13.8 | 14.2
|  | I | А | 0.66 | 0.68 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.66 | 0.62 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.71
| Начальник участка | [10 empty] | А.М. Талачев

## Лист1
Правила заполнения: |  | 1) | Заполнению подлежат все ячейки
|  | 2) | В случае отсутствия измерений в соответствующей строке необходимо поместить надпись "НЕТ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ"
|  | 3) | В случае невозможности снятия замеров за каждый час (например, показания приборов снимаются персоналом ОВБ), необходимо заполнить ячейки за то время, в которое снимаются показания, остальные ячейки оставить незаполненными, а в примечании указать "персонал
|  | 4) | Не допускается наличие незаполненных (пустых) ячеек, кроме случаев п. 2, 3.
|  | 5) | В случае нулевых значений замеров в соответствующих ячейках необходимо поместить нули
|  | 6) | Для ВЛ, КЛ, Т, АТ: мощность направленная к шинам имеет знак "-", от шин - "+"
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
15.06.2011 г.
Самарская ЭС
Жигулевское производственное отделение
ПС Спиртзавод 110/6
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Время замера | [24 empty] | Примечание | Расчетный коэффициент
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1сш 110 кВ |  | U | кВ | 110
1сш 6 кВ |  | U | кВ | 6
2сш 6 кВ |  | U | кВ | 6
ВВ-110 кВ | 1сш 110кВ | Р | МВт | 2.39 | 2.4 | 2.42 | 2.42 | 2.43 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.45 | 2.46 | 2.47 | 2.48 | 2.49 | 2.49 | 2.51 | 2.51 | 2.52 | 2.53 | 2.54 | 2.54 | 2.55 | 2.56 | 2.57 | 2.58 | 2.59 |  | 22000
|  | Q | Мвар
|  | I | А | 1.33 | 1.38 | 0.066 | 0.64 | 0.6 | 0.64 | 0.624 | 1 | 1.256 | 1.472 | 1.414 | 1.592 | 1.432 | 1.272 | 1.38 | 1.24 | 1.486 | 1.256 | 1.246 | 1.34 | 1.3 | 1.52 | 1.446 | 1.422 | 1.466
|  | I | А | 0.0665 | 0.069 | 0.0033 | 0.032 | 0.03 | 0.032 | 0.0312 | 0.05 | 0.0628 | 0.0736 | 0.0707 | 0.0796 | 0.0716 | 0.0636 | 0.069 | 0.062 | 0.0743 | 0.0628 | 0.0623 | 0.067 | 0.065 | 0.076 | 0.0723 | 0.0711 | 0.0733
Ф-3 | 1сш 6кВ | Р | МВт | 1379.04 | 1379.05 | 1379.1 | 1379.11 | 1379.11 | 1379.12 | 1379.12 | 1379.12 | 1379.14 | 1379.15 | 1379.17 | 1379.18 | 1379.2 | 1379.22 | 1379.24 | 1379.25 | 1379.26 | 1379.27 | 1379.27 | 1379.3 | 1379.31 | 1379.33 | 1379.35 | 1379.37 | 1379.38 |  | 12000
|  | Q | Мвар | 913.02 | 913.04 | 913.05 | 913.07 | 913.08 | 913.09 | 913.09 | 913.1 | 913.1 | 913.12 | 913.14 | 913.15 | 913.17 | 913.18 | 913.2 | 913.21 | 913.23 | 913.24 | 913.25 | 913.27 | 913.28 | 913.3 | 913.31 | 913.33 | 913.34 |  | 12000
|  | I | А | 23 | 23.6 | 11.12 | 19.4 | 11 | 10.2 | 10.2 | 14 | 23.2 | 24.9 | 24.54 | 28 | 23.2 | 21.6 | 23.4 | 21.8 | 25.6 | 22.6 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 26.2 | 26.8 | 27 | 22.8
|  | I | А | 0.115 | 0.118 | 0.0556 | 0.097 | 0.055 | 0.051 | 0.051 | 0.07 | 0.116 | 0.1245 | 0.1227 | 0.14 | 0.116 | 0.108 | 0.117 | 0.109 | 0.128 | 0.113 | 0.112 | 0.113 | 0.114 | 0.131 | 0.134 | 0.135 | 0.114
Ф-9 | 1сш 6кВ | Р | МВт | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 | 6666.25 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 | 2360.57 |  | 1200
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-11 | 1сш 6кВ | Р | МВт | 852.53 | 852.54 | 852.6 | 852.61 | 852.62 | 852.64 | 852.65 | 852.66 | 852.69 | 852.71 | 852.74 | 852.77 | 852.8 | 852.83 | 852.86 | 852.88 | 852.91 | 852.94 | 852.97 | 853.01 | 853.04 | 853.07 | 853.11 | 853.14 | 853.17 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 861.46 | 861.47 | 861.5 | 861.52 | 861.56 | 861.57 | 861.58 | 861.59 | 861.63 | 861.65 | 861.68 | 861.71 | 861.73 | 861.76 | 861.8 | 861.82 | 861.84 | 861.87 | 861.9 | 861.94 | 861.98 | 862.01 | 862.04 | 862.07 | 862.1 |  | 1200
|  | I | А | 3.992 | 4.22 | 18.22 | 1.94 | 1.94 | 1.78 | 1.6 | 3.6 | 4 | 4.64 | 4.56 | 4.52 | 4.96 | 4.46 | 4.26 | 4.44 | 3.66 | 5.2 | 5.9 | 4.76 | 4.8 | 5 | 5.26 | 4.84 | 4.24
|  | I | А | 0.1996 | 0.211 | 0.911 | 0.097 | 0.097 | 0.089 | 0.08 | 0.18 | 0.2 | 0.232 | 0.228 | 0.226 | 0.248 | 0.223 | 0.213 | 0.222 | 0.183 | 0.26 | 0.295 | 0.238 | 0.24 | 0.25 | 0.263 | 0.242 | 0.212
Ф-17 | 1сш 6кВ | Р | МВт | 1828.72 | 1828.72 | 1828.72 | 1828.72 | 1828.72 | 1828.72 | 1828.72 | 1828.72 | 1828.72 | 1828.72 | 1828.72 | 1828.72 | 1828.72 | 1828.72 | 1828.72 | 1828.72 | 1828.72 | 1828.72 | 1828.72 | 1828.72 | 1828.72 | 1828.72 | 1828.72 | 1828.72 | 1828.72 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 1868.52 | 1868.52 | 1868.52 | 1868.52 | 1868.52 | 1868.52 | 1868.52 | 1868.52 | 1868.52 | 1868.52 | 1868.52 | 1868.52 | 1868.52 | 1868.52 | 1868.52 | 1868.52 | 1868.52 | 1868.52 | 1868.52 | 1868.52 | 1868.52 | 1868.52 | 1868.52 | 1868.52 | 1868.52 |  | 1200
|  | I | А | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64
|  | I | А | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232
Ф-14 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 1019.62 | 1019.65 | 1019.7 | 1019.74 | 1019.76 | 1019.77 | 1019.78 | 1019.79 | 1019.8 | 1019.81 | 1019.83 | 1019.85 | 1019.87 | 1019.89 | 1019.91 | 1019.92 | 1019.93 | 1019.95 | 1019.96 | 1019.97 | 1019.98 | 1020 | 1020.02 | 1020.05 | 1020.06 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 1272.79 | 1272.8 | 1272.82 | 1272.9 | 1272.99 | 1272.95 | 1272.96 | 1272.98 | 1273 | 1273.01 | 1273.03 | 1273.05 | 1273.07 | 1273.09 | 1273.12 | 1273.13 | 1273.15 | 1273.17 | 1273.18 | 1273.2 | 1273.22 | 1273.24 | 1273.26 | 1273.29 | 1273.31 |  | 1200
|  | I | А | 3.92 | 6.68 | 6.68 | 1.96 | 1.96 | 2 | 1.84 | 1.8 | 2.68 | 3 | 4.16 | 3.38 | 3.14 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.52 | 2.68 | 2.4 | 2.64 | 2.8 | 3.98 | 4.04 | 4.26 | 4.38
|  | I | А | 0.196 | 0.334 | 0.334 | 0.098 | 0.098 | 0.1 | 0.092 | 0.09 | 0.134 | 0.15 | 0.208 | 0.169 | 0.157 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.126 | 0.134 | 0.12 | 0.132 | 0.14 | 0.199 | 0.202 | 0.213 | 0.219
Ф-18 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 1686.24 | 1686.26 | 1686.3 | 1686.39 | 1686.41 | 1686.42 | 1686.43 | 1686.44 | 1686.51 | 1686.56 | 1686.64 | 1686.73 | 1686.8 | 1686.88 | 1686.98 | 1686.99 | 1687.08 | 1687.16 | 1687.23 | 1687.31 | 1687.38 | 1687.47 | 1687.56 | 1687.63 | 1687.67 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 1273.56 | 1273.58 | 1273.6 | 1273.62 | 1273.66 | 1273.67 | 1273.7 | 1273.72 | 1273.76 | 1273.8 | 1273.84 | 1273.89 | 1273.93 | 1273.98 | 1274.04 | 1274.06 | 1274.11 | 1274.15 | 1274.19 | 1274.19 | 1274.29 | 1274.35 | 1274.4 | 1274.44 | 1274.47 |  | 1200
|  | I | А | 5.9 | 6.32 | 2.06 | 2.06 | 2.064 | 2.1 | 2.22 | 4.2 | 9.62 | 9.38 | 10.83 | 10.5 | 7.9 | 10.6 | 6.868 | 6.9 | 11.3 | 8.4 | 7.34 | 9.46 | 8.96 | 7.52 | 7.12 | 8.98 | 4.9
|  | I | А | 0.295 | 0.316 | 0.103 | 0.103 | 0.1032 | 0.105 | 0.111 | 0.21 | 0.481 | 0.469 | 0.5415 | 0.525 | 0.395 | 0.53 | 0.3434 | 0.345 | 0.565 | 0.42 | 0.367 | 0.473 | 0.448 | 0.376 | 0.356 | 0.449 | 0.245
Ф-20 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 1044.52 | 1044.51 | 1044.53 | 1044.54 | 1044.56 | 1044.56 | 1044.57 | 1044.57 | 1044.57 | 1044.58 | 1044.58 | 1044.59 | 1044.59 | 1044.6 | 1044.6 | 1044.61 | 1044.61 | 1044.62 | 1044.62 | 1044.63 | 1044.63 | 1044.64 | 1044.65 | 1944.65 | 1044.66 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 1122.48 | 1122.48 | 1122.5 | 1122.53 | 1122.53 | 1122.54 | 1122.55 | 1122.55 | 1122.56 | 1122.57 | 1122.57 | 1122.58 | 1122.59 | 1122.6 | 1122.61 | 11.2261 | 1122.62 | 1122.63 | 1122.64 | 1122.64 | 1122.65 | 1122.66 | 1122.67 | 1122.68 | 1122.69 |  | 1200
|  | I | А | 1.488 | 1.56 | 1.4 | 1.4 | 1.42 | 1.4 | 1.4 | 1 | 0.66 | 0.72 | 0.72 | 0.814 | 0.78 | 0.76 | 0.78 | 7.6 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 1.04 | 1.06 | 1.12 | 1.2
|  | I | А | 0.0744 | 0.078 | 0.07 | 0.07 | 0.071 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.033 | 0.036 | 0.036 | 0.0407 | 0.039 | 0.038 | 0.039 | 0.38 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.038 | 0.041 | 0.052 | 0.053 | 0.056 | 0.06
Ф-22 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 8.15 | 8.16 | 8.2 | 8.27 | 8.28 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.3 | 8.3 | 8.31 | 8.332 | 8.33 | 8.34 | 8.35 | 8.36 | 8.36 | 8.37 | 8.38 | 8.39 | 8.39 | 8.4 | 8.43 | 8.46 | 8.49 |  | 1800
|  | Q | Мвар | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.17 |  | 1800
|  | I | А | 4.44 | 4.602 | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 1.11 | 0.93 | 1.02 | 7.74 | 1.65 | 2.352 | 1.65 | 1.467 | 2.49 | 1.86 | 1.89 | 1.65 | 1.23 | 2.241 | 1.533 | 1.452 | 5.97 | 4.38 | 5.16 | 4.65
|  | I | А | 0.148 | 0.1534 | 0.0586 | 0.0586 | 0.0586 | 0.037 | 0.031 | 0.034 | 0.258 | 0.055 | 0.0784 | 0.055 | 0.0489 | 0.083 | 0.062 | 0.063 | 0.055 | 0.041 | 0.0747 | 0.0511 | 0.0484 | 0.199 | 0.146 | 0.172 | 0.155
Ф-28 | 2сш 6кВ | Р | МВт | [26 empty] | 12000
|  | Q | Мвар | [26 empty] | 12000
|  | I | А
ТСН-1,2 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 22175.1 | 22175.2 | 22175.8 | 22176 | 22176.18 | 22176.37 | 22176.53 | 22176.68 | 22176.8 | 22177.04 | 22177.24 | 22177.43 | 22177.65 | 22177.85 | 22178.11 | 22178.12 | 22178.46 | 22178.66 | 22178.66 | 22179.07 | 22179.27 | 22179.49 | 22179.7 | 22179.92 | 22180.1 |  | 20
|  | Q | Мвар | 6518.43 | 6518.58 | 6518.74 | 6518.9 | 6519.06 | 6519.23 | 6519.44 | 6519.57 | 6519.7 | 6519.9 | 6520.03 | 6520.16 | 6520.37 | 6520.47 | 6520.57 | 6520.73 | 6520.92 | 6521.05 | 6521.28 | 6521.53 | 6521.77 | 6521.97 | 6522.18 | 6522.37 | 6522.67 |  | 20
|  | I | А | 13.2 | 13.6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13.2 | 12.4 | 13 | 12.8 | 13.4 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 13.6 | 13.2 | 13.4 | 13.8 | 14.2
|  | I | А | 0.66 | 0.68 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.66 | 0.62 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.71
| Начальник участка | [10 empty] | А.М. Талачев

## Спиртзавод счетчики
Правила заполнения: |  | 1) | Заполнению подлежат все ячейки
|  | 2) | В случае отсутствия измерений в соответствующей строке необходимо поместить надпись "НЕТ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ"
|  | 3) | В случае невозможности снятия замеров за каждый час (например, показания приборов снимаются персоналом ОВБ), необходимо заполнить ячейки за то время, в которое снимаются показания, остальные ячейки оставить незаполненными, а в примечании указать "персонал
|  | 4) | Не допускается наличие незаполненных (пустых) ячеек, кроме случаев п. 2, 3.
|  | 5) | В случае нулевых значений замеров в соответствующих ячейках необходимо поместить нули
|  | 6) | Для ВЛ, КЛ, Т, АТ: мощность направленная к шинам имеет знак "-", от шин - "+"
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
15.06.2011 г.
Самарская ЭС
Жигулевское производственное отделение
ПС Спиртзавод 110/6
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Время замера | [24 empty] | Примечание | Расчетный коэффициент
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1сш 110 кВ |  | U | кВ
1сш 6 кВ |  | U | кВ
2сш 6 кВ |  | U | кВ
ВВ-110 кВ | 1сш 110кВ | Р | МВт | [26 empty] | 22000
|  | Q | Мвар
|  | I | А
Ф-3 | 1сш 6кВ | Р | МВт | [26 empty] | 12000
|  | Q | Мвар | [26 empty] | 12000
|  | I | А
Ф-9 | 1сш 6кВ | Р | МВт | [26 empty] | 1200
|  | Q | Мвар | [26 empty] | 1200
|  | I | А
Ф-11 | 1сш 6кВ | Р | МВт | [26 empty] | 1200
|  | Q | Мвар | [26 empty] | 1200
|  | I | А
Ф-17 | 1сш 6кВ | Р | МВт | [26 empty] | 1200
|  | Q | Мвар | [26 empty] | 1200
|  | I | А
Ф-14 | 2сш 6кВ | Р | МВт | [26 empty] | 1200
|  | Q | Мвар | [26 empty] | 1200
|  | I | А
Ф-18 | 2сш 6кВ | Р | МВт | [26 empty] | 1200
|  | Q | Мвар | [26 empty] | 1200
|  | I | А
Ф-20 | 2сш 6кВ | Р | МВт | [26 empty] | 1200
|  | Q | Мвар | [26 empty] | 1200
|  | I | А
Ф-22 | 2сш 6кВ | Р | МВт | [26 empty] | 1800
|  | Q | Мвар | [26 empty] | 1800
|  | I | А
Ф-28 | 2сш 6кВ | Р | МВт | [26 empty] | 12000
|  | Q | Мвар | [26 empty] | 12000
|  | I | А
ТСН-1,2 | 2сш 6кВ | Р | МВт | [26 empty] | 20
|  | Q | Мвар | [26 empty] | 20
|  | I | А