## Спиртзавод счетчики
Правила заполнения: |  | 1) | Заполнению подлежат все ячейки
|  | 2) | В случае отсутствия измерений в соответствующей строке необходимо поместить надпись "НЕТ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ"
|  | 3) | В случае невозможности снятия замеров за каждый час (например, показания приборов снимаются персоналом ОВБ), необходимо заполнить ячейки за то время, в которое снимаются показания, остальные ячейки оставить незаполненными, а в примечании указать "персонал
|  | 4) | Не допускается наличие незаполненных (пустых) ячеек, кроме случаев п. 2, 3.
|  | 5) | В случае нулевых значений замеров в соответствующих ячейках необходимо поместить нули
|  | 6) | Для ВЛ, КЛ, Т, АТ: мощность направленная к шинам имеет знак "-", от шин - "+"
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
15.12.2010г.
ПС Спиртзавод 110/6
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Время замера | [24 empty] | Примечание | Расчетный коэффициент
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1сш 110 кВ |  | U | кВ | 115
1сш 6 кВ |  | U | кВ | 6.2
2сш 6 кВ |  | U | кВ | 6.2
ВВ-110 кВ | 1сш 110кВ | Р | МВт | 763.671 | 763.68 | 763.7 | 763.72 | 763.74 | 763.75 | 763.77 | 763.787 | 763.811 | 763.825 | 763.84 | 763.859 | 763.878 | 763.897 | 763.922 | 763.943 | 763.963 | 763.984 | 764.008 | 764.027 | 764.057 | 764.081 | 764.105 | 764.131 | 764.143 |  | 22000
|  | Q | Мвар | 666.972 | 666.978 | 666.99 | 667.01 | 667.023 | 667.036 | 667.049 | 667.058 | 667.074 | 667.084 | 667.094 | 667.108 | 667.121 | 667.135 | 667.152 | 667.164 | 667.176 | 667.189 | 667.2 | 667.214 | 667.233 | 667.248 | 667.264 | 667.281 | 667.29
|  | I | А
Ф-3 | 1сш 6кВ | Р | МВт | 1260.01 | 1260.04 | 1260.06 | 1260.096 | 1260.12 | 1260.15 | 1260.18 | 1260.21 | 1260.25 | 1260.27 | 1260.29 | 1260.33 | 1260.37 | 1260.4 | 1260.44 | 1260.49 | 1260.52 | 1260.55 | 1260.59 | 1260.63 | 1260.68 | 1260.72 | 1260.77 | 1260.81 | 1260.83 |  | 12000
|  | Q | Мвар | 836.03 | 836.06 | 836.07 | 836.08 | 836.1 | 836.11 | 836.13 | 836.15 | 836.17 | 836.19 | 736.2 | 836.22 | 836.24 | 836.26 | 836.29 | 836.3 | 836.32 | 836.34 | 836.36 | 836.39 | 836.41 | 836.43 | 836.45 | 836.48 | 836.49
|  | I | А | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | 52 | 52 | 52 | 52 | 56 | 56 | 52 | 40
Ф-9 | 1сш 6кВ | Р | МВт | 6270.2 | 6270.29 | 6270.38 | 6270.47 | 6270.53 | 6270.61 | 6270.69 | 6270.77 | 6270.84 | 6270.91 | 6271.01 | 6271.12 | 6271.22 | 6271.22 | 6271.3 | 6271.53 | 6271.7 | 6271.84 | 6271.98 | 6272.15 | 6272.3 | 6272.44 | 6272.59 | 6272.73 | 6272.84 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 2239.64 | 2239.67 | 2239.7 | 2239.73 | 2239.76 | 2239.78 | 2239.81 | 2239.83 | 2239.85 | 2239.87 | 2239.89 | 2239.91 | 2239.94 | 2239.94 | 2239.96 | 2240 | 2240.04 | 2240.07 | 2240.09 | 2240.12 | 2240.14 | 2240.16 | 2240.19 | 2240.22 | 2240.24
|  | I | А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7.8 | 10 | 12 | 8.4 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 8
Ф-11 | 1сш 6кВ | Р | МВт | 750.34 | 750.36 | 750.37 | 750.38 | 750.39 | 750.4 | 750.42 | 750.44 | 750.48 | 750.5 | 750.52 | 750.55 | 750.58 | 750.61 | 750.64 | 750.68 | 750.7 | 750.72 | 750.75 | 750.8 | 750.82 | 750.86 | 750.89 | 750.92 | 750.94 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 767.18 | 767.2 | 767.21 | 767.22 | 767.24 | 767.25 | 767.27 | 767.28 | 767.31 | 767.33 | 767.35 | 767.38 | 767.4 | 767.42 | 767.45 | 767.47 | 767.49 | 767.5 | 767.53 | 767.56 | 767.58 | 767.61 | 767.63 | 767.66 | 767.67
|  | I | А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4 | 4 | 4.4 | 3 | 3
Ф-17 | 1сш 6кВ | Р | МВт | 1637.98 | 1638.03 | 1638.07 | 1638.12 | 1638.17 | 1638.23 | 1638.27 | 1638.31 | 1638.37 | 1638.4 | 1638.44 | 1638.5 | 1638.59 | 1638.66 | 1638.72 | 1638.77 | 1638.83 | 1638.89 | 1638.96 | 1639.05 | 1639.1 | 1639.16 | 1693.25 | 1639.34 | 1639.38 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 1702.81 | 1702.84 | 1702.84 | 1702.91 | 1702.94 | 1702.98 | 1703.02 | 1703.05 | 1703.1 | 1703.13 | 1703.15 | 1703.19 | 1703.26 | 1703.31 | 1703.36 | 1703.4 | 1703.44 | 1703.48 | 1703.52 | 1703.57 | 1703.62 | 1703.66 | 1703.73 | 1703.8 | 1703.84
|  | I | А | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6 | 2 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 12 | 12.8 | 11.2 | 11.2
Ф-14 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 978.87 | 978.9 | 978.92 | 978.95 | 978.98 | 978.02 | 978.04 | 979.06 | 979.09 | 979.1 | 979.11 | 979.12 | 979.13 | 979.14 | 979.15 | 979.16 | 979.17 | 979.18 | 979.19 | 979.2 | 979.21 | 979.22 | 979.23 | 979.24 | 979.24 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 1201.91 | 1201.94 | 1201.97 | 1202 | 1202.03 | 1202.07 | 1202.1 | 1202.13 | 1202.16 | 1202.17 | 1202.19 | 1202.2 | 1202.22 | 1202.24 | 1202.26 | 1202.28 | 1202.29 | 1202.3 | 1202.31 | 1202.33 | 1202.35 | 1202.37 | 1202.39 | 1202.41 | 1202.42
|  | I | А | 1.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.8 | 1.2 | 1
Ф-18 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 1475.01 | 1475.03 | 1475.05 | 1475.07 | 1475.08 | 1475.1 | 1475.11 | 1475.15 | 1475.28 | 1475.34 | 1475.4 | 1475.5 | 1475.58 | 1475.67 | 1475.78 | 1475.83 | 1475.88 | 1475.98 | 1476.07 | 1476.15 | 1476.25 | 1476.35 | 1476.44 | 1476.52 | 1476.56 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 1125.2 | 1125.21 | 1125.23 | 1125.25 | 1125.26 | 1125.27 | 1125.28 | 1125.31 | 1125.38 | 1125.42 | 1125.46 | 1125.52 | 1125.58 | 1125.62 | 1125.69 | 1125.73 | 1125.77 | 1125.81 | 1125.87 | 1125.93 | 1125.99 | 1126.05 | 1126.11 | 1126.18 | 1126.2
|  | I | А | 2.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.2 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 12.8 | 12.4 | 12 | 8 | 2
Ф-20 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 1020.9 | 1020.9 | 1020.91 | 1020.92 | 1020.93 | 1020.94 | 1020.94 | 1020.94 | 1020.93 | 1020.94 | 1020.95 | 1020.95 | 1020.95 | 1020.96 | 1020.97 | 1020.97 | 1020.98 | 1020.98 | 1020.99 | 1020.99 | 1021 | 1021 | 1021.01 | 1021.01 | 1021.02 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 1079.78 | 1079.79 | 1079.8 | 1079.81 | 1079.82 | 1079.84 | 1079.85 | 1079.86 | 1079.87 | 1079.87 | 1079.88 | 1079.89 | 1079.9 | 1079.91 | 1079.92 | 1079.92 | 1079.93 | 1079.94 | 1079.95 | 1079.96 | 1079.97 | 1079.98 | 1079.99 | 1080 | 1080.01
|  | I | А | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Ф-22 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 366.091 | 366.127 | 366.166 | 366.2 | 366.234 | 366.284 | 366.324 | 366.361 | 366.392 | 366.4 | 366.409 | 366.421 | 366.435 | 366.449 | 366.466 | 366.488 | 366.514 | 366.534 | 366.573 | 366.609 | 366.651 | 366.689 | 366.73 | 366.775 | 366.8 |  | 1800
|  | Q | Мвар | 146.106 | 146.113 | 146.12 | 146.127 | 146.134 | 146.141 | 146.15 | 146.157 | 146.166 | 146.168 | 146.17 | 146.173 | 146.177 | 146.181 | 146.185 | 146.191 | 146.197 | 146.204 | 146.211 | 146.218 | 146.225 | 146.232 | 146.238 | 146.246 | 146.25
|  | I | А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.3 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6 | 6 | 6 | 7.2 | 6.6 | 6 | 6.6 | 6.3
Ф-28 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |  | 12000
|  | Q | Мвар
|  | I | А
ТСН-1,2 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 20530 | 20531.2 | 20531.74 | 20532.28 | 20532.82 | 20533.36 | 20533.9 | 20534.38 | 20535.14 | 20535.5 | 20535.86 | 20536.41 | 20536.91 | 20537.48 | 20538.09 | 20538.53 | 20538.97 | 20539.41 | 20539.94 | 20540.48 | 20541.02 | 20541.57 | 20542.13 | 20542.76 | 20543.08 |  | 20
|  | Q | Мвар | 6034.85 | 6035.02 | 6035.21 | 6035.4 | 6035.59 | 6035.78 | 6035.98 | 6036.17 | 6036.5 | 6036.65 | 6036.8 | 6037.04 | 6037.2 | 6037.36 | 6037.61 | 6037.7 | 6037.79 | 6037.89 | 6038.07 | 6038.28 | 6038.43 | 6038.69 | 6038.96 | 6039.25 | 6039.59
|  | I | А | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.4 | 18 | 19.6 | 19.6 | 18 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2
[5 empty] | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.33 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.25 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.34
| Начальник ТГП | [22 empty] | С.Г. Яковлев