## Спиртзавод счетчики
Правила заполнения: |  | 1) | Заполнению подлежат все ячейки
|  | 2) | В случае отсутствия измерений в соответствующей строке необходимо поместить надпись "НЕТ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ"
|  | 3) | В случае невозможности снятия замеров за каждый час (например, показания приборов снимаются персоналом ОВБ), необходимо заполнить ячейки за то время, в которое снимаются показания, остальные ячейки оставить незаполненными, а в примечании указать "персонал
|  | 4) | Не допускается наличие незаполненных (пустых) ячеек, кроме случаев п. 2, 3.
|  | 5) | В случае нулевых значений замеров в соответствующих ячейках необходимо поместить нули
|  | 6) | Для ВЛ, КЛ, Т, АТ: мощность направленная к шинам имеет знак "-", от шин - "+"
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
16.06.2010г.
ПС Спиртзавод 110/6
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Время замера | [24 empty] | Примечание | Расчетный коэффициент
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1сш 110 кВ |  | U | кВ | 110
1сш 6 кВ |  | U | кВ | 6
2сш 6 кВ |  | U | кВ | 6
ВВ-110 кВ | 1сш 110кВ | показания | кВтч | 714.409 | 714.413 | 714.417 | 714.421 | 714.426 | 714.431 | 714.437 | 714.445 | 714.454 | 714.464 | 714.483 | 714.503 | 714.522 | 714.541 | 714.56 | 714.571 | 714.582 | 714.595 | 714.606 | 714.615 | 714.623 | 714.632 | 714.641 | 714.651 | 714.656 |  | 22000
|  | Р | кВт |  | 88 | 88 | 88 | 110 | 110 | 132 | 176 | 198 | 220 | 418 | 440 | 418 | 418 | 418 | 242 | 242 | 286 | 242 | 198 | 176 | 198 | 198 | 220 | 110
Ф-3 | 1сш 6кВ | показания | кВтч | 1176.2 | 1176.21 | 1176.22 | 1176.23 | 1176.24 | 1176.25 | 1176.26 | 1176.27 | 1176.29 | 1176.31 | 1176.33 | 1176.36 | 1176.38 | 1176.4 | 1176.42 | 1176.44 | 1176.46 | 1176.48 | 1176.5 | 1176.52 | 1176.54 | 1176.56 | 1176.58 | 1176.6 | 1176.61 |  | 12000
|  | Р | кВт |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 240 | 240 | 240 | 360 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 120
Ф-9 | 1сш 6кВ | показания | кВтч | 5988.45 | 5988.49 | 5988.54 | 5988.58 | 5988.62 | 5988.65 | 5988.68 | 5988.71 | 5988.77 | 5988.84 | 5988.92 | 5989.01 | 5989.11 | 5989.17 | 5989.25 | 5989.33 | 5989.4 | 5989.47 | 5989.51 | 5989.57 | 5989.6 | 5989.64 | 5989.67 | 5989.72 | 5989.75 |  | 1200
|  | Р | кВт |  | 48 | 60 | 48 | 48 | 36 | 36 | 36 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 72 | 96 | 96 | 84 | 84 | 48 | 72 | 36 | 48 | 36 | 60 | 36
Ф-11 | 1сш 6кВ | показания | кВтч | 670.37 | 670.38 | 670.39 | 670.4 | 670.41 | 670.41 | 670.42 | 670.43 | 670.45 | 670.47 | 670.49 | 670.51 | 670.53 | 670.55 | 670.57 | 670.59 | 670.6 | 670.62 | 670.64 | 670.67 | 670.7 | 670.73 | 670.76 | 670.79 | 670.8 |  | 1200
|  | Р | кВт |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 12
Ф-17 | 1сш 6кВ | показания | кВтч | 1499.13 | 1499.14 | 1499.16 | 1499.18 | 1499.19 | 1499.2 | 1499.2 | 1499.21 | 1499.22 | 1499.23 | 1499.24 | 1499.25 | 1499.26 | 1499.27 | 1499.28 | 1499.3 | 1499.31 | 1499.32 | 1499.33 | 1499.34 | 1499.35 | 1499.36 | 1499.37 | 1499.38 | 1499.4 |  | 1200
|  | Р | кВт |  | 12 | 24 | 24 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24
Ф-14 | 2сш 6кВ | показания | кВтч | 966.91 | 966.91 | 966.92 | 966.92 | 966.93 | 966.93 | 966.94 | 966.95 | 966.95 | 966.96 | 966.97 | 966.99 | 967.02 | 967.02 | 967.03 | 967.03 | 967.04 | 967.05 | 967.05 | 967.06 | 967.08 | 967.1 | 967.11 | 967.11 | 967.12 |  | 1200
|  | Р | кВт |  | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 24 | 36 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 24 | 24 | 12 | 0 | 12
Ф-18 | 2сш 6кВ | показания | кВтч | 1253.71 | 1253.73 | 1253.74 | 1253.76 | 1253.77 | 1253.78 | 1253.79 | 1253.81 | 1253.94 | 1254.01 | 1254.11 | 1254.2 | 1254.29 | 1254.36 | 1254.44 | 1254.5 | 1254.55 | 1254.64 | 1254.74 | 1254.83 | 1254.93 | 1255.02 | 1255.1 | 1255.17 | 1255.19 |  | 1200
|  | Р | кВт |  | 24 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 156 | 84 | 120 | 108 | 108 | 84 | 96 | 72 | 60 | 108 | 120 | 108 | 120 | 108 | 96 | 84 | 24
Ф-20 | 2сш 6кВ | показания | кВтч | 998.88 | 998.89 | 998.89 | 998.9 | 998.91 | 998.91 | 998.91 | 998.92 | 998.92 | 998.93 | 998.93 | 998.93 | 998.94 | 998.94 | 998.95 | 998.95 | 998.95 | 998.96 | 998.96 | 998.96 | 998.97 | 998.97 | 998.98 | 998.98 | 998.99 |  | 1200
|  | Р | кВт |  | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12
Ф-22 | 2сш 6кВ | показания | кВтч | 307.657 | 307.668 | 307.681 | 307.692 | 307.703 | 307.709 | 307.713 | 307.717 | 307.723 | 307.727 | 307.731 | 307.735 | 307.74 | 307.744 | 307.748 | 307.752 | 307.756 | 307.761 | 307.765 | 307.77 | 307.776 | 307.785 | 307.794 | 307.705 | 307.813 |  | 1800
|  | Р | кВт |  | 13.2 | 15.6 | 13.2 | 13.2 | 7.2 | 4.8 | 4.8 | 7.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 10.8 | 10.8 | -106.8 | 129.6
Ф-28 | 2сш 6кВ | показания | кВтч | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 |  | 12000
|  | Р | кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТСН-1,2 | 2сш 6кВ | показания | кВтч | 19607.42 | 19607.53 | 19607.67 | 19607.8 | 19607.93 | 19608.07 | 19608.2 | 19608.34 | 19608.51 | 19608.6 | 19608.74 | 19608.86 | 19608.99 | 19609.09 | 19609.21 | 19609.33 | 19609.44 | 19609.57 | 19609.69 | 19609.82 | 19609.95 | 19610.08 | 19610.2 | 19610.33 | 19610.42 |  | 20
|  | Р | кВт |  | 2.2 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3.4 | 1.8 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 1.8
| Начальник ТГП | [22 empty] | С.Г. Яковлев