## Спиртзавод счетчики
Правила заполнения: |  | 1) | Заполнению подлежат все ячейки
|  | 2) | В случае отсутствия измерений в соответствующей строке необходимо поместить надпись "НЕТ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ"
|  | 3) | В случае невозможности снятия замеров за каждый час (например, показания приборов снимаются персоналом ОВБ), необходимо заполнить ячейки за то время, в которое снимаются показания, остальные ячейки оставить незаполненными, а в примечании указать "персонал
|  | 4) | Не допускается наличие незаполненных (пустых) ячеек, кроме случаев п. 2, 3.
|  | 5) | В случае нулевых значений замеров в соответствующих ячейках необходимо поместить нули
|  | 6) | Для ВЛ, КЛ, Т, АТ: мощность направленная к шинам имеет знак "-", от шин - "+"
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
18.12.2013 г.
Самарская ЭС
Жигулевское производственное отделение
ПС Спиртзавод 110/6
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Время замера | [24 empty] | Примечание | Расчетный коэффициент
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1сш 110 кВ |  | U | кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
1сш 6 кВ |  | U | кВ
2сш 6 кВ |  | U | кВ
ВВ-110 кВ | 1сш 110кВ | Р | МВт | 280.1107 | 280.1273 | 280.1425 | 280.1575 | 280.1724 | 280.1873 | 280.2024 | 280.2194 | 280.2384 | 280.2622 | 280.2864 | 280.3098 | 280.3295 | 280.349 | 280.3706 | 280.3903 | 280.409 | 280.4278 | 280.4487 | 280.4692 | 280.4901 | 280.5066 | 280.5252 | 280.5452 | 280.5646 |  | 22000
|  | Q | Мвар | 249.3265 | 249.3382 | 249.3495 | 249.3608 | 249.3719 | 249.3829 | 249.3941 | 249.4065 | 249.4215 | 249.4386 | 249.4547 | 249.4712 | 249.4865 | 249.5018 | 249.5183 | 249.5346 | 249.5481 | 249.5622 | 249.5737 | 249.5848 | 249.5966 | 249.6084 | 249.6201 | 249.6318 | 249.6437 |  | 22000
|  | I | А | 0.10619 | 0.098 | 0.096 | 0.089 | 0.079 | 0.087 | 0.099 | 0.098 | 0.105 | 0.0959 | 0.068 | 0.078 | 0.101 | 0.099 | 0.094 | 0.106 | 0.095 | 0.098 | 0.095 | 0.0613 | 0.071 | 0.069 | 0.051 | 0.053 | 0.058
Ф-3 | 1сш 6кВ | Р | МВт | Не исправно средство измерений | [25 empty] | 12000
|  | Q | Мвар | Не исправно средство измерений | [25 empty] | 12000
|  | I | А | 0.102 | 0.105 | 0.215 | 0.216 | 0.2 | 0.199 | 0.181 | 0.195 | 0.198 | 0.1786 | 0.178 | 0.18 | 0.175 | 0.174 | 0.17 | 0.1759 | 0.16 | 0.16 | 0.109 | 0.0888 | 0.09 | 0.08 | 0.0753 | 0.071 | 0.082
Ф-9 | 1сш 6кВ | Р | МВт | 8346.2321 | 8346.2698 | 8346.3056 | 8346.3401 | 8346.3745 | 8346.4088 | 8346.4498 | 8346.5029 | 8346.577 | 8346.6728 | 8346.7654 | 8346.834 | 8346.904 | 8346.985 | 8347.0606 | 8347.1247 | 8347.1896 | 8347.257 | 8347.325 | 8347.3935 | 8347.4441 | 8347.4964 | 8347.5618 | 8347.6268 | 8347.6769 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 3140.7054 | 3140.717 | 3140.7277 | 3140.7376 | 3140.747 | 3140.7562 | 3140.7694 | 3140.8006 | 3140.8347 | 3140.8687 | 3140.9083 | 3140.9343 | 3140.973 | 3141.0092 | 3141.0471 | 3141.0677 | 3141.087 | 3141.0999 | 3141.1103 | 3141.1211 | 3141.1331 | 3141.1451 | 3141.1566 | 3141.1697 | 3141.1842 |  | 1200
|  | I | А | 1.2349 | 1.119 | 1.098 | 1.08 | 0.515 | 0.91 | 0.8 | 0.915 | 1.037 | 1.0948 | 1.099 | 1.105 | 1.125 | 1.13 | 1.181 | 1.1993 | 1.099 | 1.051 | 0.98 | 0.4695 | 0.47 | 0.39 | 0.2813 | 0.36 | 0.565
Ф-11 | 1сш 6кВ | Р | МВт | 1113.44 | 1113.44 | 1113.44 | 1113.44 | 1113.44 | 1113.44 | 1113.44 | 1113.44 | 1113.44 | 1113.44 | 1113.44 | 1113.44 | 1113.44 | 1113.44 | 1113.44 | 1113.44 | 1113.44 | 1113.44 | 1113.44 | 1113.44 | 1113.44 | 1113.44 | 1113.44 | 1113.44 | 1113.44 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 1148.61 | 1148.61 | 1148.61 | 1148.61 | 1148.61 | 1148.61 | 1148.61 | 1148.61 | 1148.61 | 1148.61 | 1148.61 | 1148.61 | 1148.61 | 1148.61 | 1148.61 | 1148.61 | 1148.61 | 1148.61 | 1148.61 | 1148.61 | 1148.61 | 1148.61 | 1148.61 | 1148.61 | 1148.61 |  | 1200
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-13 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 46.0918 | 46.093 | 46.0942 | 46.0954 | 46.0966 | 46.0978 | 46.1 | 46.1039 | 46.1103 | 46.1152 | 46.1202 | 46.1262 | 46.1295 | 46.1345 | 46.1394 | 46.1444 | 46.1505 | 46.1539 | 46.1573 | 46.1616 | 46.1659 | 46.1698 | 46.1733 | 46.1765 | 46.1792 |  | 7200
|  | Q | Мвар | 71.2837 | 71.2857 | 71.2878 | 71.2899 | 71.292 | 71.2941 | 71.2963 | 71.3009 | 71.3097 | 71.3161 | 71.3219 | 71.3294 | 71.3323 | 71.3394 | 71.3461 | 71.3526 | 71.3603 | 71.3627 | 71.3651 | 71.3683 | 71.3715 | 71.3744 | 71.377 | 71.3793 | 71.3816 |  | 7200
|  | I | А | 0.0599 | 0.061 | 0.054 | 0.049 | 0.055 | 0.06 | 0.039 | 0.061 | 0.062 | 0.064 | 0.063 | 0.062 | 0.05 | 0.069 | 0.066 | 0.0305 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.0198 | 0.03 | 0.02 | 0.0174 | 0.018 | 0.017
Ф-14 | 1сш 6кВ | Р | МВт | 1281.9732 | 1281.9799 | 1281.9867 | 1281.9934 | 1282.0004 | 1282.0068 | 1282.017 | 1282.0234 | 1282.0303 | 1282.0369 | 1282.0452 | 1282.0522 | 1282.0585 | 1282.066 | 1282.0726 | 1282.0789 | 1282.0859 | 1282.0926 | 1282.0994 | 1282.106 | 1282.1129 | 1282.1194 | 1282.1261 | 1282.1326 | 1282.1394 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 1634.7115 | 1634.7256 | 1634.7401 | 1634.7543 | 1634.7687 | 1634.783 | 1634.7972 | 1634.8103 | 1634.8234 | 1634.8363 | 1634.8491 | 1634.863 | 1634.8759 | 1634.8893 | 1634.9028 | 1634.9162 | 1634.93 | 1634.9433 | 1634.9573 | 1634.9709 | 1634.9852 | 1634.9989 | 1635.0132 | 1635.0272 | 1635.0419 |  | 1200
|  | I | А | 0.1513 | 0.312 | 0.121 | 0.134 | 0.101 | 0.099 | 0.098 | 0.115 | 0.124 | 0.117 | 0.119 | 0.118 | 0.12 | 0.122 | 0.123 | 0.12 | 0.118 | 0.119 | 0.105 | 0.0993 | 0.098 | 0.102 | 0.137 | 0.12 | 0.119
Ф-17 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 2323.7003 | 2323.7579 | 2323.8158 | 2323.8735 | 2323.9313 | 2323.9885 | 2324.0462 | 2324.1061 | 2324.1644 | 2324.2184 | 2324.2706 | 2324.3224 | 2324.3767 | 2324.4269 | 2324.4796 | 2324.5291 | 2324.5808 | 2324.6404 | 2324.701 | 2324.7606 | 2324.8199 | 2324.8793 | 2324.9388 | 2324.9969 | 2325.0552 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 2372.6381 | 2372.6829 | 2372.7281 | 2372.7732 | 2372.8182 | 2372.8634 | 2372.909 | 2372.954 | 2372.9967 | 2373.039 | 2373.0804 | 2373.1228 | 2373.1639 | 2373.2045 | 2373.245 | 2373.2852 | 2373.3271 | 2373.3739 | 2373.4199 | 2373.4668 | 2373.514 | 2373.5615 | 2373.6092 | 2373.6557 | 2373.7024 |  | 1200
|  | I | А | 0.3 | 301 | 0.303 | 0.31 | 0.309 | 0.31 | 0.2 | 0.321 | 0.33 | 0.333 | 0.331 | 0.333 | 0.329 | 0.328 | 0.33 | 0.325 | 0.321 | 0.32 | 0.32 | 0.319 | 0.318 | 0.315 | 0.316 | 0.315 | 0.31
Ф-18 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 2130.9566 | 2130.9653 | 2130.9741 | 2130.9828 | 2130.9915 | 2131.0002 | 2131.0088 | 2131.0176 | 2131.0328 | 2131.0458 | 2131.0601 | 2131.0712 | 2131.0897 | 2131.1022 | 2131.1124 | 2131.1219 | 2131.1314 | 2131.1436 | 2131.153 | 2131.1684 | 2131.1786 | 2131.1884 | 2131.1975 | 2131.2077 | 2131.2168 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 1689.6646 | 1689.6762 | 1689.6881 | 1689.6998 | 1689.7116 | 1689.7235 | 1689.7352 | 1689.7472 | 1689.7624 | 1689.7773 | 1689.7913 | 1689.8036 | 1689.8181 | 1689.8301 | 1689.8412 | 1689.852 | 1689.8626 | 1689.8741 | 1689.8846 | 1689.8993 | 1689.9115 | 1689.9237 | 1689.9359 | 1689.948 | 1689.9596 |  | 1200
|  | I | А | 0.0589 | 0.061 | 0.057 | 0.068 | 0.06 | 0.062 | 0.065 | 0.064 | 0.075 | 0.0709 | 0.07 | 0.071 | 0.076 | 0.07 | 0.071 | 0.0706 | 0.073 | 0.072 | 0.069 | 0.0772 | 0.073 | 0.075 | 0.0715 | 0.07 | 0.06
Ф-20 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 1161.4991 | 1161.5057 | 1161.5124 | 1161.519 | 1161.5256 | 1161.5322 | 1161.5389 | 1161.5454 | 1161.5515 | 1161.5564 | 1161.5612 | 1161.5662 | 1161.5713 | 1161.5765 | 1161.5819 | 1161.587 | 1161.5918 | 1161.5983 | 1161.6047 | 1161.6112 | 1161.6177 | 1161.6242 | 1161.6307 | 1161.6371 | 1161.6436 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 1316.6725 | 1316.6812 | 1316.6901 | 1316.699 | 1316.7078 | 1316.7167 | 1316.7254 | 1316.7335 | 1316.7409 | 1316.7476 | 1316.7546 | 1316.7621 | 1316.7693 | 1316.7765 | 1316.7838 | 1316.7912 | 1316.7985 | 1316.8068 | 1316.8151 | 1316.8237 | 1316.8323 | 1316.8409 | 1316.8496 | 1316.8584 | 1316.8673 |  | 1200
|  | I | А | 0.0692 | 0.067 | 0.054 | 0.055 | 0.061 | 0.051 | 0.05 | 0.044 | 0.045 | 0.0456 | 0.047 | 0.049 | 0.05 | 0.052 | 0.049 | 0.046 | 0.047 | 0.044 | 0.046 | 0.05 | 0.049 | 0.048 | 0.0478 | 0.047 | 0.049
Ф-22 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 451.0211 | 451.0572 | 451.0955 | 451.1342 | 451.1724 | 451.2106 | 451.2467 | 451.2806 | 451.3086 | 451.3255 | 451.3409 | 451.3546 | 451.3683 | 451.3826 | 451.394 | 451.4062 | 451.4205 | 451.4499 | 451.4789 | 451.5073 | 451.533 | 451.5583 | 451.5845 | 451.6124 | 451.6409 |  | 1800
|  | Q | Мвар | 128.9356 | 128.937 | 128.9388 | 128.9409 | 128.9429 | 128.9447 | 128.9461 | 128.9473 | 128.951 | 128.9533 | 128.955 | 128.9566 | 128.9577 | 128.9594 | 128.9611 | 128.963 | 128.9659 | 128.968 | 128.9695 | 128.971 | 128.9725 | 128.9738 | 128.9752 | 128.977 | 128.9783 |  | 1800
|  | I | А | 0.04841 | 0.055 | 0.044 | 0.04 | 0.051 | 0.052 | 0.055 | 0.056 | 0.0595 | 0.0324 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.051 | 0.054 | 0.0408 | 0.045 | 0.049 | 0.051 | 0.0503 | 0.06 | 0.071 | 0.1346 | 0.112 | 0.118
Ф-28 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 116.727 | 116.7532 | 116.7792 | 116.8049 | 116.8305 | 116.8567 | 116.8852 | 116.9177 | 116.958 | 117.001 | 117.0432 | 117.078 | 117.112 | 117.1496 | 117.1854 | 117.2175 | 117.2503 | 117.287 | 117.3232 | 117.3598 | 117.3903 | 117.4215 | 117.4564 | 117.4908 | 117.5207 |  | 12000
|  | Q | Мвар | 58.5356 | 58.5499 | 58.564 | 58.5779 | 58.5917 | 58.6057 | 58.6208 | 58.6419 | 58.6667 | 58.6701 | 58.7143 | 58.7358 | 58.7586 | 58.7822 | 58.8066 | 58.8252 | 58.8446 | 58.8606 | 58.8745 | 58.8894 | 58.9047 | 58.9197 | 58.9346 | 58.9496 | 58.9651 |  | 12000
|  | I | А | 0.19 | 0.189 | 0.192 | 0.193 | 0.195 | 0.2 | 0.21 | 0.213 | 0.23 | 0.235 | 0.24 | 0.244 | 0.245 | 0.243 | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.222 | 0.21 | 0.211 | 0.212 | 0.21 | 0.213 | 0.2
ТСН-1,2 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 27879.0128 | 27879.3856 | 27879.7584 | 27880.1304 | 27880.502 | 27880.874 | 27881.2452 | 27881.6124 | 27881.972 | 27882.3304 | 27882.6888 | 27883.0492 | 27883.4124 | 27883.8 | 27884.2728 | 27884.6328 | 27884.9972 | 27885.3608 | 27885.722 | 27886.086 | 27886.4508 | 27886.818 | 27887.1864 | 27887.5528 | 27887.9228 |  | 20
|  | Q | Мвар | 8438.6236 | 8438.7012 | 8438.7784 | 8438.856 | 8438.9336 | 8439.0112 | 8439.0888 | 8439.1652 | 8439.2384 | 8439.3104 | 8439.3824 | 8439.4552 | 8439.53 | 8439.6504 | 8439.9456 | 8439.99 | 8440.0648 | 8440.1392 | 8440.2144 | 8440.2896 | 8440.3664 | 8440.4428 | 8440.5196 | 8440.5964 | 8440.6744 |  | 20
|  | I | А | 0.7 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.71 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.7 | 0.7 | 0.63 | 0.65 | 0.64
Главный энергетик
|  |  | ООО "ТольяттиСпиртПром" | [11 empty] | А.М. Талачев

## Спиртзавод энергия
Приложение 1
к Указанию № ____ от _____________2008г.
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
19.16.2013 г.
Жигулевское производственное отделение
ПС Спиртзавод 110/6
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Период замера | [47 empty] | Примечание
|  |  |  | 00:00 - 01:00 |  | 01:00 - 02:00 |  | 02:00 - 03:00 |  | 03:00 - 04:00 |  | 04:00 - 05:00 |  | 05:00 - 06:00 |  | 06:00 - 07:00 |  | 07:00 - 08:00 |  | 08:00 - 09:00 |  | 09:00 - 10:00 |  | 10:00 - 11:00 |  | 11:00 - 12:00 |  | 12:00 - 13:00 |  | 13:00 - 14:00 |  | 14:00 - 15:00 |  | 15:00 - 16:00 |  | 16:00 - 17:00 |  | 17:00 - 18:00 |  | 18:00 - 19:00 |  | 19:00 - 20:00 |  | 20:00 - 21:00 |  | 21:00 - 22:00 |  | 22:00 - 23:00 |  | 23:00 - 24:00
|  |  |  | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача
ВВ-6кВ | 1сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0.3652 |  | 0.3344 |  | 0.33 |  | 0.3278 |  | 0.3278 |  | 0.3322 |  | 0.374 |  | 0.418 |  | 0.5236 |  | 0.5324 |  | 0.5148 |  | 0.4334 |  | 0.429 |  | 0.4752 |  | 0.4334 |  | 0.4114 |  | 0.4136 |  | 0.4598 |  | 0.451 |  | 0.4598 |  | 0.363 |  | 0.4092 |  | 0.44 |  | 0.4268
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.2574 |  | 0.2486 |  | 0.2486 |  | 0.2442 |  | 0.242 |  | 0.2464 |  | 0.2728 |  | 0.33 |  | 0.3762 |  | 0.3542 |  | 0.363 |  | 0.3366 |  | 0.3366 |  | 0.363 |  | 0.3586 |  | 0.297 |  | 0.3102 |  | 0.253 |  | 0.2442 |  | 0.2596 |  | 0.2596 |  | 0.2574 |  | 0.2574 |  | 0.2618
ф.3 | 1сш 6кВ | W | МВт*ч |  | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Var | Мвар*ч |  | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ф.9 | 1сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0.04524 |  | 0.04296 |  | 0.0414 |  | 0.04128 |  | 0.04116 |  | 0.0492 |  | 0.06372 |  | 0.08892 |  | 0.11496 |  | 0.11112 |  | 0.08232 |  | 0.084 |  | 0.0972 |  | 0.09072 |  | 0.07692 |  | 0.07788 |  | 0.08088 |  | 0.0816 |  | 0.0822 |  | 0.06072 |  | 0.06276 |  | 0.07848 |  | 0.078 |  | 0.06012
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.01392 |  | 0.01284 |  | 0.01188 |  | 0.01128 |  | 0.01104 |  | 0.01584 |  | 0.03744 |  | 0.04092 |  | 0.0408 |  | 0.04752 |  | 0.0312 |  | 0.04644 |  | 0.04344 |  | 0.04548 |  | 0.02472 |  | 0.02316 |  | 0.01548 |  | 0.01248 |  | 0.01296 |  | 0.0144 |  | 0.0144 |  | 0.0138 |  | 0.01572 |  | 0.0174
ф.11 | 1сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Var | Мвар*ч |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ф.13 | 1сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0.00864 |  | 0.00864 |  | 0.00864 |  | 0.00864 |  | 0.00864 |  | 0.01584 |  | 0.02808 |  | 0.04608 |  | 0.03528 |  | 0.036 |  | 0.0432 |  | 0.02376 |  | 0.036 |  | 0.03528 |  | 0.036 |  | 0.04392 |  | 0.02448 |  | 0.02448 |  | 0.03096 |  | 0.03096 |  | 0.02808 |  | 0.0252 |  | 0.02304 |  | 0.01944
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.0144 |  | 0.01512 |  | 0.01512 |  | 0 |  | 0.01512 |  | 0.01584 |  | 0.03312 |  | 0.06336 |  | 0.04608 |  | 0.04176 |  | 0.054 |  | 0.02088 |  | 0.05112 |  | 0.04824 |  | 0.0468 |  | 0.05544 |  | 0.01728 |  | 0 |  | 0.02304 |  | 0.02304 |  | 0.02088 |  | 0.01872 |  | 0.01656 |  | 0.01656
ф.14 | 1сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0.00804 |  | 0.00816 |  | 0.00804 |  | 0.0084 |  | 0.00768 |  | 0.01224 |  | 0.00768 |  | 0.00828 |  | 0.00792 |  | 0.00996 |  | 0.0084 |  | 0.00756 |  | 0.009 |  | 0.00792 |  | 0.00756 |  | 0.0084 |  | 0.00804 |  | 0.00816 |  | 0.00792 |  | 0.00828 |  | 0.0078 |  | 0.00804 |  | 0.0078 |  | 0.00816
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.01692 |  | 0.0174 |  | 0.01704 |  | 0.01728 |  | 0.01716 |  | 0.01704 |  | 0.01572 |  | 0.01572 |  | 0.01548 |  | 0.01536 |  | 0.01668 |  | 0.01548 |  | 0.01608 |  | 0.0162 |  | 0.01608 |  | 0.01656 |  | 0.01596 |  | 0.0168 |  | 0.01632 |  | 0.01716 |  | 0.01644 |  | 0.01716 |  | 0.0168 |  | 0.01764
ф.17 | 2сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0.06912 |  | 0.06948 |  | 0.06924 |  | 0.06936 |  | 0.06864 |  | 0.06924 |  | 0.07188 |  | 0.06996 |  | 0.0648 |  | 0.06264 |  | 0.06216 |  | 0.06516 |  | 0.06024 |  | 0.06324 |  | 0.0594 |  | 0.06204 |  | 0.07152 |  | 0.07272 |  | 0.07152 |  | 0.07116 |  | 0.07128 |  | 0.0714 |  | 0.06972 |  | 0.06996
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.05376 |  | 0.05424 |  | 0.05412 |  | 0.054 |  | 0.05424 |  | 0.05412 |  | 0.054 |  | 0.05424 |  | 0.05472 |  | 0.054 |  | 0.05124 |  | 0.20064 |  | 0.04872 |  | 0.0486 |  | 0.04824 |  | 0.05028 |  | 0.05616 |  | 0.0552 |  | 0.05628 |  | 0.05664 |  | 0.057 |  | 0.05724 |  | 0.0558 |  | 0.05604
ф.18 | 2сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0.01044 |  | 0.01056 |  | 0.01044 |  | 0.01044 |  | 0.01044 |  | 0.01032 |  | 0.01056 |  | 0.01824 |  | 0.0156 |  | 0.01716 |  | 0.01332 |  | 0.0222 |  | 0.015 |  | 0.01224 |  | 0.0114 |  | 0.0114 |  | 0.01464 |  | 0.01128 |  | 0.01848 |  | 0.01224 |  | 0.01176 |  | 0.01092 |  | 0.01224 |  | 0.01092
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.01392 |  | 0.01428 |  | 0.0282 |  | 0.01428 |  | 0.01404 |  | 0.0144 |  | 0.01824 |  | 0.01788 |  | 0.0168 |  | 0.01476 |  | 0.0174 |  | 0.0144 |  | 0.01332 |  | 0.01296 |  | 0.01272 |  | 0.0138 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0.01764 |  | 0.01464 |  | 0.01464 |  | 0.01464 |  | 0.01452 |  | 0.01392
ф.20 | 2сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0.00792 |  | 0.00804 |  | 0.00792 |  | 0.00792 |  | 0.00792 |  | 0.00804 |  | 0.0078 |  | 0.00732 |  | 0.00732 |  | 0.01164 |  | 0.006 |  | 0.00612 |  | 0.00624 |  | 0.00648 |  | 0.00612 |  | 0.00576 |  | 0.0078 |  | 0.00768 |  | 0.0078 |  | 0.0078 |  | 0.0078 |  | 0.0078 |  | 0.00768 |  | 0.0078
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.01044 |  | 0.01068 |  | 0.01068 |  | 0.01056 |  | 0.01056 |  | 0.01068 |  | 0.01044 |  | 0.00972 |  | 0.00888 |  | 0.01644 |  | 0.009 |  | 0.00864 |  | 0.00864 |  | 0.00876 |  | 0.00888 |  | 0.00876 |  | 0.00996 |  | 0.00996 |  | 0.01032 |  | 0.01032 |  | 0.01032 |  | 0.01044 |  | 0.01056 |  | 0.01068
ф.22 | 2сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0.06498 |  | 0.06894 |  | 0.06966 |  | 0.06498 |  | 0.06894 |  | 0.06966 |  | 0.06876 |  | 0.06876 |  | 0.06498 |  | 0.06102 |  | 0.0504 |  | 0.03042 |  | 0.02772 |  | 0.02466 |  | 0.02466 |  | 0.09396 |  | 0.05292 |  | 0.0522 |  | 0.05112 |  | 0.04626 |  | 0.04554 |  | 0.04716 |  | 0.05022 |  | 0.0513
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.00252 |  | 0.00324 |  | 0.00378 |  | 0.00252 |  | 0.00324 |  | 0.00378 |  | 0.0036 |  | 0.00324 |  | 0.00252 |  | 0.00216 |  | 0.00666 |  | 0.00414 |  | 0.00306 |  | 0.00288 |  | 0.00198 |  | 0.01152 |  | 0.00522 |  | 0.00648 |  | 0.0027 |  | 0.0027 |  | 0.00486 |  | 0.00324 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
ф.28 | 2сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0.3144 |  | 0.312 |  | 0.3084 |  | 0.3072 |  | 0.3144 |  | 0.342 |  | 0.39 |  | 0.4836 |  | 0.516 |  | 0.5064 |  | 0.4176 |  | 0.408 |  | 0.4512 |  | 0.4296 |  | 0.3852 |  | 0.3936 |  | 0.4404 |  | 0.4344 |  | 0.4392 |  | 0.366 |  | 0.3744 |  | 0.4188 |  | 0.4128 |  | 0.3588
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.1716 |  | 0.1692 |  | 0.1668 |  | 0.1656 |  | 0.168 |  | 0.1812 |  | 0.2532 |  | 0.2976 |  | 0.0408 |  | 0.5304 |  | 0.258 |  | 0.2736 |  | 0.2832 |  | 0.2928 |  | 0.2232 |  | 0.2328 |  | 0.192 |  | 0.1668 |  | 0.1788 |  | 0.1836 |  | 0.18 |  | 0.1788 |  | 0.366 |  | #VALUE!
ТСН-1,2 | 1,2сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0.007456 |  | 0.007456 |  | 0.00744 |  | 0.007432 |  | 0.00744 |  | 0.007424 |  | 0.007344 |  | 0.007192 |  | 0.007168 |  | 0.007168 |  | 0.007208 |  | 0.007264 |  | 0.007752 |  | 0.009456 |  | 0.0072 |  | 0.007288 |  | 0.007272 |  | 0.007224 |  | 0.00728 |  | 0 |  | 0 |  | 0.007368 |  | 0.007328 |  | 0.0074
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.001552 |  | 0.001544 |  | 0.001552 |  | 0.001552 |  | 0.001552 |  | 0.001552 |  | 0.001528 |  | 0.001464 |  | 0.00144 |  | 0.00144 |  | 0.001456 |  | 0.001496 |  | 0.002408 |  | 0.005904 |  | 0.000888 |  | 0.001496 |  | 0.001488 |  | 0.001504 |  | 0.001504 |  | 0.001536 |  | 0.001528 |  | 0.001536 |  | 0.001536 |  | 0.00156
Начальник ТРЭС А.И.Гончаров

## Спиртзавод мощность
Приложение 1
к Указанию № ____ от _____________2008г.
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
19.06.2012 г.
Жигулевское производственное отделение
ПС Спиртзавод 110/6
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Время замера | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
сш 110 кВ |  | U | кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
1сш 6 кВ |  | U | кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2сш 6 кВ |  | U | кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВВ-6 кВ | 1сш 6кВ | Р | МВт |  | 0.3652 | 0.3344 | 0.33 | 0.3278 | 0.3278 | 0.3322 | 0.374 | 0.418 | 0.5236 | 0.5324 | 0.5148 | 0.4334 | 0.429 | 0.4752 | 0.4334 | 0.4114 | 0.4136 | 0.4598 | 0.451 | 0.4598 | 0.363 | 0.4092 | 0.44 | 0.4268 | 0.5324
|  | Q | Мвар |  | 0.2574 | 0.2486 | 0.2486 | 0.2442 | 0.242 | 0.2464 | 0.2728 | 0.33 | 0.3762 | 0.3542 | 0.363 | 0.3366 | 0.3366 | 0.363 | 0.3586 | 0.297 | 0.3102 | 0.253 | 0.2442 | 0.2596 | 0.2596 | 0.2574 | 0.2574 | 0.2618 | 0.3762
|  | I | А | 0.10619 | 36.52 | 33.44 | 33 | 32.78 | 32.78 | 33.22 | 37.4 | 41.8 | 52.36 | 53.24 | 51.48 | 43.34 | 42.9 | 47.52 | 43.34 | 41.14 | 41.36 | 45.98 | 45.1 | 45.98 | 36.3 | 40.92 | 44 | 42.68 | 53.24
|  | tgφ |  |  | 0.70482 | 0.74342 | 0.75333 | 0.74497 | 0.73826 | 0.74172 | 0.72941 | 0.78947 | 0.71849 | 0.66529 | 0.70513 | 0.77665 | 0.78462 | 0.76389 | 0.82741 | 0.72193 | 0.75 | 0.55024 | 0.54146 | 0.56459 | 0.71515 | 0.62903 | 0.585 | 0.6134 | 0.82741
|  | cosφ |  |  | 0.81738 | 0.80253 | 0.79872 | 0.80193 | 0.80451 | 0.80318 | 0.80791 | 0.78488 | 0.81212 | 0.83258 | 0.81726 | 0.78978 | 0.78674 | 0.79467 | 0.77046 | 0.81079 | 0.8 | 0.87613 | 0.87937 | 0.8708 | 0.8134 | 0.84646 | 0.86315 | 0.85241 | 0.87937
ф.3 | 2сш 6кВ | Р | МВт |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | Q | Мвар |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | I | А | 0.102 | 0.105 | 0.215 | 0.216 | 0.2 | 0.199 | 0.181 | 0.195 | 0.198 | 0.1786 | 0.178 | 0.18 | 0.175 | 0.174 | 0.17 | 0.1759 | 0.16 | 0.16 | 0.109 | 0.0888 | 0.09 | 0.08 | 0.0753 | 0.071 | 0.082 | 0.216
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | cosφ |  | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ф.9 | 1сш 6кВ | Р | МВт |  | 0.04524 | 0.04296 | 0.0414 | 0.04128 | 0.04116 | 0.0492 | 0.06372 | 0.08892 | 0.11496 | 0.11112 | 0.08232 | 0.084 | 0.0972 | 0.09072 | 0.07692 | 0.07788 | 0.08088 | 0.0816 | 0.0822 | 0.06072 | 0.06276 | 0.07848 | 0.078 | 0.0174 | 0.11496
|  | Q | Мвар |  | 0.01392 | 0.01284 | 0.01188 | 0.01128 | 0.01104 | 0.01584 | 0.03744 | 0.04092 | 0.0408 | 0.04752 | 0.0312 | 0.04644 | 0.04344 | 0.04548 | 0.02472 | 0.02316 | 0.01548 | 0.01248 | 0.01296 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0138 | 0.01572 | 0 | 0.04752
|  | I | А | 1.2349 | 1.119 | 1.098 | 1.08 | 0.515 | 0.91 | 0.8 | 0.915 | 1.037 | 1.0948 | 1.099 | 1.105 | 1.125 | 1.13 | 1.181 | 1.1993 | 1.099 | 1.051 | 0.98 | 0.4695 | 0.47 | 0.39 | 0.2813 | 0.36 | 0.565 | 1.2349
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0.30769 | 0.29888 | 0.28696 | 0.27326 | 0.26822 | 0.32195 | 0.58757 | 0.46019 | 0.35491 | 0.42765 | 0.37901 | 0.55286 | 0.44691 | 0.50132 | 0.32137 | 0.29738 | 0.19139 | 0.15294 | 0.15766 | 0.23715 | 0.22945 | 0.17584 | 0.20154 | 0
|  | cosφ |  | #DIV/0! | 0.95578 | 0.95812 | 0.96121 | 0.96463 | 0.96586 | 0.95188 | 0.86218 | 0.90843 | 0.94241 | 0.91945 | 0.93509 | 0.87516 | 0.91297 | 0.89395 | 0.95204 | 0.95851 | 0.98217 | 0.98851 | 0.9878 | 0.97301 | 0.97467 | 0.98489 | 0.98029 | 1
ф.11 | 1сш 6кВ | Р | МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00816 | 0.00816
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | cosφ |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ф.13 | 2сш 6кВ | Р | МВт |  | 0.01392 | 0.01284 | 0.01188 | 0.01128 | 0.01104 | 0.01584 | 0.03744 | 0.04092 | 0.0408 | 0.04752 | 0.0312 | 0.04644 | 0.04344 | 0.04548 | 0.02472 | 0.02316 | 0.01548 | 0.01248 | 0.01296 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0138 | 0.01572 | 0 | 0.04752
|  | Q | Мвар |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 46.0918 | 46.093 | 46.0942 | 46.0954 | 46.0966 | 46.0978 | 46.1 | 46.1039 | 46.1103 | 46.1152 | 46.1202 | 46.1262 | 46.1295 | 46.1345 | 46.1394 | 46.1444 | 46.1505 | 46.1539 | 46.1573 | 46.1616 | 46.1659 | 46.1698 | 46.1733 | 46.1765 | 46.1792 | 46.1792
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | cosφ |  | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #DIV/0!
ф.14 | 2сш 6кВ | Р | МВт |  | 0.00804 | 0.00816 | 0.00804 | 0.0084 | 0.00768 | 0.01224 | 0.00768 | 0.00828 | 0.00792 | 0.00996 | 0.0084 | 0.00756 | 0.009 | 0.00792 | 0.00756 | 0.0084 | 0.00804 | 0.00816 | 0.00792 | 0.00828 | 0.0078 | 0.00804 | 0.0078 | 0.01764 | 0.01764
|  | Q | Мвар |  | 0.01692 | 0.0174 | 0.01704 | 0.01728 | 0.01716 | 0.01704 | 0.01572 | 0.01572 | 0.01548 | 0.01536 | 0.01668 | 0.01548 | 0.01608 | 0.0162 | 0.01608 | 0.01656 | 0.01596 | 0.0168 | 0.01632 | 0.01716 | 0.01644 | 0.01716 | 0.0168 | 0.06996 | 0.06996
|  | I | А | 0.1513 | 0.312 | 0.121 | 0.134 | 0.101 | 0.099 | 0.098 | 0.115 | 0.124 | 0.117 | 0.119 | 0.118 | 0.12 | 0.122 | 0.123 | 0.12 | 0.118 | 0.119 | 0.105 | 0.0993 | 0.098 | 0.102 | 0.137 | 0.12 | 0.119 | 0.312
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 2.1045 | 2.1324 | 2.1194 | 2.0571 | 2.2344 | 1.3922 | 2.0469 | 1.8986 | 1.9545 | 1.5422 | 1.9857 | 2.0476 | 1.7867 | 2.0455 | 2.127 | 1.9714 | 1.9851 | 2.0588 | 2.0606 | 2.0725 | 2.1077 | 2.1343 | 2.1538 | 3.966
|  | cosφ |  | #DIV/0! | 0.42919 | 0.42459 | 0.42672 | 0.43719 | 0.40851 | 0.5834 | 0.43896 | 0.46602 | 0.45548 | 0.54407 | 0.44978 | 0.43884 | 0.48841 | 0.43921 | 0.42547 | 0.45238 | 0.4499 | 0.4369 | 0.4366 | 0.43457 | 0.42865 | 0.42427 | 0.42111 | 0.24449
ф.17 | 2сш 6кВ | Р | МВт |  | 0.06912 | 0.06948 | 0.06924 | 0.06936 | 0.06864 | 0.06924 | 0.07188 | 0.06996 | 0.0648 | 0.06264 | 0.06216 | 0.06516 | 0.06024 | 0.06324 | 0.0594 | 0.06204 | 0.07152 | 0.07272 | 0.07152 | 0.07116 | 0.07128 | 0.0714 | 0.06972 | 0.05604 | 0.07272
|  | Q | Мвар |  | 0.05376 | 0.05424 | 0.05412 | 0.054 | 0.05424 | 0.05412 | 0.054 | 0.05424 | 0.05472 | 0.054 | 0.05124 | 0.20064 | 0.04872 | 0.0486 | 0.04824 | 0.05028 | 0.05616 | 0.0552 | 0.05628 | 0.05664 | 0.057 | 0.05724 | 0.0558 | 0.01092 | 0.20064
|  | I | А | 0.3 | 301 | 0.303 | 0.31 | 0.309 | 0.31 | 0.2 | 0.321 | 0.33 | 0.333 | 0.331 | 0.333 | 0.329 | 0.328 | 0.33 | 0.325 | 0.321 | 0.32 | 0.32 | 0.319 | 0.318 | 0.315 | 0.316 | 0.315 | 0.31 | 301
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0.77778 | 0.78066 | 0.78163 | 0.77855 | 0.79021 | 0.78163 | 0.75125 | 0.7753 | 0.84444 | 0.86207 | 0.82432 | 3.0792 | 0.80876 | 0.7685 | 0.81212 | 0.81044 | 0.78523 | 0.75908 | 0.78691 | 0.79595 | 0.79966 | 0.80168 | 0.80034 | 0.19486
|  | cosφ |  | #DIV/0! | 0.78935 | 0.78825 | 0.78788 | 0.78906 | 0.7846 | 0.78788 | 0.79952 | 0.7903 | 0.76403 | 0.75741 | 0.77163 | 0.30888 | 0.77753 | 0.7929 | 0.77626 | 0.77689 | 0.7865 | 0.79652 | 0.78586 | 0.78241 | 0.781 | 0.78023 | 0.78074 | 0.98154
ф.18 | 2сш 6кВ | Р | МВт |  | 0.01044 | 0.01056 | 0.01044 | 0.01044 | 0.01044 | 0.01032 | 0.01056 | 0.01824 | 0.0156 | 0.01716 | 0.01332 | 0.0222 | 0.015 | 0.01224 | 0.0114 | 0.0114 | 0.01464 | 0.01128 | 0.01848 | 0.01224 | 0.01176 | 0.01092 | 0.01224 | 0.0513 | 0.0513
|  | Q | Мвар |  | 0.01392 | 0.01428 | 0.0282 | 0.01428 | 0.01404 | 0.0144 | 0.01824 | 0.01788 | 0.0168 | 0.01476 | 0.0174 | 0.0144 | 0.01332 | 0.01296 | 0.01272 | 0.0138 | #VALUE! | #VALUE! | 0.01764 | 0.01464 | 0.01464 | 0.01464 | 0.01452 | #VALUE! | #VALUE!
|  | I | А | 0.0589 | 0.061 | 0.057 | 0.068 | 0.06 | 0.062 | 0.065 | 0.064 | 0.075 | 0.0709 | 0.07 | 0.071 | 0.076 | 0.07 | 0.071 | 0.0706 | 0.073 | 0.072 | 0.069 | 0.0772 | 0.073 | 0.075 | 0.0715 | 0.07 | 0.06 | 0.0772
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 1.3333 | 1.3523 | 2.7011 | 1.3678 | 1.3448 | 1.3953 | 1.7273 | 0.98026 | 1.0769 | 0.86014 | 1.3063 | 0.64865 | 0.888 | 1.0588 | 1.1158 | 1.2105 | #VALUE! | #VALUE! | 0.95455 | 1.1961 | 1.2449 | 1.3407 | 1.1863 | #VALUE!
|  | cosφ |  | #DIV/0! | 0.6 | 0.59458 | 0.34718 | 0.59019 | 0.5967 | 0.58252 | 0.50104 | 0.71412 | 0.68045 | 0.75813 | 0.60786 | 0.83896 | 0.74774 | 0.68662 | 0.66741 | 0.63688 | #VALUE! | #VALUE! | 0.72336 | 0.64142 | 0.62625 | 0.5979 | 0.64452 | #VALUE!
ф.20 | 2сш 6кВ | Р | МВт |  | 0.00792 | 0.00804 | 0.00792 | 0.00792 | 0.00792 | 0.00804 | 0.0078 | 0.00732 | 0.00732 | 0.01164 | 0.006 | 0.00612 | 0.00624 | 0.00648 | 0.00612 | 0.00576 | 0.0078 | 0.00768 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | 0.00768 | 0.00156 | 0.01164
|  | Q | Мвар |  | 0.01044 | 0.01068 | 0.01068 | 0.01056 | 0.01056 | 0.01068 | 0.01044 | 0.00972 | 0.00888 | 0.01644 | 0.009 | 0.00864 | 0.00864 | 0.00876 | 0.00888 | 0.00876 | 0.00996 | 0.00996 | 0.01032 | 0.01032 | 0.01032 | 0.01044 | 0.01056 | 0 | 0.01644
|  | I | А | 0.0692 | 0.067 | 0.054 | 0.055 | 0.061 | 0.051 | 0.05 | 0.044 | 0.045 | 0.0456 | 0.047 | 0.049 | 0.05 | 0.052 | 0.049 | 0.046 | 0.047 | 0.044 | 0.046 | 0.05 | 0.049 | 0.048 | 0.0478 | 0.047 | 0.049 | 0.0692
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 1.3182 | 1.3284 | 1.3485 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3284 | 1.3385 | 1.3279 | 1.2131 | 1.4124 | 1.5 | 1.4118 | 1.3846 | 1.3519 | 1.451 | 1.5208 | 1.2769 | 1.2969 | 1.3231 | 1.3231 | 1.3231 | 1.3385 | 1.375 | 0
|  | cosφ |  | #DIV/0! | 0.60439 | 0.60144 | 0.59566 | 0.6 | 0.6 | 0.60144 | 0.59853 | 0.60158 | 0.63607 | 0.57785 | 0.5547 | 0.57802 | 0.58549 | 0.5947 | 0.56747 | 0.54941 | 0.61656 | 0.61063 | 0.60296 | 0.60296 | 0.60296 | 0.59853 | 0.58817 | 1
ф.22 | 2сш 6кВ | Р | МВт |  | 0.06498 | 0.06894 | 0.06966 | 0.06498 | 0.06894 | 0.06966 | 0.06876 | 0.06876 | 0.06498 | 0.06102 | 0.0504 | 0.03042 | 0.02772 | 0.02466 | 0.02466 | 0.09396 | 0.05292 | 0.0522 | 0.05112 | 0.04626 | 0.04554 | 0.04716 | 0.05022 | 0 | 0.09396
|  | Q | Мвар |  | 0.00252 | 0.00324 | 0.00378 | 0.00252 | 0.00324 | 0.00378 | 0.0036 | 0.00324 | 0.00252 | 0.00216 | 0.00666 | 0.00414 | 0.00306 | 0.00288 | 0.00198 | 0.01152 | 0.00522 | 0.00648 | 0.0027 | 0.0027 | 0.00486 | 0.00324 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  | I | А | 0.04841 | 0.055 | 0.044 | 0.04 | 0.051 | 0.052 | 0.055 | 0.056 | 0.0595 | 0.0324 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.051 | 0.054 | 0.0408 | 0.045 | 0.049 | 0.051 | 0.0503 | 0.06 | 0.071 | 0.1346 | 0.112 | 0.118 | 0.1346
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0.038781 | 0.046997 | 0.054264 | 0.038781 | 0.046997 | 0.054264 | 0.052356 | 0.04712 | 0.038781 | 0.035398 | 0.13214 | 0.13609 | 0.11039 | 0.11679 | 0.080292 | 0.12261 | 0.098639 | 0.12414 | 0.052817 | 0.058366 | 0.10672 | 0.068702 | #VALUE! | #DIV/0!
|  | cosφ |  | #DIV/0! | 0.99925 | 0.9989 | 0.99853 | 0.99925 | 0.9989 | 0.99853 | 0.99863 | 0.99889 | 0.99925 | 0.99937 | 0.99138 | 0.99087 | 0.99396 | 0.99325 | 0.99679 | 0.99257 | 0.99517 | 0.99238 | 0.99861 | 0.9983 | 0.99435 | 0.99765 | #VALUE! | #DIV/0!
ф.28 | 2сш 6кВ | Р | МВт |  | 0.3144 | 0.312 | 0.3084 | 0.3072 | 0.3144 | 0.342 | 0.39 | 0.4836 | 0.516 | 0.5064 | 0.4176 | 0.408 | 0.4512 | 0.4296 | 0.3852 | 0.3936 | 0.4404 | 0.4344 | 0.4392 | 0.366 | 0.3744 | 0.4188 | 0.4128 | 0.01392 | 0.516
|  | Q | Мвар |  | 0.1716 | 0.1692 | 0.1668 | 0.1656 | 0.168 | 0.1812 | 0.2532 | 0.2976 | 0.0408 | 0.5304 | 0.258 | 0.2736 | 0.2832 | 0.2928 | 0.2232 | 0.2328 | 0.192 | 0.1668 | 0.1788 | 0.1836 | 0.18 | 0.1788 | 0.366 | 0.0078 | 0.5304
|  | I | А | 0.19 | 0.189 | 0.192 | 0.193 | 0.195 | 0.2 | 0.21 | 0.213 | 0.23 | 0.235 | 0.24 | 0.244 | 0.245 | 0.243 | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.222 | 0.21 | 0.211 | 0.212 | 0.21 | 0.213 | 0.2 | 0.245
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0.5458 | 0.54231 | 0.54086 | 0.53906 | 0.53435 | 0.52982 | 0.64923 | 0.61538 | 0.07907 | 1.0474 | 0.61782 | 0.67059 | 0.62766 | 0.68156 | 0.57944 | 0.59146 | 0.43597 | 0.38398 | 0.4071 | 0.50164 | 0.48077 | 0.42693 | 0.88663 | 0.56034
|  | cosφ |  | #DIV/0! | 0.87777 | 0.87906 | 0.87959 | 0.88025 | 0.88198 | 0.88364 | 0.83874 | 0.85166 | 0.99689 | 0.69055 | 0.85073 | 0.83054 | 0.84698 | 0.82632 | 0.86524 | 0.86072 | 0.91667 | 0.93354 | 0.92619 | 0.89384 | 0.90125 | 0.91969 | 0.74825 | 0.87238
ТСН-1 | 2сш 6кВ | Р | МВт |  | 0.007456 | 0.007456 | 0.00744 | 0.007432 | 0.00744 | 0.007424 | 0.007344 | 0.007192 | 0.007168 | 0.007168 | 0.007208 | 0.007264 | 0.007752 | 0.009456 | 0.0072 | 0.007288 | 0.007272 | 0.007224 | 0.00728 | 0 | 0 | 0.007368 | 0.007328 | 0.0074 | 0.009456
|  | Q | Мвар |  | 0.001552 | 0.001544 | 0.001552 | 0.001552 | 0.001552 | 0.001552 | 0.001528 | 0.001464 | 0.00144 | 0.00144 | 0.001456 | 0.001496 | 0.002408 | 0.005904 | 0.000888 | 0.001496 | 0.001488 | 0.001504 | 0.001504 | 0.001536 | 0.001528 | 0.001536 | 0.001536 | 0.00156 | 0.005904
|  | I | А | 0.7 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.71 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.7 | 0.7 | 0.63 | 0.65 | 0.64 | 0.71
Положение ПБВ-35 Т-1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Положение ПБВ-35 Т-2
Начальник ТРЭС А.И.Гончаров