## Спиртзавод счетчики
Правила заполнения: |  | 1) | Заполнению подлежат все ячейки
|  | 2) | В случае отсутствия измерений в соответствующей строке необходимо поместить надпись "НЕТ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ"
|  | 3) | В случае невозможности снятия замеров за каждый час (например, показания приборов снимаются персоналом ОВБ), необходимо заполнить ячейки за то время, в которое снимаются показания, остальные ячейки оставить незаполненными, а в примечании указать "персонал
|  | 4) | Не допускается наличие незаполненных (пустых) ячеек, кроме случаев п. 2, 3.
|  | 5) | В случае нулевых значений замеров в соответствующих ячейках необходимо поместить нули
|  | 6) | Для ВЛ, КЛ, Т, АТ: мощность направленная к шинам имеет знак "-", от шин - "+"
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
19.06.2013 г.
Самарская ЭС
Жигулевское производственное отделение
ПС Спиртзавод 110/6
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Время замера | [24 empty] | Примечание | Расчетный коэффициент
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1сш 110 кВ |  | U | кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
1сш 6 кВ |  | U | кВ
2сш 6 кВ |  | U | кВ
ВВ-110 кВ | 1сш 110кВ | Р | МВт | 228.6547 | 228.662 | 228.6692 | 228.6765 | 228.6836 | 228.6891 | 228.6937 | 228.6993 | 228.7076 | 228.7226 | 228.7364 | 228.7526 | 228.7686 | 228.7816 | 228.7957 | 228.8086 | 228.8189 | 228.8288 | 228.8357 | 228.8425 | 228.8494 | 228.8553 | 228.8622 | 228.8693 | 228.8765 |  | 22000
|  | Q | Мвар | 207.2833 | 207.2917 | 207.2998 | 207.308 | 207.3159 | 207.3229 | 207.3293 | 207.3359 | 207.3444 | 207.3576 | 207.3719 | 207.3871 | 207.4016 | 207.4148 | 207.4309 | 207.446 | 207.4589 | 207.4715 | 207.481 | 207.4905 | 207.5003 | 207.508 | 207.515 | 207.5214 | 207.528 |  | 22000
|  | I | А | 0.10619 | 0.098 | 0.096 | 0.089 | 0.079 | 0.087 | 0.099 | 0.098 | 0.105 | 0.0959 | 0.068 | 0.078 | 0.101 | 0.099 | 0.094 | 0.106 | 0.095 | 0.098 | 0.095 | 0.0613 | 0.071 | 0.069 | 0.051 | 0.053 | 0.058
Ф-3 | 1сш 6кВ | Р | МВт | Не исправно средство измерений | [25 empty] | 12000
|  | Q | Мвар | Не исправно средство измерений | [25 empty] | 12000
|  | I | А | 0.102 | 0.105 | 0.215 | 0.216 | 0.2 | 0.199 | 0.181 | 0.195 | 0.198 | 0.1786 | 0.178 | 0.18 | 0.175 | 0.174 | 0.17 | 0.1759 | 0.16 | 0.16 | 0.109 | 0.0888 | 0.09 | 0.08 | 0.0753 | 0.071 | 0.082
Ф-9 | 1сш 6кВ | Р | МВт | 8213.715 | 8213.767 | 8213.818 | 8213.866 | 8213.9151 | 8213.955 | 8213.989 | 8214.042 | 8214.145 | 8214.329 | 8214.517 | 8214.736 | 8214.9561 | 8215.1573 | 8215.3448 | 8215.5174 | 8215.6525 | 8215.7642 | 8215.8489 | 8215.9285 | 8216.0031 | 8216.0643 | 8216.1249 | 8216.174 | 8216.2229 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 3062.462 | 3062.499 | 3062.531 | 3062.562 | 3062.594 | 3062.62 | 3062.645 | 3062.673 | 3062.731 | 3062.816 | 3062.9305 | 3063.0753 | 3063.1774 | 3063.3171 | 3063.4707 | 3063.5996 | 3063.7117 | 3063.7932 | 3063.8929 | 3063.9336 | 3063.9972 | 3064.048 | 3064.0892 | 3064.1112 | 3064.1344 |  | 1200
|  | I | А | 1.2349 | 1.119 | 1.098 | 1.08 | 0.515 | 0.91 | 0.8 | 0.915 | 1.037 | 1.0948 | 1.099 | 1.105 | 1.125 | 1.13 | 1.181 | 1.1993 | 1.099 | 1.051 | 0.98 | 0.4695 | 0.47 | 0.39 | 0.2813 | 0.36 | 0.565
Ф-11 | 1сш 6кВ | Р | МВт | 1113.14 | 1113.14 | 1113.14 | 1113.14 | 1113.14 | 1113.14 | 1113.14 | 1113.14 | 1113.14 | 1113.14 | 1113.14 | 1113.14 | 1113.14 | 1113.14 | 1113.14 | 1113.14 | 1113.14 | 1113.14 | 1113.14 | 1113.14 | 1113.14 | 1113.14 | 1113.14 | 1113.14 | 1113.14 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 1146.81 | 1146.81 | 1146.81 | 1146.81 | 1146.81 | 1146.81 | 1146.81 | 1146.81 | 1146.81 | 1146.81 | 1146.81 | 1146.81 | 1146.81 | 1146.81 | 1146.81 | 1146.81 | 1146.81 | 1146.81 | 1146.81 | 1146.81 | 1146.81 | 1146.81 | 1146.81 | 1146.81 | 1146.81 |  | 1200
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-13 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 38.1065 | 38.108 | 38.1107 | 38.1125 | 38.114 | 38.116 | 38.117 | 38.1186 | 38.1192 | 38.123 | 38.128 | 38.131 | 38.1362 | 38.1372 | 38.1409 | 38.1453 | 38.1485 | 38.153 | 38.154 | 38.1551 | 38.1567 | 38.1582 | 38.1599 | 38.1616 | 38.1632 |  | 7200
|  | Q | Мвар | 57.7131 | 57.716 | 57.719 | 57.721 | 57.724 | 57.726 | 57.728 | 57.731 | 57.733 | 57.743 | 57.753 | 57.761 | 57.7708 | 57.7738 | 57.7825 | 57.7924 | 57.8003 | 57.8105 | 57.8137 | 57.8168 | 57.82 | 57.8227 | 57.8249 | 57.8271 | 57.8292 |  | 7200
|  | I | А | 0.0599 | 0.061 | 0.054 | 0.049 | 0.055 | 0.06 | 0.039 | 0.061 | 0.062 | 0.064 | 0.063 | 0.062 | 0.05 | 0.069 | 0.066 | 0.0305 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.0198 | 0.03 | 0.02 | 0.0174 | 0.018 | 0.017
Ф-14 | 1сш 6кВ | Р | МВт | 1207.7052 | 1207.7246 | 1207.7435 | 1207.7614 | 1207.7815 | 1207.7974 | 1207.8065 | 1207.8148 | 1207.8263 | 1207.8387 | 1207.8502 | 1207.8615 | 1207.8747 | 1207.8862 | 1207.8977 | 1207.9105 | 1207.9212 | 1207.9298 | 1207.9388 | 1207.9489 | 1207.9593 | 1207.9686 | 1207.985 | 1208.0033 | 1208.0207 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 1548.5399 | 1548.5646 | 1548.5877 | 1548.6112 | 1548.6349 | 1548.6551 | 1548.6713 | 1548.6869 | 1548.7042 | 1548.7238 | 1548.7426 | 1548.7607 | 1548.7808 | 1548.7994 | 1548.8176 | 1548.8365 | 1548.8553 | 1548.8716 | 1548.8893 | 1548.9078 | 1548.9275 | 1548.9437 | 1548.9626 | 1548.9822 | 1549.0017 |  | 1200
|  | I | А | 0.1513 | 0.312 | 0.121 | 0.134 | 0.101 | 0.099 | 0.098 | 0.115 | 0.124 | 0.117 | 0.119 | 0.118 | 0.12 | 0.121 | 0.123 | 0.1167 | 0.118 | 0.119 | 0.105 | 0.0993 | 0.098 | 0.102 | 0.137 | 0.12 | 0.119
Ф-17 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 2276.5341 | 2276.5341 | 2276.5341 | 2276.5341 | 2276.5341 | 2276.5341 | 2276.5341 | 2276.5341 | 2276.5341 | 2276.5341 | 2276.5341 | 2276.5341 | 2276.5341 | 2276.5341 | 2276.5341 | 2276.5341 | 2276.5341 | 2276.5341 | 2276.5341 | 2276.5341 | 2276.5341 | 2276.5341 | 2276.5341 | 2276.5341 | 2276.5341 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 2326.3794 | 2326.3794 | 2326.3794 | 2326.3794 | 2326.3794 | 2326.3794 | 2326.3794 | 2326.3794 | 2326.3794 | 2326.3794 | 2326.3794 | 2326.3794 | 2326.3794 | 2326.3794 | 2326.3794 | 2326.3794 | 2326.3794 | 2326.3794 | 2326.3794 | 2326.3794 | 2326.3794 | 2326.3794 | 2326.3794 | 2326.3794 | 2326.3794 |  | 1200
|  | I | А | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044
Ф-18 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 2101.4375 | 2101.4427 | 2101.4476 | 2101.4525 | 2101.4576 | 2101.4619 | 2101.4652 | 2101.4686 | 2101.4727 | 2101.4768 | 2101.481 | 2101.4858 | 2101.4904 | 2101.4945 | 2101.4985 | 2101.5025 | 2101.5065 | 2101.5104 | 2101.514 | 2101.5175 | 2101.5211 | 2101.5247 | 2101.5285 | 2101.5328 | 2101.5423 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 1641.8701 | 1641.8854 | 1641.899 | 1641.9127 | 1641.9269 | 1641.939 | 1641.9495 | 1641.9598 | 1641.9699 | 1641.9815 | 1641.9931 | 1642.0045 | 1642.0167 | 1642.0287 | 1642.0404 | 1642.0517 | 1642.0637 | 1642.0754 | 1642.0869 | 1642.0988 | 1642.1116 | 1642.123 | 1642.1335 | 1642.1442 | 1642.1578 |  | 1200
|  | I | А | 0.0589 | 0.061 | 0.057 | 0.068 | 0.06 | 0.062 | 0.065 | 0.064 | 0.075 | 0.0709 | 0.07 | 0.071 | 0.076 | 0.07 | 0.071 | 0.0706 | 0.073 | 0.072 | 0.069 | 0.0772 | 0.073 | 0.075 | 0.0715 | 0.07 | 0.06
Ф-20 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 1135.2177 | 1135.2249 | 1135.2317 | 1135.2386 | 1135.2455 | 1135.2517 | 1135.2563 | 1135.2609 | 1135.2656 | 1135.2704 | 1135.2752 | 1135.2802 | 1135.2853 | 1135.2904 | 1135.2956 | 1135.301 | 1135.3066 | 1135.3122 | 1135.3176 | 1135.3231 | 1135.3286 | 1135.3338 | 1135.3407 | 1135.3477 | 1135.3549 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 1281.2218 | 1281.2339 | 1281.245 | 1281.2563 | 1281.2677 | 1281.2774 | 1281.2859 | 1281.2943 | 1281.3026 | 1281.312 | 1281.3212 | 1281.3301 | 1281.3399 | 1281.3488 | 1281.3575 | 1281.3665 | 1281.3763 | 1281.3857 | 1281.3951 | 1281.405 | 1281.4155 | 1281.4236 | 1281.4325 | 1281.4413 | 1281.4504 |  | 1200
|  | I | А | 0.0692 | 0.065 | 0.054 | 0.055 | 0.061 | 0.051 | 0.05 | 0.044 | 0.045 | 0.0456 | 0.047 | 0.049 | 0.05 | 0.052 | 0.049 | 0.046 | 0.047 | 0.044 | 0.046 | 0.05 | 0.049 | 0.048 | 0.0478 | 0.047 | 0.049
Ф-22 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 376.6487 | 376.6669 | 376.6874 | 376.7084 | 376.727 | 376.7381 | 376.7464 | 376.7529 | 376.7604 | 376.769 | 376.7769 | 376.7861 | 376.7954 | 376.803 | 376.8137 | 376.8227 | 376.8304 | 376.8396 | 376.8476 | 376.8552 | 376.8627 | 376.8698 | 376.8843 | 376.9045 | 376.924 |  | 1800
|  | Q | Мвар | 110.7063 | 110.7137 | 110.724 | 110.7342 | 110.7425 | 110.7514 | 110.7577 | 110.7619 | 110.7682 | 110.7747 | 110.7799 | 110.7871 | 110.7946 | 110.799 | 110.8085 | 110.8161 | 110.8216 | 110.8293 | 110.8361 | 110.8417 | 110.8491 | 110.8556 | 110.8632 | 110.8716 | 110.8799 |  | 1800
|  | I | А | 0.04841 | 0.055 | 0.044 | 0.04 | 0.051 | 0.052 | 0.055 | 0.056 | 0.0595 | 0.0324 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.051 | 0.054 | 0.0408 | 0.045 | 0.049 | 0.051 | 0.0503 | 0.06 | 0.071 | 0.1346 | 0.112 | 0.118
Ф-28 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 38.122 | 38.122 | 38.122 | 38.122 | 38.122 | 38.122 | 38.122 | 38.122 | 38.122 | 38.122 | 38.122 | 38.122 | 38.122 | 38.122 | 38.122 | 38.122 | 38.122 | 38.122 | 38.122 | 38.122 | 38.122 | 38.122 | 38.122 | 38.122 | 38.122 |  | 12000
|  | Q | Мвар | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 |  | 12000
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТСН-1,2 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 27114.4644 | 27114.5912 | 27114.7168 | 27114.8416 | 27114.9672 | 27115.0912 | 27115.2084 | 27115.3248 | 27115.4412 | 27115.568 | 27115.7036 | 27115.7704 | 27115.8668 | 27116.0652 | 27116.1334 | 27116.2008 | 27116.2944 | 27116.43 | 27116.4972 | 27116.5648 | 27116.6548 | 27116.7228 | 27116.7876 | 27116.8704 | 27116.936 |  | 20
|  | Q | Мвар | 8057.2032 | 8057.396 | 8057.5808 | 8057.7624 | 8057.9464 | 8058.1256 | 8058.3068 | 8058.4864 | 8058.6644 | 8058.8624 | 8059.0632 | 8059.1356 | 8059.2632 | 8059.5836 | 8059.66 | 8059.732 | 8059.854 | 8060.0584 | 8060.1324 | 8060.208 | 8060.326 | 8060.4032 | 8060.4708 | 8060.5672 | 8060.6348 |  | 20
|  | I | А | 0.7 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.71 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.7 | 0.7 | 0.63 | 0.65 | 0.64
Главный энергетик
|  |  | ООО "ТольяттиСпиртПром" | [11 empty] | А.М. Талачев

## Спиртзавод энергия
Приложение 1
к Указанию № ____ от _____________2008г.
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
19.16.2013 г.
Жигулевское производственное отделение
ПС Спиртзавод 110/6
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Период замера | [47 empty] | Примечание
|  |  |  | 00:00 - 01:00 |  | 01:00 - 02:00 |  | 02:00 - 03:00 |  | 03:00 - 04:00 |  | 04:00 - 05:00 |  | 05:00 - 06:00 |  | 06:00 - 07:00 |  | 07:00 - 08:00 |  | 08:00 - 09:00 |  | 09:00 - 10:00 |  | 10:00 - 11:00 |  | 11:00 - 12:00 |  | 12:00 - 13:00 |  | 13:00 - 14:00 |  | 14:00 - 15:00 |  | 15:00 - 16:00 |  | 16:00 - 17:00 |  | 17:00 - 18:00 |  | 18:00 - 19:00 |  | 19:00 - 20:00 |  | 20:00 - 21:00 |  | 21:00 - 22:00 |  | 22:00 - 23:00 |  | 23:00 - 24:00
|  |  |  | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача
ВВ-6кВ | 1сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0.1606 |  | 0.1584 |  | 0.1606 |  | 0.1562 |  | 0.121 |  | 0.1012 |  | 0.1232 |  | 0.1826 |  | 0.33 |  | 0.3036 |  | 0.3564 |  | 0.352 |  | 0.286 |  | 0.3102 |  | 0.2838 |  | 0.2266 |  | 0.2178 |  | 0.1518 |  | 0.1496 |  | 0.1518 |  | 0.1298 |  | 0.1518 |  | 0.1562 |  | 0.1584
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.1848 |  | 0.1782 |  | 0.1804 |  | 0.1738 |  | 0.154 |  | 0.1408 |  | 0.1452 |  | 0.187 |  | 0.2904 |  | 0.3146 |  | 0.3344 |  | 0.319 |  | 0.2904 |  | 0.3542 |  | 0.3322 |  | 0.2838 |  | 0.2772 |  | 0.209 |  | 0.209 |  | 0.2156 |  | 0.1694 |  | 0.154 |  | 0.1408 |  | 0.1452
ф.3 | 1сш 6кВ | W | МВт*ч |  | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Var | Мвар*ч |  | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ф.9 | 1сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0.0624 |  | 0.0612 |  | 0.0576 |  | 0.05892 |  | 0.04788 |  | 0.0408 |  | 0.0636 |  | 0.1236 |  | 0.2208 |  | 0.2256 |  | 0.2628 |  | 0.26412 |  | 0.24144 |  | 0.225 |  | 0.20712 |  | 0.16212 |  | 0.13404 |  | 0.10164 |  | 0.09552 |  | 0.08952 |  | 0.07344 |  | 0.07272 |  | 0.05892 |  | 0.05868
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.0444 |  | 0.0384 |  | 0.0372 |  | 0.0384 |  | 0.0312 |  | 0.03 |  | 0.0336 |  | 0.0696 |  | 0.102 |  | 0.1374 |  | 0.17376 |  | 0.12252 |  | 0.16764 |  | 0.18432 |  | 0.15468 |  | 0.13452 |  | 0.0978 |  | 0.11964 |  | 0.04884 |  | 0.07632 |  | 0.06096 |  | 0.04944 |  | 0.0264 |  | 0.02784
ф.11 | 1сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Var | Мвар*ч |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ф.13 | 1сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0.0108 |  | 0.01944 |  | 0.01296 |  | 0.0108 |  | 0.0144 |  | 0.0072 |  | 0.01152 |  | 0.00432 |  | 0.02736 |  | 0.036 |  | 0.0216 |  | 0.03744 |  | 0.0072 |  | 0.02664 |  | 0.03168 |  | 0.02304 |  | 0.0324 |  | 0.0072 |  | 0.00792 |  | 0.01152 |  | 0.0108 |  | 0.01224 |  | 0.01224 |  | 0.01152
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.02088 |  | 0.0216 |  | 0.0144 |  | 0 |  | 0.0144 |  | 0.0144 |  | 0.0216 |  | 0.0144 |  | 0.072 |  | 0.072 |  | 0.0576 |  | 0.07056 |  | 0.0216 |  | 0.06264 |  | 0.07128 |  | 0.05688 |  | 0.07344 |  | 0 |  | 0.02232 |  | 0.02304 |  | 0.01944 |  | 0.01584 |  | 0.01584 |  | 0.01512
ф.14 | 1сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0.02328 |  | 0.02268 |  | 0.02148 |  | 0.02412 |  | 0.01908 |  | 0.01092 |  | 0.00996 |  | 0.0138 |  | 0.01488 |  | 0.0138 |  | 0.01356 |  | 0.01584 |  | 0.0138 |  | 0.0138 |  | 0.01536 |  | 0.01284 |  | 0.01032 |  | 0.0108 |  | 0.01212 |  | 0.01248 |  | 0.01116 |  | 0.01968 |  | 0.02196 |  | 0.02088
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.02964 |  | 0.02772 |  | 0.0282 |  | 0.02844 |  | 0.02424 |  | 0.01944 |  | 0.01872 |  | 0.02076 |  | 0.02352 |  | 0.02256 |  | 0.02172 |  | 0.02412 |  | 0.02232 |  | 0.02184 |  | 0.02268 |  | 0.02256 |  | 0.01956 |  | 0.02124 |  | 0.0222 |  | 0.02364 |  | 0.01944 |  | 0.02268 |  | 0.02352 |  | 0.0234
ф.17 | 2сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Var | Мвар*ч |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ф.18 | 2сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0.00624 |  | 0.00588 |  | 0.00588 |  | 0.00612 |  | 0.00516 |  | 0.00396 |  | 0.00408 |  | 0.00492 |  | 0.00492 |  | 0.00504 |  | 0.00576 |  | 0.00552 |  | 0.00492 |  | 0.0048 |  | 0.0048 |  | 0.0048 |  | 0.00468 |  | 0.00432 |  | 0.0042 |  | 0.00432 |  | 0.00432 |  | 0.00456 |  | 0.00516 |  | 0.0114
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.01836 |  | 0.01632 |  | 0.01644 |  | 0.01704 |  | 0.01452 |  | 0.0126 |  | 0.01236 |  | 0.01212 |  | 0.01392 |  | 0.01392 |  | 0.01368 |  | 0.01464 |  | 0.0144 |  | 0.01404 |  | 0.01356 |  | 0.0144 |  | 0.01404 |  | 0.0138 |  | 0.01428 |  | 0.01536 |  | 0.01368 |  | 0.0126 |  | 0.01284 |  | 0.01632
ф.20 | 2сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0.00864 |  | 0.00816 |  | 0.00828 |  | 0.00828 |  | 0.00744 |  | 0.00552 |  | 0.00552 |  | 0.00564 |  | 0.00564 |  | 0.01152 |  | 0.006 |  | 0.00612 |  | 0.00612 |  | 0.00624 |  | 0.00648 |  | 0.00672 |  | 0.00672 |  | 0.00648 |  | 0.0066 |  | 0.0066 |  | 0.00624 |  | 0.00828 |  | 0.0084 |  | 0.00864
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.01452 |  | 0.01332 |  | 0.01356 |  | 0.01368 |  | 0.01368 |  | 0.01164 |  | 0.0102 |  | 0.01008 |  | 0.00996 |  | 0.02232 |  | 0.01068 |  | 0.01176 |  | 0.01068 |  | 0.01044 |  | 0.0108 |  | 0.01176 |  | 0.01128 |  | 0.01128 |  | 0.01188 |  | 0.0126 |  | 0.00972 |  | 0.01068 |  | 0.01056 |  | 0.01092
ф.22 | 2сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0.03276 |  | 0.0369 |  | 0.0378 |  | 0.03276 |  | 0.0369 |  | 0.0378 |  | 0.03348 |  | 0.01998 |  | 0.01494 |  | 0.0117 |  | 0.0135 |  | 0.01548 |  | 0.01422 |  | 0.01656 |  | 0.01674 |  | 0.063 |  | 0.01656 |  | 0.0144 |  | 0.01368 |  | 0.0135 |  | 0.01278 |  | 0.0261 |  | 0.03636 |  | 0.0351
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.01332 |  | 0.01854 |  | 0.01836 |  | 0.01332 |  | 0.01854 |  | 0.01836 |  | 0.01494 |  | 0.01602 |  | 0.01134 |  | 0.00756 |  | 0.01134 |  | 0.0117 |  | 0.00936 |  | 0.01296 |  | 0.0135 |  | 0.0522 |  | 0.0099 |  | 0.01386 |  | 0.01224 |  | 0.01008 |  | 0.02502 |  | 0.01368 |  | 0.01512 |  | 0.01494
ф.28 | 2сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Var | Мвар*ч |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ТСН-1,2 | 1,2сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0.002536 |  | 0.002512 |  | 0.002496 |  | 0.002512 |  | 0.00248 |  | 0.002344 |  | 0.002328 |  | 0.002328 |  | 0.002536 |  | 0.002712 |  | 0.001336 |  | 0.001928 |  | 0.003968 |  | 0.001364 |  | 0.001348 |  | 0.001872 |  | 0.002712 |  | 0.001344 |  | 0.001352 |  | 0 |  | 0 |  | 0.001296 |  | 0.001656 |  | 0.001312
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.003856 |  | 0.003696 |  | 0.003632 |  | 0.00368 |  | 0.003584 |  | 0.003624 |  | 0.003592 |  | 0.00356 |  | 0.00396 |  | 0.004016 |  | 0.001448 |  | 0.002552 |  | 0.006408 |  | 0.001528 |  | 0.00144 |  | 0.00244 |  | 0.004088 |  | 0.00148 |  | 0.001512 |  | 0.00236 |  | 0.001544 |  | 0.001352 |  | 0.001928 |  | 0.001352
Начальник ТРЭС А.И.Гончаров

## Спиртзавод мощность
Приложение 1
к Указанию № ____ от _____________2008г.
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
19.06.2012 г.
Жигулевское производственное отделение
ПС Спиртзавод 110/6
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Время замера | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
сш 110 кВ |  | U | кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
1сш 6 кВ |  | U | кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2сш 6 кВ |  | U | кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВВ-6 кВ | 1сш 6кВ | Р | МВт |  | 0.1606 | 0.1584 | 0.1606 | 0.1562 | 0.121 | 0.1012 | 0.1232 | 0.1826 | 0.33 | 0.3036 | 0.3564 | 0.352 | 0.286 | 0.3102 | 0.2838 | 0.2266 | 0.2178 | 0.1518 | 0.1496 | 0.1518 | 0.1298 | 0.1518 | 0.1562 | 0.1584 | 0.3564
|  | Q | Мвар |  | 0.1848 | 0.1782 | 0.1804 | 0.1738 | 0.154 | 0.1408 | 0.1452 | 0.187 | 0.2904 | 0.3146 | 0.3344 | 0.319 | 0.2904 | 0.3542 | 0.3322 | 0.2838 | 0.2772 | 0.209 | 0.209 | 0.2156 | 0.1694 | 0.154 | 0.1408 | 0.1452 | 0.3542
|  | I | А | 0.10619 | 16.06 | 15.84 | 16.06 | 15.62 | 12.1 | 10.12 | 12.32 | 18.26 | 33 | 30.36 | 35.64 | 35.2 | 28.6 | 31.02 | 28.38 | 22.66 | 21.78 | 15.18 | 14.96 | 15.18 | 12.98 | 15.18 | 15.62 | 15.84 | 35.64
|  | tgφ |  |  | 1.1507 | 1.125 | 1.1233 | 1.1127 | 1.2727 | 1.3913 | 1.1786 | 1.0241 | 0.88 | 1.0362 | 0.93827 | 0.90625 | 1.0154 | 1.1418 | 1.1705 | 1.2524 | 1.2727 | 1.3768 | 1.3971 | 1.4203 | 1.3051 | 1.0145 | 0.90141 | 0.91667 | 1.4203
|  | cosφ |  |  | 0.65596 | 0.66436 | 0.66493 | 0.66844 | 0.61782 | 0.58364 | 0.64698 | 0.69864 | 0.75071 | 0.69441 | 0.72926 | 0.74099 | 0.70169 | 0.65884 | 0.64955 | 0.62396 | 0.61782 | 0.58767 | 0.58205 | 0.5757 | 0.60822 | 0.702 | 0.74277 | 0.73715 | 0.75071
ф.3 | 2сш 6кВ | Р | МВт |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | Q | Мвар |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | I | А | 0.102 | 0.105 | 0.215 | 0.216 | 0.2 | 0.199 | 0.181 | 0.195 | 0.198 | 0.1786 | 0.178 | 0.18 | 0.175 | 0.174 | 0.17 | 0.1759 | 0.16 | 0.16 | 0.109 | 0.0888 | 0.09 | 0.08 | 0.0753 | 0.071 | 0.082 | 0.216
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | cosφ |  | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ф.9 | 1сш 6кВ | Р | МВт |  | 0.0624 | 0.0612 | 0.0576 | 0.05892 | 0.04788 | 0.0408 | 0.0636 | 0.1236 | 0.2208 | 0.2256 | 0.2628 | 0.26412 | 0.24144 | 0.225 | 0.20712 | 0.16212 | 0.13404 | 0.10164 | 0.09552 | 0.08952 | 0.07344 | 0.07272 | 0.05892 | 0.02784 | 0.26412
|  | Q | Мвар |  | 0.0444 | 0.0384 | 0.0372 | 0.0384 | 0.0312 | 0.03 | 0.0336 | 0.0696 | 0.102 | 0.1374 | 0.17376 | 0.12252 | 0.16764 | 0.18432 | 0.15468 | 0.13452 | 0.0978 | 0.11964 | 0.04884 | 0.07632 | 0.06096 | 0.04944 | 0.0264 | 0 | 0.18432
|  | I | А | 1.2349 | 1.119 | 1.098 | 1.08 | 0.515 | 0.91 | 0.8 | 0.915 | 1.037 | 1.0948 | 1.099 | 1.105 | 1.125 | 1.13 | 1.181 | 1.1993 | 1.099 | 1.051 | 0.98 | 0.4695 | 0.47 | 0.39 | 0.2813 | 0.36 | 0.565 | 1.2349
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0.71154 | 0.62745 | 0.64583 | 0.65173 | 0.65163 | 0.73529 | 0.5283 | 0.56311 | 0.46196 | 0.60904 | 0.66119 | 0.46388 | 0.69433 | 0.8192 | 0.74681 | 0.82976 | 0.72963 | 1.1771 | 0.51131 | 0.85255 | 0.83007 | 0.67987 | 0.44807 | 0
|  | cosφ |  | #DIV/0! | 0.81479 | 0.84706 | 0.84004 | 0.83778 | 0.83782 | 0.80565 | 0.88419 | 0.87135 | 0.90781 | 0.85407 | 0.83415 | 0.90715 | 0.82141 | 0.77357 | 0.80122 | 0.76957 | 0.80783 | 0.64745 | 0.89036 | 0.76098 | 0.76946 | 0.82698 | 0.91258 | 1
ф.11 | 1сш 6кВ | Р | МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02088 | 0.02088
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | cosφ |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ф.13 | 2сш 6кВ | Р | МВт |  | 0.0444 | 0.0384 | 0.0372 | 0.0384 | 0.0312 | 0.03 | 0.0336 | 0.0696 | 0.102 | 0.1374 | 0.17376 | 0.12252 | 0.16764 | 0.18432 | 0.15468 | 0.13452 | 0.0978 | 0.11964 | 0.04884 | 0.07632 | 0.06096 | 0.04944 | 0.0264 | 0 | 0.18432
|  | Q | Мвар |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 38.1065 | 38.108 | 38.1107 | 38.1125 | 38.114 | 38.116 | 38.117 | 38.1186 | 38.1192 | 38.123 | 38.128 | 38.131 | 38.1362 | 38.1372 | 38.1409 | 38.1453 | 38.1485 | 38.153 | 38.154 | 38.1551 | 38.1567 | 38.1582 | 38.1599 | 38.1616 | 38.1632 | 38.1632
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | cosφ |  | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #DIV/0!
ф.14 | 2сш 6кВ | Р | МВт |  | 0.02328 | 0.02268 | 0.02148 | 0.02412 | 0.01908 | 0.01092 | 0.00996 | 0.0138 | 0.01488 | 0.0138 | 0.01356 | 0.01584 | 0.0138 | 0.0138 | 0.01536 | 0.01284 | 0.01032 | 0.0108 | 0.01212 | 0.01248 | 0.01116 | 0.01968 | 0.02196 | 0.0234 | 0.02412
|  | Q | Мвар |  | 0.02964 | 0.02772 | 0.0282 | 0.02844 | 0.02424 | 0.01944 | 0.01872 | 0.02076 | 0.02352 | 0.02256 | 0.02172 | 0.02412 | 0.02232 | 0.02184 | 0.02268 | 0.02256 | 0.01956 | 0.02124 | 0.0222 | 0.02364 | 0.01944 | 0.02268 | 0.02352 | 0 | 0.02964
|  | I | А | 0.1513 | 0.312 | 0.121 | 0.134 | 0.101 | 0.099 | 0.098 | 0.115 | 0.124 | 0.117 | 0.119 | 0.118 | 0.12 | 0.121 | 0.123 | 0.1167 | 0.118 | 0.119 | 0.105 | 0.0993 | 0.098 | 0.102 | 0.137 | 0.12 | 0.119 | 0.312
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 1.2732 | 1.2222 | 1.3128 | 1.1791 | 1.2704 | 1.7802 | 1.8795 | 1.5043 | 1.5806 | 1.6348 | 1.6018 | 1.5227 | 1.6174 | 1.5826 | 1.4766 | 1.757 | 1.8953 | 1.9667 | 1.8317 | 1.8942 | 1.7419 | 1.1524 | 1.071 | 0
|  | cosφ |  | #DIV/0! | 0.61768 | 0.63324 | 0.60594 | 0.64681 | 0.61851 | 0.48975 | 0.46971 | 0.55359 | 0.53464 | 0.52182 | 0.52958 | 0.54893 | 0.52588 | 0.53417 | 0.56075 | 0.49464 | 0.46664 | 0.45325 | 0.47918 | 0.46686 | 0.49787 | 0.65539 | 0.68245 | 1
ф.17 | 2сш 6кВ | Р | МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0114 | 0.0114
|  | I | А | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | cosφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ф.18 | 2сш 6кВ | Р | МВт |  | 0.00624 | 0.00588 | 0.00588 | 0.00612 | 0.00516 | 0.00396 | 0.00408 | 0.00492 | 0.00492 | 0.00504 | 0.00576 | 0.00552 | 0.00492 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.00468 | 0.00432 | 0.0042 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00456 | 0.00516 | 0.0351 | 0.0351
|  | Q | Мвар |  | 0.01836 | 0.01632 | 0.01644 | 0.01704 | 0.01452 | 0.0126 | 0.01236 | 0.01212 | 0.01392 | 0.01392 | 0.01368 | 0.01464 | 0.0144 | 0.01404 | 0.01356 | 0.0144 | 0.01404 | 0.0138 | 0.01428 | 0.01536 | 0.01368 | 0.0126 | 0.01284 | 0.01494 | 0.01836
|  | I | А | 0.0589 | 0.061 | 0.057 | 0.068 | 0.06 | 0.062 | 0.065 | 0.064 | 0.075 | 0.0709 | 0.07 | 0.071 | 0.076 | 0.07 | 0.071 | 0.0706 | 0.073 | 0.072 | 0.069 | 0.0772 | 0.073 | 0.075 | 0.0715 | 0.07 | 0.06 | 0.0772
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 2.9423 | 2.7755 | 2.7959 | 2.7843 | 2.814 | 3.1818 | 3.0294 | 2.4634 | 2.8293 | 2.7619 | 2.375 | 2.6522 | 2.9268 | 2.925 | 2.825 | 3 | 3 | 3.1944 | 3.4 | 3.5556 | 3.1667 | 2.7632 | 2.4884 | 0.42564
|  | cosφ |  | #DIV/0! | 0.32179 | 0.33896 | 0.33677 | 0.33802 | 0.33486 | 0.29983 | 0.31346 | 0.37613 | 0.33325 | 0.34044 | 0.38806 | 0.3528 | 0.32332 | 0.3235 | 0.33369 | 0.31623 | 0.31623 | 0.29875 | 0.28217 | 0.27075 | 0.30113 | 0.3403 | 0.37289 | 0.92012
ф.20 | 2сш 6кВ | Р | МВт |  | 0.00864 | 0.00816 | 0.00828 | 0.00828 | 0.00744 | 0.00552 | 0.00552 | 0.00564 | 0.00564 | 0.01152 | 0.006 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00624 | 0.00648 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00648 | 0.0066 | 0.0066 | 0.00624 | 0.00828 | 0.0084 | 0.001352 | 0.01152
|  | Q | Мвар |  | 0.01452 | 0.01332 | 0.01356 | 0.01368 | 0.01368 | 0.01164 | 0.0102 | 0.01008 | 0.00996 | 0.02232 | 0.01068 | 0.01176 | 0.01068 | 0.01044 | 0.0108 | 0.01176 | 0.01128 | 0.01128 | 0.01188 | 0.0126 | 0.00972 | 0.01068 | 0.01056 | 0 | 0.02232
|  | I | А | 0.0692 | 0.065 | 0.054 | 0.055 | 0.061 | 0.051 | 0.05 | 0.044 | 0.045 | 0.0456 | 0.047 | 0.049 | 0.05 | 0.052 | 0.049 | 0.046 | 0.047 | 0.044 | 0.046 | 0.05 | 0.049 | 0.048 | 0.0478 | 0.047 | 0.049 | 0.0692
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 1.6806 | 1.6324 | 1.6377 | 1.6522 | 1.8387 | 2.1087 | 1.8478 | 1.7872 | 1.766 | 1.9375 | 1.78 | 1.9216 | 1.7451 | 1.6731 | 1.6667 | 1.75 | 1.6786 | 1.7407 | 1.8 | 1.9091 | 1.5577 | 1.2899 | 1.2571 | 0
|  | cosφ |  | #DIV/0! | 0.51136 | 0.52238 | 0.52114 | 0.5178 | 0.47777 | 0.42849 | 0.47595 | 0.48829 | 0.49275 | 0.45864 | 0.4898 | 0.46164 | 0.49719 | 0.51304 | 0.5145 | 0.49614 | 0.51181 | 0.49812 | 0.48564 | 0.46401 | 0.54023 | 0.61271 | 0.62252 | 1
ф.22 | 2сш 6кВ | Р | МВт |  | 0.03276 | 0.0369 | 0.0378 | 0.03276 | 0.0369 | 0.0378 | 0.03348 | 0.01998 | 0.01494 | 0.0117 | 0.0135 | 0.01548 | 0.01422 | 0.01656 | 0.01674 | 0.063 | 0.01656 | 0.0144 | 0.01368 | 0.0135 | 0.01278 | 0.0261 | 0.03636 | 0 | 0.063
|  | Q | Мвар |  | 0.01332 | 0.01854 | 0.01836 | 0.01332 | 0.01854 | 0.01836 | 0.01494 | 0.01602 | 0.01134 | 0.00756 | 0.01134 | 0.0117 | 0.00936 | 0.01296 | 0.0135 | 0.0522 | 0.0099 | 0.01386 | 0.01224 | 0.01008 | 0.02502 | 0.01368 | 0.01512 | 0 | 0.0522
|  | I | А | 0.04841 | 0.055 | 0.044 | 0.04 | 0.051 | 0.052 | 0.055 | 0.056 | 0.0595 | 0.0324 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.051 | 0.054 | 0.0408 | 0.045 | 0.049 | 0.051 | 0.0503 | 0.06 | 0.071 | 0.1346 | 0.112 | 0.118 | 0.1346
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0.40659 | 0.50244 | 0.48571 | 0.40659 | 0.50244 | 0.48571 | 0.44624 | 0.8018 | 0.75904 | 0.64615 | 0.84 | 0.75581 | 0.65823 | 0.78261 | 0.80645 | 0.82857 | 0.59783 | 0.9625 | 0.89474 | 0.74667 | 1.9577 | 0.52414 | 0.41584 | #DIV/0!
|  | cosφ |  | #DIV/0! | 0.92636 | 0.89355 | 0.89951 | 0.92636 | 0.89355 | 0.89951 | 0.9132 | 0.78018 | 0.79653 | 0.83992 | 0.7657 | 0.79777 | 0.83529 | 0.78751 | 0.77841 | 0.77002 | 0.85832 | 0.72049 | 0.74524 | 0.80128 | 0.45489 | 0.88571 | 0.92335 | #DIV/0!
ф.28 | 2сш 6кВ | Р | МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01632 | 0.01632
|  | Q | Мвар |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00864 | 0.00864
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.52941
|  | cosφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.88379
ТСН-1 | 2сш 6кВ | Р | МВт |  | 0.002536 | 0.002512 | 0.002496 | 0.002512 | 0.00248 | 0.002344 | 0.002328 | 0.002328 | 0.002536 | 0.002712 | 0.001336 | 0.001928 | 0.003968 | 0.001364 | 0.001348 | 0.001872 | 0.002712 | 0.001344 | 0.001352 | 0 | 0 | 0.001296 | 0.001656 | 0.001312 | 0.003968
|  | Q | Мвар |  | 0.003856 | 0.003696 | 0.003632 | 0.00368 | 0.003584 | 0.003624 | 0.003592 | 0.00356 | 0.00396 | 0.004016 | 0.001448 | 0.002552 | 0.006408 | 0.001528 | 0.00144 | 0.00244 | 0.004088 | 0.00148 | 0.001512 | 0.00236 | 0.001544 | 0.001352 | 0.001928 | 0.001352 | 0.006408
|  | I | А | 0.7 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.71 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.7 | 0.7 | 0.63 | 0.65 | 0.64 | 0.71
Положение ПБВ-35 Т-1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Положение ПБВ-35 Т-2
Начальник ТРЭС А.И.Гончаров