## Спиртзавод счетчики
Правила заполнения: |  | 1) | Заполнению подлежат все ячейки
|  | 2) | В случае отсутствия измерений в соответствующей строке необходимо поместить надпись "НЕТ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ"
|  | 3) | В случае невозможности снятия замеров за каждый час (например, показания приборов снимаются персоналом ОВБ), необходимо заполнить ячейки за то время, в которое снимаются показания, остальные ячейки оставить незаполненными, а в примечании указать "персонал
|  | 4) | Не допускается наличие незаполненных (пустых) ячеек, кроме случаев п. 2, 3.
|  | 5) | В случае нулевых значений замеров в соответствующих ячейках необходимо поместить нули
|  | 6) | Для ВЛ, КЛ, Т, АТ: мощность направленная к шинам имеет знак "-", от шин - "+"
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
19.12.2012 г.
Самарская ЭС
Жигулевское производственное отделение
ПС Спиртзавод 110/6
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Время замера | [24 empty] | Примечание | Расчетный коэффициент
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1сш 110 кВ |  | U | кВ
1сш 6 кВ |  | U | кВ
2сш 6 кВ |  | U | кВ
ВВ-6 кВ | 1сш 110кВ | Р | МВт | 172.2003 | 172.2175 | 172.2343 | 172.251 | 172.2675 | 172.2856 | 172.3058 | 172.3287 | 172.3552 | 172.3813 | 172.4053 | 172.4294 | 172.4514 | 172.4746 | 172.4978 | 172.5205 | 172.5434 | 172.5694 | 172.5951 | 172.6213 | 172.644 | 172.6672 | 172.6904 | 172.7136 | 172.7325 |  | 22000
|  | Q | Мвар | 156.4721 | 156.4847 | 156.4973 | 156.5099 | 156.5224 | 156.5356 | 156.55 | 156.564 | 156.581 | 156.597 | 156.6119 | 156.6274 | 156.6416 | 156.6572 | 156.6719 | 156.6863 | 156.7004 | 156.7144 | 156.7276 | 156.7417 | 156.7557 | 156.7698 | 156.7839 | 156.7984 | 156.8114 |  | 22000
|  | I | А | 0.154 | 0.156 | 0.154 | 0.158 | 0.156 | 0.155 | 0.157 | 0.158 | 0.16055 | 0.166 | 0.16 | 0.1567 | 0.155 | 0.15 | 0.155 | 0.1492 | 0.13 | 0.14 | 0.145 | 0.152 | 0.156 | 0.155 | 0.154 | 0.157 | 0.156
Ф-3 | 1сш 6кВ | Р | МВт | Нет средств измерения | [25 empty] | 12000
|  | Q | Мвар | Нет средств измерения | [25 empty] | 12000
|  | I | А | 0.28 | 0.281 | 0.279 | 0.289 | 0.296 | 0.297 | 0.301 | 0.304 | 0.31 | 0.295 | 0.28 | 0.267 | 0.275 | 0.282 | 0.273 | 0.255 | 0.2494 | 0.261 | 0.271 | 0.269 | 0.274 | 0.271 | 0.285 | 0.294 | 0.293
Ф-9 | 1сш 6кВ | Р | МВт | 7761.3387 | 7761.459 | 7761.5713 | 7761.6831 | 7761.7924 | 7761.9006 | 7762.0085 | 7762.1444 | 7762.3677 | 7762.5959 | 7762.7952 | 7762.9942 | 7763.1682 | 7763.3463 | 7763.5419 | 7763.7271 | 7763.892 | 7764.094 | 7764.295 | 7764.5017 | 7764.6515 | 7764.7964 | 7764.9517 | 7765.1129 | 7765.2629 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 2885.0575 | 2885.0997 | 2885.1375 | 2885.1733 | 2885.2075 | 2885.2409 | 2885.2737 | 2885.3175 | 2885.3939 | 2885.4747 | 2885.5457 | 2885.6191 | 2885.6782 | 2885.752 | 2885.8216 | 2885.8768 | 2885.9238 | 2885.9686 | 2886.0021 | 2886.0372 | 2886.0764 | 2886.1174 | 2886.1586 | 2886.2045 | 2886.2517 |  | 1200
|  | I | А | 1.189 | 1.175 | 1.182 | 1.172 | 1.15 | 1.13 | 1.123 | 1.167 | 1.203 | 1.371 | 1.24 | 1.197 | 1.235 | 1.124 | 1.125 | 1.034 | 1.09 | 1.082 | 1.095 | 1.079 | 1.096 | 1.115 | 1.15 | 1.135 | 1.141
Ф-11 | 1сш 6кВ | Р | МВт | 1081.664 | 1081.695 | 1081.725 | 1081.775 | 1081.786 | 1081.815 | 1081.845 | 1081.875 | 1081.91 | 1081.946 | 1081.983 | 1082.02 | 1082.05 | 1082.08 | 1082.11 | 1082.14 | 1082.182 | 1082.224 | 1082.266 | 1082.308 | 1082.35 | 1082.39 | 1082.43 | 1082.471 | 1082.501 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 1104.799 | 1104.819 | 1104.84 | 1104.861 | 1104.882 | 1104.904 | 1104.926 | 1104.948 | 1104.97 | 1104.99 | 1105.01 | 1105.03 | 1105.053 | 1105.075 | 1105.098 | 1105.1 | 1105.126 | 1105.153 | 1105.179 | 1105.204 | 1105.23 | 1105.256 | 1105.281 | 1105.307 | 1105.334 |  | 1200
|  | I | А | 0.112 | 0.114 | 0.189 | 0.19 | 0.191 | 0.187 | 0.186 | 0.192 | 0.2259 | 0.196 | 0.211 | 0.213 | 0.213 | 0.205 | 0.206 | 0.2094 | 0.21 | 0.211 | 0.215 | 0.217 | 0.222 | 0.218 | 0.22 | 0.215 | 0.216
Ф-13 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 27.8328 | 27.8344 | 27.836 | 27.8376 | 27.8391 | 27.8408 | 27.8425 | 27.844 | 27.8466 | 27.8511 | 27.8547 | 27.8577 | 27.8593 | 27.8619 | 27.8642 | 27.8663 | 27.8687 | 27.8708 | 27.8728 | 27.8749 | 27.8769 | 27.8789 | 27.8809 | 27.8829 | 27.8849 |  | 7200
|  | Q | Мвар | 42.3119 | 42.3142 | 42.3165 | 42.3188 | 42.3211 | 42.3233 | 42.3256 | 42.3278 | 42.3299 | 42.3337 | 42.3372 | 42.3406 | 42.3429 | 42.3463 | 42.3492 | 42.3518 | 42.3543 | 42.3564 | 42.3585 | 42.3606 | 42.3627 | 42.3648 | 42.3669 | 42.3691 | 42.3714 |  | 7200
|  | I | А | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 0.0166 | 0.018 | 0.0188 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.0156 | 0.0159 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.02
Ф-14 | 1сш 6кВ | Р | МВт | 1155.3666 | 1155.3895 | 1155.4124 | 1155.4353 | 1155.4584 | 1155.4819 | 1155.5054 | 1155.5295 | 1155.5531 | 1155.5764 | 1155.6021 | 1155.6269 | 1155.6498 | 1155.6732 | 1155.6962 | 1155.7189 | 1155.7421 | 1155.7662 | 1155.79 | 1155.813 | 1155.8361 | 1155.8594 | 1155.8824 | 1155.9052 | 1155.9282 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 1467.5869 | 1467.6127 | 1467.6385 | 1467.6647 | 1467.6911 | 1467.7173 | 1467.7432 | 1467.7678 | 1467.792 | 1467.8158 | 1467.8391 | 1467.8633 | 1467.887 | 1467.9111 | 1467.9351 | 1467.9594 | 1467.9835 | 1468.007 | 1468.0302 | 1468.0545 | 1468.0785 | 1468.1026 | 1468.1271 | 1468.1517 | 1468.1774 |  | 1200
|  | I | А | 0.187 | 0.143 | 0.192 | 0.189 | 0.188 | 0.191 | 0.187 | 0.194 | 0.195 | 0.189 | 0.19 | 0.24 | 0.215 | 0.205 | 0.21 | 0.191 | 0.192 | 0.192 | 0.187 | 0.198 | 0.191 | 0.195 | 0.196 | 0.197 | 0.19
Ф-17 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 2139.4983 | 2139.5487 | 2139.5987 | 2139.6491 | 2139.6995 | 2139.7498 | 2139.8005 | 2139.8533 | 2139.9016 | 2139.9423 | 2139.9828 | 2140.0245 | 2140.0664 | 2140.1077 | 2140.1488 | 2140.1902 | 2140.2322 | 2140.2817 | 2140.3321 | 2140.3832 | 2140.434 | 2140.4847 | 2140.5349 | 2140.5849 | 2140.6353 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 2194.902 | 2194.944 | 2194.9858 | 2195.0287 | 2195.0714 | 2195.1139 | 2195.1568 | 2195.2002 | 2195.2394 | 2195.2734 | 2195.3066 | 2195.3411 | 2195.3753 | 2195.4088 | 2195.4421 | 2195.4766 | 2195.511 | 2195.5487 | 2195.587 | 2195.6269 | 2195.6663 | 2195.7055 | 2195.7447 | 2195.7843 | 2195.8247 |  | 1200
|  | I | А | 0.348 | 0.338 | 0.36 | 0.351 | 0.335 | 0.34 | 0.337 | 0.355 | 0.341 | 0.331 | 0.332 | 0.36 | 0.351 | 0.391 | 0.337 | 0.336 | 0.3318 | 0.339 | 0.34 | 0.375 | 0.412 | 0.4 | 0.405 | 0.391 | 0.385
Ф-18 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 2063.6196 | 2063.6425 | 2063.6654 | 2063.6883 | 2063.7114 | 2063.7349 | 2063.7584 | 2063.7825 | 2063.7943 | 2063.8063 | 2063.8188 | 2063.8382 | 2063.8583 | 2063.8798 | 2063.9016 | 2063.9235 | 2063.9455 | 2063.9678 | 2063.9899 | 2064.0123 | 2064.0343 | 2064.0566 | 2064.0788 | 2064.1007 | 2064.1222 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 1583.4899 | 1583.5157 | 1583.5415 | 1583.5677 | 1583.5941 | 1583.6203 | 1583.6462 | 1583.6707 | 1583.6831 | 1583.6956 | 1583.711 | 1583.7333 | 1583.7567 | 1583.7815 | 1583.806 | 1583.8303 | 1583.8528 | 1583.8756 | 1583.8982 | 1583.9235 | 1583.9455 | 1583.9678 | 1583.99 | 1584.0119 | 1584.0334 |  | 1200
|  | I | А | 0.399 | 0.402 | 0.425 | 0.401 | 0.395 | 0.375 | 0.392 | 0.381 | 0.43 | 0.4 | 0.403 | 0.406 | 0.406 | 0.471 | 0.415 | 0.4016 | 0.532 | 0.521 | 0.471 | 0.403 | 0.368 | 0.384 | 0.39 | 0.515 | 0.49
Ф-20 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 1111.3998 | 1111.4068 | 1111.4138 | 1111.4209 | 1111.4279 | 1111.4349 | 1111.4419 | 1111.4488 | 1111.4548 | 1111.459 | 1111.4632 | 1111.4675 | 1111.4717 | 1111.476 | 1111.4803 | 1111.4846 | 1111.489 | 1111.4958 | 1111.5026 | 1111.5094 | 1111.5164 | 1111.5232 | 1111.5301 | 1111.537 | 1111.544 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 1238.7543 | 1238.7656 | 1238.7769 | 1238.7885 | 1238.8 | 1238.8114 | 1238.8228 | 1238.8336 | 1238.843 | 1238.8505 | 1238.8579 | 1238.8657 | 1238.8733 | 1238.881 | 1238.8888 | 1238.897 | 1238.9049 | 1238.9149 | 1238.9249 | 1238.9353 | 1238.9457 | 1238.956 | 1238.9664 | 1238.9771 | 1238.9883 |  | 1200
|  | I | А | 0.041 | 0.042 | 0.039 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.039 | 0.04 | 0.0412 | 0.041 | 0.041 | 0.042 | 0.0415 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.04 | 0.062 | 0.05 | 0.041 | 0.052 | 0.06
Ф-22 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 294.2138 | 294.249 | 294.2843 | 294.3197 | 294.3559 | 294.3917 | 294.4267 | 294.4609 | 294.4878 | 294.507 | 294.5259 | 294.5452 | 294.5638 | 294.5828 | 294.6016 | 294.6201 | 294.6428 | 294.676 | 294.7093 | 294.743 | 294.7769 | 294.8101 | 294.8429 | 294.8764 | 294.9103 |  | 1800
|  | Q | Мвар | 85.4431 | 85.4508 | 85.459 | 85.4669 | 85.4751 | 85.4832 | 85.4912 | 85.4983 | 85.5049 | 85.5069 | 85.5088 | 85.5108 | 85.5126 | 85.5146 | 85.5169 | 85.5195 | 85.5264 | 85.5339 | 85.5414 | 85.5491 | 85.5566 | 85.5637 | 85.5705 | 85.5776 | 85.5854 |  | 1800
|  | I | А | 0.128 | 0.127 | 0.125 | 0.129 | 0.126 | 0.127 | 0.129 | 0.128 | 0.132 | 0.13 | 0.131 | 0.106 | 0.121 | 0.095 | 0.09 | 0.089 | 0.1003 | 0.115 | 0.125 | 0.17 | 0.18 | 0.174 | 0.18 | 0.165 | 0.174
Ф-28 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 38.1274 | 38.1274 | 38.1274 | 38.1274 | 38.1274 | 38.1274 | 38.1274 | 38.1274 | 38.1274 | 38.1274 | 38.1274 | 38.1274 | 38.1274 | 38.1274 | 38.1274 | 38.1274 | 38.1274 | 38.1274 | 38.1274 | 38.1274 | 38.1274 | 38.1274 | 38.1274 | 38.1274 | 38.1274 |  | 12000
|  | Q | Мвар | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 | 10.7112 |  | 12000
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТСН-1,2 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 25896.7192 | 25897.4084 | 25898.0568 | 25898.6992 | 25899.3932 | 25900.012 | 25900.7352 | 25901.3504 | 25902.0888 | 25903.082 | 25904.108 | 25905.076 | 25906.038 | 25906.9636 | 25907.9112 | 25908.9224 | 25909.8608 | 25910.9196 | 25911.9388 | 25912.9188 | 25914.0208 | 25914.9892 | 25916.066 | 25916.9392 | 25917.6308 |  | 20
|  | Q | Мвар | 7678.6756 | 7678.7584 | 7678.84 | 7678.9224 | 7679.0064 | 7679.0888 | 7679.1724 | 7679.254 | 7679.3732 | 7679.6512 | 7679.9272 | 7680.2036 | 7680.484 | 7680.764 | 7681.046 | 7681.3332 | 7681.622 | 7681.9072 | 7682.19 | 7682.472 | 7682.7652 | 7683.0516 | 7683.3412 | 7683.5808 | 7683.662 |  | 20
|  | I | А | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 1.54 | 1.56 | 1.56 | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.54 | 1.56 | 1.54 | 1.55 | 1.55 | 1.57 | 1.58 | 1.145 | 1.155 | 1.56 | 1.57
Начальник участка
|  |  | ООО "ТольяттиСпиртПром" | [11 empty] | А.М. Талачев

## Спиртзавод энергия
Приложение 1
к Указанию № ____ от _____________2008г.
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
19.12.2012 г.
Жигулевское производственное отделение
ПС Спиртзавод 110/6
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Период замера | [47 empty] | Примечание
|  |  |  | 00:00 - 01:00 |  | 01:00 - 02:00 |  | 02:00 - 03:00 |  | 03:00 - 04:00 |  | 04:00 - 05:00 |  | 05:00 - 06:00 |  | 06:00 - 07:00 |  | 07:00 - 08:00 |  | 08:00 - 09:00 |  | 09:00 - 10:00 |  | 10:00 - 11:00 |  | 11:00 - 12:00 |  | 12:00 - 13:00 |  | 13:00 - 14:00 |  | 14:00 - 15:00 |  | 15:00 - 16:00 |  | 16:00 - 17:00 |  | 17:00 - 18:00 |  | 18:00 - 19:00 |  | 19:00 - 20:00 |  | 20:00 - 21:00 |  | 21:00 - 22:00 |  | 22:00 - 23:00 |  | 23:00 - 24:00
|  |  |  | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача
ВВ-6кВ | 1сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0.3784 |  | 0.3696 |  | 0.3674 |  | 0.363 |  | 0.3982 |  | 0.4444 |  | 0.5038 |  | 0.583 |  | 0.5742 |  | 0.528 |  | 0.5302 |  | 0.484 |  | 0.5104 |  | 0.5104 |  | 0.4994 |  | 0.5038 |  | 0.572 |  | 0.5654 |  | 0.5764 |  | 0.4994 |  | 0.5104 |  | 0.5104 |  | 0.5104 |  | 0.4158
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.2772 |  | 0.2772 |  | 0.2772 |  | 0.275 |  | 0.2904 |  | 0.3168 |  | 0.308 |  | 0.374 |  | 0.352 |  | 0.3278 |  | 0.341 |  | 0.3124 |  | 0.3432 |  | 0.3234 |  | 0.3168 |  | 0.3102 |  | 0.308 |  | 0.2904 |  | 0.3102 |  | 0.308 |  | 0.3102 |  | 0.3102 |  | 0.319 |  | 0.286
ф.3 | 1сш 6кВ | W | МВт*ч |  | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Var | Мвар*ч |  | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ф.9 | 1сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0.14436 |  | 0.13476 |  | 0.13416 |  | 0.13116 |  | 0.12984 |  | 0.12948 |  | 0.16308 |  | 0.26796 |  | 0.27384 |  | 0.23916 |  | 0.2388 |  | 0.2088 |  | 0.21372 |  | 0.23472 |  | 0.22224 |  | 0.19788 |  | 0.2424 |  | 0.2412 |  | 0.24804 |  | 0.17976 |  | 0.17388 |  | 0.18636 |  | 0.19344 |  | 0.18
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.05064 |  | 0.04536 |  | 0.04296 |  | 0.04104 |  | 0.04008 |  | 0.03936 |  | 0.05256 |  | 0.09168 |  | 0.09696 |  | 0.0852 |  | 0.08808 |  | 0.07092 |  | 0.08856 |  | 0.08352 |  | 0.06624 |  | 0.0564 |  | 0.05376 |  | 0.0402 |  | 0.04212 |  | 0.04704 |  | 0.0492 |  | 0.04944 |  | 0.05508 |  | 0.05664
ф.11 | 1сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0.0372 |  | 0.036 |  | 0.06 |  | 0.0132 |  | 0.0348 |  | 0.036 |  | 0.036 |  | 0.042 |  | 0.0432 |  | 0.0444 |  | 0.0444 |  | 0.036 |  | 0.036 |  | 0.036 |  | 0.036 |  | 0.0504 |  | 0.0504 |  | 0.0504 |  | 0.0504 |  | 0.0504 |  | 0.048 |  | 0.048 |  | 0.0492 |  | 0.036
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.024 |  | 0.0252 |  | 0.0252 |  | 0.0252 |  | 0.0264 |  | 0.0264 |  | 0.0264 |  | 0.0264 |  | 0.024 |  | 0.024 |  | 0.024 |  | 0.0276 |  | 0.0264 |  | 0.0276 |  | 0.0024 |  | 0.0312 |  | 0.0324 |  | 0.0312 |  | 0.03 |  | 0.0312 |  | 0.0312 |  | 0.03 |  | 0.0312 |  | 0.0324
ф.13 | 1сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0.01152 |  | 0.01152 |  | 0.01152 |  | 0.0108 |  | 0.01224 |  | 0.01224 |  | 0.0108 |  | 0.01872 |  | 0.0324 |  | 0.02592 |  | 0.0216 |  | 0.01152 |  | 0.01872 |  | 0.01656 |  | 0.01512 |  | 0.01728 |  | 0.01512 |  | 0.0144 |  | 0.01512 |  | 0.0144 |  | 0.0144 |  | 0.0144 |  | 0.0144 |  | 0.0144
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.01656 |  | 0.01656 |  | 0.01656 |  | 0 |  | 0.01584 |  | 0.01656 |  | 0.01584 |  | 0.01512 |  | 0.02736 |  | 0.0252 |  | 0.02448 |  | 0.01656 |  | 0.02448 |  | 0.02088 |  | 0.01872 |  | 0.018 |  | 0.01512 |  | 0 |  | 0.01512 |  | 0.01512 |  | 0.01512 |  | 0.01512 |  | 0.01584 |  | 0.01656
ф.14 | 1сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0.02748 |  | 0.02748 |  | 0.02748 |  | 0.02772 |  | 0.0282 |  | 0.0282 |  | 0.02892 |  | 0.02832 |  | 0.02796 |  | 0.03084 |  | 0.02976 |  | 0.02748 |  | 0.02808 |  | 0.0276 |  | 0.02724 |  | 0.02784 |  | 0.02892 |  | 0.02856 |  | 0.0276 |  | 0.02772 |  | 0.02796 |  | 0.0276 |  | 0.02736 |  | 0.0276
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.03096 |  | 0.03096 |  | 0.03144 |  | 0.03168 |  | 0.03144 |  | 0.03108 |  | 0.02952 |  | 0.02904 |  | 0.02856 |  | 0.02796 |  | 0.02904 |  | 0.02844 |  | 0.02892 |  | 0.0288 |  | 0.02916 |  | 0.02892 |  | 0.0282 |  | 0.02784 |  | 0.02916 |  | 0.0288 |  | 0.02892 |  | 0.0294 |  | 0.02952 |  | 0.03084
ф.17 | 2сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0.06048 |  | 0.06 |  | 0.06048 |  | 0.06048 |  | 0.06036 |  | 0.06084 |  | 0.06336 |  | 0.05796 |  | 0.04884 |  | 0.0486 |  | 0.05004 |  | 0.05028 |  | 0.04956 |  | 0.04932 |  | 0.04968 |  | 0.0504 |  | 0.0594 |  | 0.06048 |  | 0.06132 |  | 0.06096 |  | 0.06084 |  | 0.06024 |  | 0.06 |  | 0.06048
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.0504 |  | 0.05016 |  | 0.05148 |  | 0.05124 |  | 0.05016 |  | 0.05148 |  | 0.05124 |  | 0.051 |  | 0.05148 |  | 0.05208 |  | 0.04704 |  | 0.16308 |  | 0.0402 |  | 0.03996 |  | 0.0414 |  | 0.04128 |  | 0.04524 |  | 0.04596 |  | 0.04788 |  | 0.04728 |  | 0.04704 |  | 0.04704 |  | 0.04752 |  | 0.04848
ф.18 | 2сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0.02748 |  | 0.02748 |  | 0.02748 |  | 0.02772 |  | 0.0282 |  | 0.0282 |  | 0.02892 |  | 0.01416 |  | 0.0144 |  | 0.015 |  | 0.02328 |  | 0.02412 |  | 0.0258 |  | 0.02616 |  | 0.02628 |  | 0.0264 |  | 0.02676 |  | 0.02652 |  | 0.02688 |  | 0.0264 |  | 0.02676 |  | 0.02664 |  | 0.02628 |  | 0.0258
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.03096 |  | 0.03096 |  | 0.03144 |  | 0.03168 |  | 0.03144 |  | 0.03108 |  | 0.0294 |  | 0.01488 |  | 0.015 |  | 0.01848 |  | 0.02676 |  | 0.02808 |  | 0.02976 |  | 0.0294 |  | 0.02916 |  | 0.027 |  | 0.02736 |  | 0.02712 |  | 0.03036 |  | 0.0264 |  | 0.02676 |  | 0.02664 |  | 0.02628 |  | 0.0258
ф.20 | 2сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0.0084 |  | 0.0084 |  | 0.00852 |  | 0.0084 |  | 0.0084 |  | 0.0084 |  | 0.00828 |  | 0.0072 |  | 0.0072 |  | 0.01008 |  | 0.00516 |  | 0.00504 |  | 0.00516 |  | 0.00516 |  | 0.00516 |  | 0.00528 |  | 0.00816 |  | 0.00816 |  | 0.00816 |  | 0.0084 |  | 0.00816 |  | 0.00828 |  | 0.00828 |  | 0.0084
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.01356 |  | 0.01356 |  | 0.01392 |  | 0.0138 |  | 0.0138 |  | 0.01368 |  | 0.01368 |  | 0.01296 |  | 0.01128 |  | 0.01788 |  | 0.00936 |  | 0.00912 |  | 0.00924 |  | 0.00936 |  | 0.00984 |  | 0.00948 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.01248 |  | 0.01248 |  | 0.01236 |  | 0.01248 |  | 0.01284 |  | 0.01344
ф.22 | 2сш 6кВ | W | МВт*ч |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0.06336 |  | 0.06354 |  | 0.06372 |  | 0.06516 |  | 0.06444 |  | 0.063 |  | 0.06156 |  | 0.04842 |  | 0.03456 |  | 0.03402 |  | 0.03474 |  | 0.03348 |  | 0.1422 |  | 0.05976 |  | 0.05994 |  | 0.06066 |  | 0.06102 |  | 0.05976 |  | 0.05904 |  | 0.0603 |  | 0.06102
|  | Var | Мвар*ч |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0.01386 |  | 0.01476 |  | 0.01422 |  | 0.01476 |  | 0.01458 |  | 0.0144 |  | 0.01278 |  | 0.01188 |  | 0.0036 |  | 0.00342 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0.01566 |  | 0.01242 |  | 0.0135 |  | 0.0135 |  | 0.01386 |  | 0.02628 |  | 0.01224 |  | 0.01278 |  | 0.01404
ф.28 | 2сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Var | Мвар*ч |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ТСН-1,2 | 1,2сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0.013784 |  | 0.012968 |  | 0.012848 |  | 0.01388 |  | 0.012376 |  | 0.014464 |  | 0.012304 |  | 0.014768 |  | 0.019864 |  | 0.02052 |  | 0.01936 |  | 0.01924 |  | 0.018512 |  | 0.018952 |  | 0.020224 |  | 0.018768 |  | 0.021176 |  | 0.020384 |  | 0.0196 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0.021536 |  | 0.017464 |  | 0.013832
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.001656 |  | 0.001632 |  | 0.001648 |  | 0.00168 |  | 0.001648 |  | 0.001672 |  | 0.001632 |  | 0.002384 |  | 0.00556 |  | 0.00552 |  | 0.005528 |  | 0.005608 |  | 0.0056 |  | 0.00564 |  | 0.005744 |  | 0.005776 |  | 0.005704 |  | 0.005656 |  | 0.00564 |  | 0.005864 |  | 0.005728 |  | 0.005792 |  | 0.004792 |  | 0.001624
Начальник ТРЭС А.И.Гончаров

## Спиртзавод мощность
Приложение 1
к Указанию № ____ от _____________2008г.
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
19.12.2012 г.
Жигулевское производственное отделение
ПС Спиртзавод 110/6
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Время замера | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
сш 110 кВ |  | U | кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1сш 6 кВ |  | U | кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2сш 6 кВ |  | U | кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВВ-6 кВ | 1сш 6кВ | Р | МВт |  | 0.3784 | 0.3696 | 0.3674 | 0.363 | 0.3982 | 0.4444 | 0.5038 | 0.583 | 0.5742 | 0.528 | 0.5302 | 0.484 | 0.5104 | 0.5104 | 0.4994 | 0.5038 | 0.572 | 0.5654 | 0.5764 | 0.4994 | 0.5104 | 0.5104 | 0.5104 | 0.4158 | 0.583
|  | Q | Мвар |  | 0.2772 | 0.2772 | 0.2772 | 0.275 | 0.2904 | 0.3168 | 0.308 | 0.374 | 0.352 | 0.3278 | 0.341 | 0.3124 | 0.3432 | 0.3234 | 0.3168 | 0.3102 | 0.308 | 0.2904 | 0.3102 | 0.308 | 0.3102 | 0.3102 | 0.319 | 0.286 | 0.374
|  | I | А | 0.154 | 37.84 | 36.96 | 36.74 | 36.3 | 39.82 | 44.44 | 50.38 | 58.3 | 57.42 | 52.8 | 53.02 | 48.4 | 51.04 | 51.04 | 49.94 | 50.38 | 57.2 | 56.54 | 57.64 | 49.94 | 51.04 | 51.04 | 51.04 | 41.58 | 58.3
|  | tgφ |  |  | 0.73256 | 0.75 | 0.75449 | 0.75758 | 0.72928 | 0.71287 | 0.61135 | 0.64151 | 0.61303 | 0.62083 | 0.64315 | 0.64545 | 0.67241 | 0.63362 | 0.63436 | 0.61572 | 0.53846 | 0.51362 | 0.53817 | 0.61674 | 0.60776 | 0.60776 | 0.625 | 0.68783 | 0.75758
|  | cosφ |  |  | 0.8067 | 0.8 | 0.79828 | 0.79709 | 0.80796 | 0.81428 | 0.85319 | 0.84169 | 0.85255 | 0.84959 | 0.84107 | 0.84018 | 0.82984 | 0.84471 | 0.84443 | 0.85153 | 0.88047 | 0.88953 | 0.88058 | 0.85114 | 0.85455 | 0.85455 | 0.848 | 0.82391 | 0.88953
ф.3 | 2сш 6кВ | Р | МВт |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | Q | Мвар |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | I | А | 0.28 | 0.281 | 0.279 | 0.289 | 0.296 | 0.297 | 0.301 | 0.304 | 0.31 | 0.295 | 0.28 | 0.267 | 0.275 | 0.282 | 0.273 | 0.255 | 0.2494 | 0.261 | 0.271 | 0.269 | 0.274 | 0.271 | 0.285 | 0.294 | 0.293 | 0.31
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | cosφ |  | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ф.9 | 1сш 6кВ | Р | МВт |  | 0.14436 | 0.13476 | 0.13416 | 0.13116 | 0.12984 | 0.12948 | 0.16308 | 0.26796 | 0.27384 | 0.23916 | 0.2388 | 0.2088 | 0.21372 | 0.23472 | 0.22224 | 0.19788 | 0.2424 | 0.2412 | 0.24804 | 0.17976 | 0.17388 | 0.18636 | 0.19344 | 0.05664 | 0.27384
|  | Q | Мвар |  | 0.05064 | 0.04536 | 0.04296 | 0.04104 | 0.04008 | 0.03936 | 0.05256 | 0.09168 | 0.09696 | 0.0852 | 0.08808 | 0.07092 | 0.08856 | 0.08352 | 0.06624 | 0.0564 | 0.05376 | 0.0402 | 0.04212 | 0.04704 | 0.0492 | 0.04944 | 0.05508 | 0.036 | 0.09696
|  | I | А | 1.189 | 1.175 | 1.182 | 1.172 | 1.15 | 1.13 | 1.123 | 1.167 | 1.203 | 1.371 | 1.24 | 1.197 | 1.235 | 1.124 | 1.125 | 1.034 | 1.09 | 1.082 | 1.095 | 1.079 | 1.096 | 1.115 | 1.15 | 1.135 | 1.141 | 1.371
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0.35079 | 0.3366 | 0.32021 | 0.3129 | 0.30869 | 0.30399 | 0.3223 | 0.34214 | 0.35408 | 0.35625 | 0.36884 | 0.33966 | 0.41437 | 0.35583 | 0.29806 | 0.28502 | 0.22178 | 0.16667 | 0.16981 | 0.26168 | 0.28295 | 0.26529 | 0.28474 | 0.63559
|  | cosφ |  | #DIV/0! | 0.94363 | 0.94775 | 0.95236 | 0.95437 | 0.95551 | 0.95677 | 0.95179 | 0.94615 | 0.94265 | 0.94201 | 0.93821 | 0.94687 | 0.92383 | 0.94213 | 0.95834 | 0.9617 | 0.97628 | 0.98639 | 0.98589 | 0.96742 | 0.96222 | 0.96656 | 0.96177 | 0.84396
ф.11 | 1сш 6кВ | Р | МВт |  | 0.0372 | 0.036 | 0.06 | 0.0132 | 0.0348 | 0.036 | 0.036 | 0.042 | 0.0432 | 0.0444 | 0.0444 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.0504 | 0.0504 | 0.0504 | 0.0504 | 0.0504 | 0.048 | 0.048 | 0.0492 | 0.0324 | 0.06
|  | Q | Мвар |  | 0.024 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.0276 | 0.0264 | 0.0276 | 0.0024 | 0.0312 | 0.0324 | 0.0312 | 0.03 | 0.0312 | 0.0312 | 0.03 | 0.0312 | 0.0276 | 0.0324
|  | I | А | 0.112 | 0.114 | 0.189 | 0.19 | 0.191 | 0.187 | 0.186 | 0.192 | 0.2259 | 0.196 | 0.211 | 0.213 | 0.213 | 0.205 | 0.206 | 0.2094 | 0.21 | 0.211 | 0.215 | 0.217 | 0.222 | 0.218 | 0.22 | 0.215 | 0.216 | 0.2259
|  | tgφ |  |  | 0.64516 | 0.7 | 0.42 | 1.9091 | 0.75862 | 0.73333 | 0.73333 | 0.62857 | 0.55556 | 0.54054 | 0.54054 | 0.76667 | 0.73333 | 0.76667 | 0.066667 | 0.61905 | 0.64286 | 0.61905 | 0.59524 | 0.61905 | 0.65 | 0.625 | 0.63415 | 0.85185
|  | cosφ |  |  | 0.8403 | 0.81923 | 0.92198 | 0.46401 | 0.79669 | 0.8064 | 0.8064 | 0.84664 | 0.87416 | 0.87971 | 0.87971 | 0.79361 | 0.8064 | 0.79361 | 0.99779 | 0.85027 | 0.84118 | 0.85027 | 0.85929 | 0.85027 | 0.83844 | 0.848 | 0.84451 | 0.76124
ф.13 | 2сш 6кВ | Р | МВт |  | 0.05064 | 0.04536 | 0.04296 | 0.04104 | 0.04008 | 0.03936 | 0.05256 | 0.09168 | 0.09696 | 0.0852 | 0.08808 | 0.07092 | 0.08856 | 0.08352 | 0.06624 | 0.0564 | 0.05376 | 0.0402 | 0.04212 | 0.04704 | 0.0492 | 0.04944 | 0.05508 | 0.036 | 0.09696
|  | Q | Мвар |  | 0.0372 | 0.036 | 0.06 | 0.0132 | 0.0348 | 0.036 | 0.036 | 0.042 | 0.0432 | 0.0444 | 0.0444 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.0504 | 0.0504 | 0.0504 | 0.0504 | 0.0504 | 0.048 | 0.048 | 0.0492 | 0.0324 | 0.06
|  | I | А | 27.8328 | 27.8344 | 27.836 | 27.8376 | 27.8391 | 27.8408 | 27.8425 | 27.844 | 27.8466 | 27.8511 | 27.8547 | 27.8577 | 27.8593 | 27.8619 | 27.8642 | 27.8663 | 27.8687 | 27.8708 | 27.8728 | 27.8749 | 27.8769 | 27.8789 | 27.8809 | 27.8829 | 27.8849 | 27.8849
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0.7346 | 0.79365 | 1.3966 | 0.32164 | 0.86826 | 0.91463 | 0.68493 | 0.45812 | 0.44554 | 0.52113 | 0.50409 | 0.50761 | 0.4065 | 0.43103 | 0.54348 | 0.89362 | 0.9375 | 1.2537 | 1.1966 | 1.0714 | 0.97561 | 0.97087 | 0.89325 | 0.9
|  | cosφ |  | #DIV/0! | 0.80592 | 0.78329 | 0.58216 | 0.95197 | 0.75509 | 0.7379 | 0.82503 | 0.90914 | 0.91344 | 0.88681 | 0.89296 | 0.89169 | 0.92638 | 0.91832 | 0.87862 | 0.74566 | 0.72954 | 0.62356 | 0.64126 | 0.68232 | 0.71578 | 0.71748 | 0.74579 | 0.74329
ф.14 | 2сш 6кВ | Р | МВт |  | 0.02748 | 0.02748 | 0.02748 | 0.02772 | 0.0282 | 0.0282 | 0.02892 | 0.02832 | 0.02796 | 0.03084 | 0.02976 | 0.02748 | 0.02808 | 0.0276 | 0.02724 | 0.02784 | 0.02892 | 0.02856 | 0.0276 | 0.02772 | 0.02796 | 0.0276 | 0.02736 | 0.03084 | 0.03084
|  | Q | Мвар |  | 0.03096 | 0.03096 | 0.03144 | 0.03168 | 0.03144 | 0.03108 | 0.02952 | 0.02904 | 0.02856 | 0.02796 | 0.02904 | 0.02844 | 0.02892 | 0.0288 | 0.02916 | 0.02892 | 0.0282 | 0.02784 | 0.02916 | 0.0288 | 0.02892 | 0.0294 | 0.02952 | 0.06048 | 0.06048
|  | I | А | 0.187 | 0.143 | 0.192 | 0.189 | 0.188 | 0.191 | 0.187 | 0.194 | 0.195 | 0.189 | 0.19 | 0.24 | 0.215 | 0.205 | 0.21 | 0.191 | 0.192 | 0.192 | 0.187 | 0.198 | 0.191 | 0.195 | 0.196 | 0.197 | 0.19 | 0.24
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 1.1266 | 1.1266 | 1.1441 | 1.1429 | 1.1149 | 1.1021 | 1.0207 | 1.0254 | 1.0215 | 0.90661 | 0.97581 | 1.0349 | 1.0299 | 1.0435 | 1.0705 | 1.0388 | 0.9751 | 0.97479 | 1.0565 | 1.039 | 1.0343 | 1.0652 | 1.0789 | 1.9611
|  | cosφ |  | #DIV/0! | 0.66382 | 0.66382 | 0.6581 | 0.6585 | 0.66771 | 0.67196 | 0.69981 | 0.69818 | 0.69956 | 0.74085 | 0.71571 | 0.69487 | 0.69661 | 0.69191 | 0.68264 | 0.69353 | 0.71596 | 0.71608 | 0.68741 | 0.69347 | 0.69507 | 0.68444 | 0.67976 | 0.45427
ф.17 | 2сш 6кВ | Р | МВт |  | 0.06048 | 0.06 | 0.06048 | 0.06048 | 0.06036 | 0.06084 | 0.06336 | 0.05796 | 0.04884 | 0.0486 | 0.05004 | 0.05028 | 0.04956 | 0.04932 | 0.04968 | 0.0504 | 0.0594 | 0.06048 | 0.06132 | 0.06096 | 0.06084 | 0.06024 | 0.06 | 0.04848 | 0.06336
|  | Q | Мвар |  | 0.0504 | 0.05016 | 0.05148 | 0.05124 | 0.05016 | 0.05148 | 0.05124 | 0.051 | 0.05148 | 0.05208 | 0.04704 | 0.16308 | 0.0402 | 0.03996 | 0.0414 | 0.04128 | 0.04524 | 0.04596 | 0.04788 | 0.04728 | 0.04704 | 0.04704 | 0.04752 | 0.0258 | 0.16308
|  | I | А | 0.348 | 0.338 | 0.36 | 0.351 | 0.335 | 0.34 | 0.337 | 0.355 | 0.341 | 0.331 | 0.332 | 0.36 | 0.351 | 0.391 | 0.337 | 0.336 | 0.3318 | 0.339 | 0.34 | 0.375 | 0.412 | 0.4 | 0.405 | 0.391 | 0.385 | 0.412
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0.83333 | 0.836 | 0.85119 | 0.84722 | 0.83101 | 0.84615 | 0.80871 | 0.87992 | 1.0541 | 1.0716 | 0.94005 | 3.2434 | 0.81114 | 0.81022 | 0.83333 | 0.81905 | 0.76162 | 0.75992 | 0.78082 | 0.77559 | 0.77318 | 0.78088 | 0.792 | 0.53218
|  | cosφ |  | #DIV/0! | 0.76822 | 0.76721 | 0.76149 | 0.76298 | 0.7691 | 0.76339 | 0.77755 | 0.75074 | 0.68826 | 0.68226 | 0.72861 | 0.29463 | 0.77663 | 0.77698 | 0.76822 | 0.77363 | 0.79554 | 0.79619 | 0.78819 | 0.79019 | 0.79111 | 0.78817 | 0.78392 | 0.88278
ф.18 | 2сш 6кВ | Р | МВт |  | 0.02748 | 0.02748 | 0.02748 | 0.02772 | 0.0282 | 0.0282 | 0.02892 | 0.01416 | 0.0144 | 0.015 | 0.02328 | 0.02412 | 0.0258 | 0.02616 | 0.02628 | 0.0264 | 0.02676 | 0.02652 | 0.02688 | 0.0264 | 0.02676 | 0.02664 | 0.02628 | 0.06102 | 0.06102
|  | Q | Мвар |  | 0.03096 | 0.03096 | 0.03144 | 0.03168 | 0.03144 | 0.03108 | 0.0294 | 0.01488 | 0.015 | 0.01848 | 0.02676 | 0.02808 | 0.02976 | 0.0294 | 0.02916 | 0.027 | 0.02736 | 0.02712 | 0.03036 | 0.0264 | 0.02676 | 0.02664 | 0.02628 | 0.01404 | 0.03168
|  | I | А | 0.399 | 0.402 | 0.425 | 0.401 | 0.395 | 0.375 | 0.392 | 0.381 | 0.43 | 0.4 | 0.403 | 0.406 | 0.406 | 0.471 | 0.415 | 0.4016 | 0.532 | 0.521 | 0.471 | 0.403 | 0.368 | 0.384 | 0.39 | 0.515 | 0.49 | 0.532
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 1.1266 | 1.1266 | 1.1441 | 1.1429 | 1.1149 | 1.1021 | 1.0166 | 1.0508 | 1.0417 | 1.232 | 1.1495 | 1.1642 | 1.1535 | 1.1239 | 1.1096 | 1.0227 | 1.0224 | 1.0226 | 1.1295 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.23009
|  | cosφ |  | #DIV/0! | 0.66382 | 0.66382 | 0.6581 | 0.6585 | 0.66771 | 0.67196 | 0.70126 | 0.68936 | 0.69253 | 0.63021 | 0.65635 | 0.65159 | 0.65505 | 0.66474 | 0.66947 | 0.69912 | 0.69922 | 0.69915 | 0.66289 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.97454
ф.20 | 2сш 6кВ | Р | МВт |  | 0.0084 | 0.0084 | 0.00852 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.00828 | 0.0072 | 0.0072 | 0.01008 | 0.00516 | 0.00504 | 0.00516 | 0.00516 | 0.00516 | 0.00528 | 0.00816 | 0.00816 | 0.00816 | 0.0084 | 0.00816 | 0.00828 | 0.00828 | 0.001624 | 0.01008
|  | Q | Мвар |  | 0.01356 | 0.01356 | 0.01392 | 0.0138 | 0.0138 | 0.01368 | 0.01368 | 0.01296 | 0.01128 | 0.01788 | 0.00936 | 0.00912 | 0.00924 | 0.00936 | 0.00984 | 0.00948 | 0.012 | 0.012 | 0.01248 | 0.01248 | 0.01236 | 0.01248 | 0.01284 | 0 | 0.01788
|  | I | А | 0.041 | 0.042 | 0.039 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.039 | 0.04 | 0.0412 | 0.041 | 0.041 | 0.042 | 0.0415 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.04 | 0.062 | 0.05 | 0.041 | 0.052 | 0.06 | 0.062
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 1.6143 | 1.6143 | 1.6338 | 1.6429 | 1.6429 | 1.6286 | 1.6522 | 1.8 | 1.5667 | 1.7738 | 1.814 | 1.8095 | 1.7907 | 1.814 | 1.907 | 1.7955 | 1.4706 | 1.4706 | 1.5294 | 1.4857 | 1.5147 | 1.5072 | 1.5507 | 0
|  | cosφ |  | #DIV/0! | 0.52661 | 0.52661 | 0.52204 | 0.51995 | 0.51995 | 0.52326 | 0.5178 | 0.48564 | 0.53804 | 0.49109 | 0.48278 | 0.48369 | 0.48757 | 0.48278 | 0.46441 | 0.48658 | 0.56231 | 0.56231 | 0.54725 | 0.55838 | 0.55096 | 0.55285 | 0.54195 | 1
ф.22 | 2сш 6кВ | Р | МВт |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.06336 | 0.06354 | 0.06372 | 0.06516 | 0.06444 | 0.063 | 0.06156 | 0.04842 | 0.03456 | 0.03402 | 0.03474 | 0.03348 | 0.1422 | 0.05976 | 0.05994 | 0.06066 | 0.06102 | 0.05976 | 0.05904 | 0.0603 | 0 | #VALUE!
|  | Q | Мвар |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.01386 | 0.01476 | 0.01422 | 0.01476 | 0.01458 | 0.0144 | 0.01278 | 0.01188 | 0.0036 | 0.00342 | #VALUE! | #VALUE! | 0.01566 | 0.01242 | 0.0135 | 0.0135 | 0.01386 | 0.02628 | 0.01224 | 0.01278 | 0 | #VALUE!
|  | I | А | 0.128 | 0.127 | 0.125 | 0.129 | 0.126 | 0.127 | 0.129 | 0.128 | 0.132 | 0.13 | 0.131 | 0.106 | 0.121 | 0.095 | 0.09 | 0.089 | 0.1003 | 0.115 | 0.125 | 0.17 | 0.18 | 0.174 | 0.18 | 0.165 | 0.174 | 0.18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.21875 | 0.23229 | 0.22316 | 0.22652 | 0.22626 | 0.22857 | 0.2076 | 0.24535 | 0.10417 | 0.10053 | #VALUE! | #VALUE! | 0.11013 | 0.20783 | 0.22523 | 0.22255 | 0.22714 | 0.43976 | 0.20732 | 0.21194 | #DIV/0!
|  | cosφ |  | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.9769 | 0.97406 | 0.97599 | 0.97529 | 0.97535 | 0.97486 | 0.97912 | 0.9712 | 0.99462 | 0.99498 | #VALUE! | #VALUE! | 0.99399 | 0.97908 | 0.97556 | 0.97612 | 0.97516 | 0.9154 | 0.97918 | 0.97827 | #DIV/0!
ф.28 | 2сш 6кВ | Р | МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0258 | 0.0258
|  | Q | Мвар |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084 | 0.0084
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.32558
|  | cosφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.95087
ТСН-1 | 2сш 6кВ | Р | МВт |  | 0.013784 | 0.012968 | 0.012848 | 0.01388 | 0.012376 | 0.014464 | 0.012304 | 0.014768 | 0.019864 | 0.02052 | 0.01936 | 0.01924 | 0.018512 | 0.018952 | 0.020224 | 0.018768 | 0.021176 | 0.020384 | 0.0196 | #VALUE! | #VALUE! | 0.021536 | 0.017464 | 0.013832 | #VALUE!
|  | Q | Мвар |  | 0.001656 | 0.001632 | 0.001648 | 0.00168 | 0.001648 | 0.001672 | 0.001632 | 0.002384 | 0.00556 | 0.00552 | 0.005528 | 0.005608 | 0.0056 | 0.00564 | 0.005744 | 0.005776 | 0.005704 | 0.005656 | 0.00564 | 0.005864 | 0.005728 | 0.005792 | 0.004792 | 0.001624 | 0.005864
|  | I | А | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 1.54 | 1.56 | 1.56 | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.54 | 1.56 | 1.54 | 1.55 | 1.55 | 1.57 | 1.58 | 1.145 | 1.155 | 1.56 | 1.57 | 1.58
Положение ПБВ-35 Т-1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Положение ПБВ-35 Т-2
Начальник ТРЭС А.И.Гончаров