## Спиртзавод счетчики
Правила заполнения: |  | 1) | Заполнению подлежат все ячейки
|  | 2) | В случае отсутствия измерений в соответствующей строке необходимо поместить надпись "НЕТ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ"
|  | 3) | В случае невозможности снятия замеров за каждый час (например, показания приборов снимаются персоналом ОВБ), необходимо заполнить ячейки за то время, в которое снимаются показания, остальные ячейки оставить незаполненными, а в примечании указать "персонал
|  | 4) | Не допускается наличие незаполненных (пустых) ячеек, кроме случаев п. 2, 3.
|  | 5) | В случае нулевых значений замеров в соответствующих ячейках необходимо поместить нули
|  | 6) | Для ВЛ, КЛ, Т, АТ: мощность направленная к шинам имеет знак "-", от шин - "+"
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
20.06.2012 г.
Самарская ЭС
Жигулевское производственное отделение
ПС Спиртзавод 110/6
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Время замера | [24 empty] | Примечание | Расчетный коэффициент
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1сш 110 кВ |  | U | кВ
1сш 6 кВ |  | U | кВ
2сш 6 кВ |  | U | кВ
ВВ-6 кВ | 1сш 110кВ | Р | МВт | 121.81 | 121.82 | 121.83 | 121.84 | 121.85 | 121.86 | 121.87 | 121.87 | 121.88 | 121.9 | 121.91 | 121.92 | 121.93 | 121.94 | 121.95 | 121.96 | 121.98 | 121.99 | 122 | 122 | 122.01 | 122.01 | 122.02 | 122.03 | 122.04 |  | 22000
|  | Q | Мвар | 108.18 | 108.2 | 108.21 | 108.22 | 108.23 | 108.24 | 108.25 | 108.25 | 108.25 | 108.27 | 108.28 | 108.3 | 108.31 | 108.31 | 108.32 | 108.32 | 108.35 | 108.36 | 108.37 | 108.38 | 108.39 | 108.4 | 108.41 | 108.42 | 108.43 |  | 22000
|  | I | А | 0.07 | 0.07 | 0.056 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.0504 | 0.0504 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.104 | 0.0922 | 0.08 | 0.0639 | 0.06 | 0.0664 | 0.08 | 0.0881 | 0.09 | 0.0783
Ф-3 | 1сш 6кВ | Р | МВт | 1581.88 | 1581.9 | 1581.92 | 1581.93 | 1581.94 | 1581.96 | 1581.97 | 1581.97 | 1581.99 | 1582.02 | 1582.04 | 1582.06 | 1582.08 | 1582.09 | 1582.11 | 1582.11 | 1582.17 | 1582.19 | 1582.2 | 1582.21 | 1582.22 | 1582.23 | 1582.25 | 1582.28 | 1582.28 |  | 12000
|  | Q | Мвар | 1061.79 | 1061.8 | 1061.82 | 1061.84 | 1061.86 | 1061.88 | 1061.88 | 1061.9 | 1061.91 | 1061.93 | 1061.96 | 1061.97 | 1061.99 | 1062.01 | 1062.02 | 1062.04 | 1062.07 | 1062.08 | 1062.1 | 1062.11 | 1062.13 | 1062.14 | 1062.15 | 1062.17 | 1062.18 |  | 12000
|  | I | А | 0.13 | 0.13 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.112 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.154 | 0.185 | 0.171 | 0.16 | 0.108 | 0.13 | 0.105 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.135
Ф-9 | 1сш 6кВ | Р | МВт | 7436.43 | 7436.47 | 7436.51 | 7436.55 | 7436.59 | 7436.65 | 7436.66 | 7436.69 | 7436.75 | 7436.8 | 7437.01 | 7437.2 | 7437.32 | 7437.4 | 7437.44 | 7437.62 | 7437.75 | 7437.81 | 7437.88 | 7437.91 | 7437.95 | 7437.98 | 7438.01 | 7438.05 | 7438.09 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 2713.68 | 2713.73 | 2713.77 | 2713.8 | 2713.84 | 2713.87 | 2713.88 | 2713.9 | 2713.94 | 2714.01 | 2714.19 | 2714.21 | 2714.25 | 2714.29 | 2714.33 | 2714.46 | 2714.53 | 2714.58 | 2714.62 | 2714.62 | 2714.67 | 2714.7 | 2714.72 | 2714.74 | 2714.77 |  | 1200
|  | I | А | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.28 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.469 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.55 | 0.56 | 0.66 | 0.86 | 0.59 | 0.4 | 0.31 | 0.28 | 0.242 | 0.25 | 0.275 | 0.29 | 0.304
Ф-11 | 1сш 6кВ | Р | МВт | 997.62 | 997.64 | 997.65 | 997.66 | 997.67 | 997.69 | 997.69 | 997.7 | 997.72 | 997.75 | 997.77 | 997.8 | 997.81 | 997.82 | 997.83 | 997.86 | 997.88 | 997.9 | 997.92 | 997.94 | 997.97 | 997.99 | 998.01 | 998.04 | 998.06 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 1022.78 | 1022.81 | 1022.84 | 1022.86 | 1022.88 | 1022.9 | 1022.91 | 1022.92 | 1022.94 | 1022.95 | 1022.97 | 1022.99 | 1023.02 | 1023.03 | 1023.04 | 1023.06 | 1023.08 | 1023.1 | 1023.12 | 1023.14 | 1023.16 | 1023.19 | 1023.21 | 1023.23 | 1023.25 |  | 1200
|  | I | А | 0.243 | 0.24 | 0.244 | 0.18 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.145 | 0.135 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.145 | 0.147 | 0.151 | 0.152 | 0.16 | 0.167 | 0.17 | 0.176 | 0.18 | 0.182
Ф-13 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 21.07 | 21.07 | 21.07 | 21.07 | 21.08 | 21.08 | 21.08 | 21.08 | 21.08 | 21.08 | 21.08 | 21.09 | 21.09 | 21.09 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | 21.11 |  | 7200
|  | Q | Мвар | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 27.8 | 27.8 | 27.81 | 27.81 | 27.81 | 27.82 | 27.82 | 27.82 | 27.83 | 27.84 | 27.85 | 27.85 | 27.86 | 27.87 | 27.87 | 27.87 | 27.87 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.89 |  | 7200
|  | I | А | 0.056 | 0.05 | 0.05 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.5 | 0.0566 | 0.04 | 0.04 | 0.045 | 0.043 | 0.5 | 0.051 | 0.467 | 0.0417 | 0.0379 | 0.02 | 0.0096 | 0.01 | 0.0103 | 0.01 | 0.0109 | 0.01 | 0.0168
Ф-14 | 1сш 6кВ | Р | МВт | 1078.88 | 1078.89 | 1078.91 | 1078.93 | 1078.94 | 1078.97 | 1078.98 | 1078.99 | 1078.99 | 1079.01 | 1079.02 | 1079.04 | 1079.05 | 1079.06 | 1079.06 | 1079.07 | 1079.09 | 1079.1 | 1079.11 | 1079.12 | 1079.13 | 1079.14 | 1079.15 | 1079.17 | 1079.19 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 1374.16 | 1374.19 | 1374.21 | 1374.24 | 1374.26 | 1374.29 | 1374.3 | 1374.32 | 1374.33 | 1374.35 | 1374.37 | 1374.39 | 1374.4 | 1374.41 | 1374.42 | 1374.45 | 1374.46 | 1374.48 | 1374.5 | 1374.51 | 1374.53 | 1374.55 | 1374.57 | 1374.6 | 1374.62 |  | 1200
|  | I | А | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.128 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.112 | 0.112 | 0.13 | 0.12 | 0.123 | 0.117 | 0.12 | 0.121 | 0.18 | 0.214 | 0.2 | 0.213
Ф-17 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 2099.14 | 2099.14 | 2099.14 | 2099.14 | 2099.14 | 2099.14 | 2099.14 | 2099.14 | 2099.14 | 2099.14 | 2099.14 | 2099.14 | 2099.14 | 2099.14 | 2099.14 | 2099.14 | 2099.14 | 2099.14 | 2099.14 | 2099.14 | 2099.14 | 2099.14 | 2099.14 | 2099.14 | 2099.14 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 2143.6 | 2143.6 | 2143.6 | 2143.6 | 2143.6 | 2143.6 | 2143.6 | 2143.6 | 2143.6 | 2143.6 | 2143.6 | 2143.6 | 2143.6 | 2143.6 | 2143.6 | 2143.6 | 2143.6 | 2143.6 | 2143.6 | 2143.6 | 2143.6 | 2143.6 | 2143.6 | 2143.6 | 2143.6 |  | 1200
|  | I | А | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
Ф-18 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 1939.77 | 1939.78 | 1939.79 | 1939.81 | 1939.83 | 1939.84 | 1939.84 | 1939.85 | 1939.88 | 1939.89 | 1940 | 1940.01 | 1940.02 | 1940.04 | 1940.06 | 1940.1 | 1940.14 | 1940.17 | 1940.2 | 1940.24 | 1940.27 | 1940.3 | 1940.34 | 1940.37 | 1940.4 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 1481.59 | 1481.61 | 1481.63 | 1481.65 | 1481.67 | 1481.69 | 1481.7 | 1481.71 | 1481.73 | 1481.77 | 1481.8 | 1481.82 | 1481.85 | 1481.86 | 1481.88 | 1481.92 | 1481.95 | 1481.97 | 1482 | 1482.04 | 1482.07 | 1482.1 | 1482.13 | 1482.16 | 1482.19 |  | 1200
|  | I | А | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.127 | 0.128 | 0.129 | 0.148 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.212 | 0.401 | 0.5 | 0.16 | 0.2 | 0.354 | 0.3 | 0.224 | 0.22 | 0.23
Ф-20 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 1087.11 | 1087.11 | 1087.12 | 1087.13 | 1087.14 | 1087.15 | 1087.15 | 1087.16 | 1087.16 | 1087.16 | 1087.17 | 1087.17 | 1087.18 | 1087.19 | 1087.19 | 1087.19 | 1087.2 | 1087.2 | 1087.2 | 1087.2 | 1087.21 | 1087.21 | 1087.22 | 1087.23 | 1087.24 |  | 1200
|  | Q | Мвар | 1195.98 | 1196 | 1196.01 | 1196.03 | 1196.04 | 1196.05 | 1196.06 | 1196.07 | 1196.08 | 1196.09 | 1196.09 | 1196.1 | 1196.11 | 1196.12 | 1196.12 | 1196.13 | 1196.14 | 1196.14 | 1196.15 | 1196.16 | 1196.17 | 1196.18 | 1196.19 | 1196.2 | 1196.22 |  | 1200
|  | I | А | 0.072 | 0.065 | 0.69 | 0.068 | 0.051 | 0.052 | 0.05 | 0.043 | 0.03 | 0.032 | 0.035 | 0.03 | 0.03 | 0.038 | 0.038 | 0.041 | 0.04 | 0.04 | 0.043 | 0.05 | 0.046 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.074
Ф-22 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 219.52 | 219.55 | 219.58 | 219.6 | 219.63 | 219.65 | 219.66 | 219.66 | 219.67 | 219.68 | 219.69 | 219.69 | 219.7 | 219.7 | 219.71 | 219.72 | 219.73 | 219.73 | 219.74 | 219.75 | 219.76 | 219.77 | 219.78 | 219.8 | 219.83 |  | 1800
|  | Q | Мвар | 57.91 | 57.92 | 57.94 | 57.95 | 57.96 | 57.97 | 57.98 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 58.01 | 58.01 | 58.01 | 58.02 | 58.02 | 58.02 | 58.03 | 58.03 | 58.04 | 58.04 | 58.05 | 58.06 | 58.07 | 58.08 | 58.09 |  | 1800
|  | I | А | 0.04 | 0.035 | 0.41 | 0.046 | 0.3 | 0.042 | 0.043 | 0.04 | 0.04 | 0.43 | 0.45 | 0.045 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0422 | 0.0419 | 0.0626 | 0.061 | 0.0476 | 0.06 | 0.0658 | 0.09 | 0.174 | 0.17 | 0.155
Ф-28 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 38.12 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | 38.12 |  | 12000
|  | Q | Мвар | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 |  | 12000
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТСН-1,2 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 24913.7 | 24914.106 | 24914.512 | 24914.91 | 24915 | 24915.15 | 24915.2 | 24915.42 | 24915.42 | 24915.62 | 24915.73 | 24915.942 | 24916.5 | 24916.72 | 24916.8 | 24917.1 | 24917.31 | 24917.53 | 24917.75 | 24917.97 | 24918.19 | 24918.41 | 24918.64 | 24918.8 | 24919.08 |  | 20
|  | Q | Мвар | [26 empty] | 20
|  | I | А | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.7 | 0.71 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.72
|  |  |  | Начальник участка | [6 empty] | А.М. Талачев

## Спиртзавод энергия
Приложение 1
к Указанию № ____ от _____________2008г.
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
21.12.2011 г.
Жигулевское производственное отделение
ПС Спиртзавод 110/6
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Период замера | [47 empty] | Примечание
|  |  |  | 00:00 - 01:00 |  | 01:00 - 02:00 |  | 02:00 - 03:00 |  | 03:00 - 04:00 |  | 04:00 - 05:00 |  | 05:00 - 06:00 |  | 06:00 - 07:00 |  | 07:00 - 08:00 |  | 08:00 - 09:00 |  | 09:00 - 10:00 |  | 10:00 - 11:00 |  | 11:00 - 12:00 |  | 12:00 - 13:00 |  | 13:00 - 14:00 |  | 14:00 - 15:00 |  | 15:00 - 16:00 |  | 16:00 - 17:00 |  | 17:00 - 18:00 |  | 18:00 - 19:00 |  | 19:00 - 20:00 |  | 20:00 - 21:00 |  | 21:00 - 22:00 |  | 22:00 - 23:00 |  | 23:00 - 24:00
|  |  |  | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача
ВВ-6кВ | 1сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0.44 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.44 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.22
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.44 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44 |  | 0.22 |  | 0.44 |  | 0.22 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0 |  | 0.66 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.22
ф.3 | 1сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0.24 |  | 0.24 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.24 |  | 0.12 |  | 0 |  | 0.24 |  | 0.36 |  | 0.24 |  | 0.24 |  | 0.24 |  | 0.12 |  | 0.24 |  | 0 |  | 0.72 |  | 0.24 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.24 |  | 0.36 |  | 0
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.12 |  | 0.24 |  | 0.24 |  | 0.24 |  | 0.24 |  | 0 |  | 0.24 |  | 0.12 |  | 0.24 |  | 0.36 |  | 0.12 |  | 0.24 |  | 0.24 |  | 0.12 |  | 0.24 |  | 0.36 |  | 0.12 |  | 0.24 |  | 0.12 |  | 0.24 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.24 |  | 0.12
ф.9 | 1сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0.048 |  | 0.048 |  | 0.048 |  | 0.048 |  | 0.072 |  | 0.012 |  | 0.036 |  | 0.072 |  | 0.06 |  | 0.252 |  | 0.228 |  | 0.144 |  | 0.096 |  | 0.048 |  | 0.216 |  | 0.156 |  | 0.072 |  | 0.084 |  | 0.036 |  | 0.048 |  | 0.036 |  | 0.036 |  | 0.048 |  | 0.048
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.06 |  | 0.048 |  | 0.036 |  | 0.048 |  | 0.036 |  | 0.012 |  | 0.024 |  | 0.048 |  | 0.084 |  | 0.216 |  | 0.024 |  | 0.048 |  | 0.048 |  | 0.048 |  | 0.156 |  | 0.084 |  | 0.06 |  | 0.048 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.036 |  | 0.024 |  | 0.024 |  | 0.036
ф.11 | 1сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0.024 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.024 |  | 0 |  | 0.012 |  | 0.024 |  | 0.036 |  | 0.024 |  | 0.036 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.036 |  | 0.024 |  | 0.024 |  | 0.024 |  | 0.024 |  | 0.036 |  | 0.024 |  | 0.024 |  | 0.036 |  | 0.024
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.036 |  | 0.036 |  | 0.024 |  | 0.024 |  | 0.024 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.024 |  | 0.012 |  | 0.024 |  | 0.024 |  | 0.036 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.024 |  | 0.024 |  | 0.024 |  | 0.024 |  | 0.024 |  | 0.024 |  | 0.036 |  | 0.024 |  | 0.024 |  | 0.024
ф.13 | 1сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.072 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.072 |  | 0 |  | 0 |  | 0.072 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.072 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Var | Мвар*ч |  | 0 |  | 0 |  | 0.072 |  | 0 |  | 0.072 |  | 0 |  | 0 |  | 0.072 |  | 0 |  | 0 |  | 0.072 |  | 0.072 |  | 0.072 |  | 0 |  | 0.072 |  | 0.072 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.072 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.072
ф.14 | 1сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0.012 |  | 0.024 |  | 0.024 |  | 0.012 |  | 0.036 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0 |  | 0.024 |  | 0.012 |  | 0.024 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0 |  | 0.012 |  | 0.024 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.024 |  | 0.024
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.036 |  | 0.024 |  | 0.036 |  | 0.024 |  | 0.036 |  | 0.012 |  | 0.024 |  | 0.012 |  | 0.024 |  | 0.024 |  | 0.024 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.036 |  | 0.012 |  | 0.024 |  | 0.024 |  | 0.012 |  | 0.024 |  | 0.024 |  | 0.024 |  | 0.036 |  | 0.024
ф.17 | 2сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Var | Мвар*ч |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ф.18 | 2сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.024 |  | 0.024 |  | 0.012 |  | 0 |  | 0.012 |  | 0.036 |  | 0.012 |  | 0.132 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.024 |  | 0.024 |  | 0.048 |  | 0.048 |  | 0.036 |  | 0.036 |  | 0.048 |  | 0.036 |  | 0.036 |  | 0.048 |  | 0.036 |  | 0.036
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.024 |  | 0.024 |  | 0.024 |  | 0.024 |  | 0.024 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.024 |  | 0.048 |  | 0.036 |  | 0.024 |  | 0.036 |  | 0.012 |  | 0.024 |  | 0.048 |  | 0.036 |  | 0.024 |  | 0.036 |  | 0.048 |  | 0.036 |  | 0.036 |  | 0.036 |  | 0.036 |  | 0.036
ф.20 | 2сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0 |  | 0.012 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012 |  | 0 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012 |  | 0 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.012
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.024 |  | 0.012 |  | 0.024 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.024
ф.22 | 2сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0.054 |  | 0.054 |  | 0.036 |  | 0.054 |  | 0.036 |  | 0.018 |  | 0 |  | 0.018 |  | 0.018 |  | 0.018 |  | 0 |  | 0.018 |  | 0 |  | 0.018 |  | 0.018 |  | 0.018 |  | 0 |  | 0.018 |  | 0.018 |  | 0.018 |  | 0.018 |  | 0.018 |  | 0.036 |  | 0.054
|  | Var | Мвар*ч |  | 0.018 |  | 0.036 |  | 0.018 |  | 0.018 |  | 0.018 |  | 0.018 |  | 0.018 |  | 0 |  | 0 |  | 0.036 |  | 0 |  | 0 |  | 0.018 |  | 0 |  | 0 |  | 0.018 |  | 0 |  | 0.018 |  | 0 |  | 0.018 |  | 0.018 |  | 0.018 |  | 0.018 |  | 0.018
ф.28 | 2сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Var | Мвар*ч |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ТСН-1,2 | 1,2сш 6кВ | W | МВт*ч |  | 0.00812 |  | 0.00812 |  | 0.00796 |  | 0.0018 |  | 0.003 |  | #VALUE! |  | 0.001 |  | 0.0044 |  | 0 |  | 0.004 |  | 0.0022 |  | 0.00424 |  | 0.01116 |  | 0.0044 |  | 0.0016 |  | 0.0102 |  | 0.0044 |  | 0.0044 |  | 0.0044 |  | 0.0044 |  | 0.0044 |  | 0.0046 |  | 0.0032 |  | 0.0056
|  | Var | Мвар*ч |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Начальник ТРЭС А.И.Гончаров