## приложение 2
2. Данные о субабонентах территориальной сетевой организации ООО "ТольяттиСпиртПром"
№ | Наименование потребителя | Наименование энергопринимающего обьекта потребителя |  | Вид деятельности | Тарифный уровень напряжения | Категория надежности для потребителей мак мощ. Свыше 670 квт | Обьем фактического потребления электрической энергии ,тыс квтч |  |  | Фактическая мощность,Мвт |  |  | Максимальная мощность МВт
[7 empty] | 2011год | 2012год | 2013 год | 2011год | 2012 год | 2013 год | 2011год | 2012 год | 2013 год
| Всего по потребителям | [5 empty] | 1305.437 | 1215.559 | 1378.1 | 0.14902 | 0.13876 | 0.15732
| Всего по потребителям с Pmax от 150 квт до 670 | [5 empty] | 754.24 | 718.042 | 864.6 | 0.0861 | 0.081968 | 0.098699
1 | ООО "Автоблок | "Спирт"5(9)-413 |  | 8 | СН-2 | 3 | 117.291 | 101.737 | 124.6 | 0.013389 | 0.011614 | 0.014224 | 360 | 360 | 360
2 | ООО "Техноинжиниринг" | КТП б/н |  | 8 | СН-2 | 3 | 636.949 | 616.305 | 740 | 0.072711 | 0.070354 | 0.084475 | 150 | 150 | 150
| Всего по потребителям с Pmax менее 150 квт | [5 empty] | 551.197 | 497.517 | 513.5 | 0.062922 | 0.056794 | 0.058619
| ООО "Эколайн" | Спирт9КТП "Эколайн"/63 |  | 8 | СН-2 |  | 179.336 | 27.071 | 32 | 0.020472 | 0.0030903 | 0.003653 | 10 | 10 | 10
3 |  | Спирт13КТП "Эколайн"/630 |  | 8 | ВН |  |  | 131.184 | 131.5 | 0 | 0.014975 | 0.015011 | 100 | 100 | 100
3
ООО "Бизнес Транс Сервис"
4 |  | КТП "БТ Сервис" |  | 8 | ВН | 3 | 186.048 | 129.006 | 103 | 0.021238 | 0.014727 | 0.011758 | 100 | 100 | 100
5 | ООО "ВИС Сервис" | КТП 40 ква АЗС |  | 8 | ВН | 3 | 134.066 | 142.371 | 124 | 0.015304 | 0.016252 | 0.014155 | 40 | 40 | 40
6 | ООО "Хамелеон" | Спирт 9-02 |  | 8 | СН-2 | 3 | 51.747 | 67.885 | 119 | 0.0059072 | 0.0077494 | 0.013584 | 50 | 50 | 50
7 | ООО "Стан" | "Спиртзавод" |  | 8 | НН | 3 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0.00045662 | 5 | 5 | 5
Экономист Бабакаева Т.П.

## приложение 3
3. Информация о потребителях э\энергии с максимальной мощностью свыше 5 МВт,фактическая мощность которых длительное время,включая текущий год,не превышала 40% от максимальной мощности
| Наименование | Наименование |  | Тарифный | Фактическая | Максимальная | Кол-во
№ | потребителя | энергопринимающего |  | уровень | мощность ,МВт | мощность,МВт | лет
|  | обьекта потребителя |  | напряжения
ООО "ТольяттиСпиртПром" таких потребителей не имеет.
|  | Экономист | БабакаеваТ.П.

## приложение5
5. Сведения о ТСО ООО "ТольяттиСпиртПром"
Соответствие критериев отнесения владельца обьектов электросетевого хозяйчства к ТСО |  |  | Технические параметры | [14 empty] | Балансовые показатели ,МЛН.кВт ч | [14 empty] | Необходимая валовая выручка Тыс.руб
| владение силовыми трансформаторами суммарной мощностью не менее 10 МВА | владение линиями электропередачи не менее двух классов напряжения | Трансформаторная мощность ,МВА (по высшему классу напряжения электрической подстанции) |  |  |  | Протяженность линий электропередач Км |  |  |  |  | Обьем обслуживания электрических сетей у.е |  |  |  |  | Количество точек постаки электроэнергии потребителям | Поступление электрической энергии в сеть |  |  |  |  | Отпуск э\энергии из сети |  |  |  |  | Потери э\энергии в сети |  |  |  |  | Необходимая валовая выручка на содержание | Затраты на компенсацию потерь э\нергии
Да\нет | Да\нет | Да\нет | всего | ВН | сн1 | СН2 | всего | ВН | сн1 | СН2 | НН | всего | ВН | сн1 | СН2 | НН | Всего | всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| Да | Да |  | 12600 |  |  | 5.611 | 0.604 | 5.007 | [7 empty] | 8 | 2.3614 | 2.3463 | 0.01507 |  |  | 1.3782 | 0.27479 |  | 1.099 | 0.0044 | 0.0698 |  |  | 0.0698 |  | 2197 | 103

## приложение 4
4. Данные об источниках питания потребителей
| Данные о потребителе |  |  |  |  | Центр питание обьекта от ТСО |  |  |  |  | Центр питание обьекта от генерирующей станции
№ | Наименование потребителя | Наименование энергопринимающего обьекта потребителя |  | Адрес энергопринимающего устройства | Максимальная мощность | Диспетчерское наименование подстанции | Адрес подстанции |  | Кол-во силовых трансформаторов на подстанции | Номинальная мощность силовых трансформаторов на подстанции | Наименование генерирующей компании | Наименование генерирующей станции | Адрес обьекта генерации | Номинальная мощность обьекта генерации
1 | ООО "Автоблок | "Спирт"5(9)-413 |  | КТП№413 630\6 | 630 | "Спиртзавод" | ПС "Спиртзавод" 110\6кв | 124.6 | 2 | 6300
|  |  |  | теплица | [5 empty] | 6300
2 | ООО "Техноинжиниринг" | КТП б/н |  | КТП "Техноинжиниринг" 630/6 база | 630 | "Спиртзавод" | ПС "Спиртзавод" 110\6кв | 740 | 2 | 12600
| ООО "Эколайн" | Спирт9КТП "Эколайн"/63 |  | КТП "Эколайн"63-6 полигон | 63 | "Спиртзавод" | ПС "Спиртзавод" 110\6кв | 32 | 2 | 12600
3 |  | Спирт13КТП "Эколайн"/630 |  | КТП 13 "Эколайн"630 | 630 |  |  | 131
4 |  | КТП "БТ Сервис" |  | Спирт22КТП "БТС"/250 аэродром | 250 | "Спиртзавод" | ПС "Спиртзавод" 110\6кв | 103 | 2 | 12600
5 | ООО "ВИС Сервис" | КТП 40 ква АЗС |  | КТП 40 ква АЗС 13 в.Санчелеево | 40 | "Спиртзавод" | ПС "Спиртзавод" 110\6кв | 124 | 2 | 12600
6 | ООО "Хамелеон" | Спирт 9-02 |  | ООО "Хамелеон"Ф-9 | 250 | "Спиртзавод" | ПС "Спиртзавод" 110\6кв | 119 | 2 | 12600
7 | ООО "Стан" | "Спиртзавод" |  | КТП2\630 "Стан" | 5 | "Спиртзавод" | ПС "Спиртзавод" 110\6кв | 4 | 2 | 12600
Экономист Бабакаева Т.П.